**南通轨道交通集团有限公司运营分公****2025-2027年度电扶梯自行检测服务采购项目（第二次）**

**（项目编号：NTGY-2025-FW-BX-024）**

**采购文件**

采 购 人：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

编制时间：2025年7月

# 目录

[第一章 采购公告 1](#_Toc15324)

[第二章 供应商须知 8](#_Toc18896)

[第三章 评审方法 19](#_Toc30142)

[第四章 合同主要条款及格式 28](#_Toc27013)

[第五章 采购需求 38](#_Toc31910)

[第六章 响应文件格式 9](#_Toc14421)1

# 第一章 采购公告

第一章 采购公告

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025-2027年度电扶梯自行检测服务采购项目 已具备采购条件，现采用公开比选方式进行采购。

## 1 项目概况

**1.1项目名称：**南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025-2027年度电扶梯自行检测服务采购项目

**1.2项目编号**：NTGY-2025-FW-BX-024

**1.3采购人：**南通轨道交通集团有限公司运营分公司

**1.4代理机构：**江苏建达全过程工程咨询有限公司

**1.5标段划分：**不划分标段

**1.6项目限价：**53万元 人民币（含税）

## 2 采购范围及相关要求

**2.1采购范围**：见第五章《采购需求》

**2.2项目工期：**见第五章《采购需求》

**2.3实施地点：**南通轨道交通1、2号线正线及场段及采购人指定地点

**2.4质量标准：**符合国家规范、标准及《采购需求》要求

**2.5合同履行期限：**见第五章《采购需求》

**2.6偏离情况**：不允许负偏离

## 3 供应商资格要求

**3.1资格要求：**注册于中华人民共和国境内，具有独立法人资格。

**3.2资质要求：**参选人须持有《特种设备检验检测机构核准证》，且核准项目中包括电梯检测（TC或T1），或者电梯定期检验（TD1）所述的甲类特种设备检验机构。

**3.3业绩要求：**自2022年1月1日至投标截止日期内，参选人具有已完成的电梯检测相关业绩。业绩完成时间以合同约定的完成日期为准，完成日期需在投标截止日期前。

**3.4信誉要求：**①参选人具有良好的信誉，未被“信用中国”、“中国执行信息公开网”及各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录、无不良行为记录（不良行为记录包含参选人经营过程中存在行政处罚、司法裁判与执行等记录）。

②与比选人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目。

**3.5人员要求：**参与本项目的电梯检验师和检验员应当是已在“全国特种设备检验检测人员执业公示与查询系统”办理执业公示手续，执业单位为本单位，并与本单位签订正式聘用合同且由本单位缴纳养老保险的全职人员。人员不少于2人。

**3.6联合体要求：**不接受

**3.7禁止情形：**

3.7.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加

同一标段或者未划分标段的同一项目的采购活动；

3.7.2与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个

人，不得参加采购活动。

**3.8其他要求：**参选人须完成江苏省特种设备企业服务云平台注册，并通过

本项目所在城市准入可以在本项目所在地开展检测服务工作。

## 4 预约与采购文件的获取

**4.1预约方式：**电子邮件预约，预约截止时间前必须将填写后的预约申请资

料（见“附件一 预约格式文件”）加盖公章后发至代理机构邮箱 1614454577@qq.com。预约申请资料发送后请拨打电话（15301476960）与代理机构确认是否预约成功。

**4.2预约截止时间：**2025年7月31日16:00

**4.3采购文件获取：**采购文件在本网页内下载

## 5 响应文件的递交

**5.1****响应文件递交截止时间：**2025年8月4日14:00

**5.2响应文件递交地点：**南通市崇川区崇川路158号轨道大厦15楼1506开

标室

**5.3递交方式：**由供应商法定代表人或授权代理人现场递交纸质响应文件，

不接受邮寄等其他方式。

5.4逾期送达、未送达指定地点的或未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。

## 6 评审时间、地点和评审方法

**6.1评审时间：**同响应文件递交截止时间

**6.2评审地点：**南通市崇川区崇川路158号轨道大厦15楼1509评标室

**6.3资格审查：**资格后审

**6.4评审方法：**综合评分法

**6.5**本项目邀请所有供应商的法定代表人或其授权代理人参加评审会议。

## 7 采购公告媒介

本公告同时在以下媒体发布：

南通轨道交通官方网站（[https://www.ntrailway.com/）](https://www.ntrailway.com/）、)

江苏省招标投标公共服务平台（https://www.jszbtb.com/）

e车网（http://www.ecrrc.com/）

## 8 特别提醒

供应商参与采购活动必须严格履行诚信承诺，出现违反本采购文件第六章“承诺函”的行为或其他不良行为的，本公司将做出相应的处理。

## 9 联系方式

**采购人：**南通轨道交通集团有限公司运营分公司

**联系人：**汤女士

**电话：**0513-69888680

**地址：**南通市通州区平潮镇南通轨道交通平东车辆段

**代理机构：**江苏建达全过程工程咨询有限公司

**联系人：**吴小松

**电话：**15301476960

**邮箱：**1614454577@qq.com

**地址：**南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际大厦B座14楼

**监督部门：**南通轨道交通集团有限公司运营分公司纪检监督部

**联系电话：**0513-69888665

**地址：**南通市通州区平潮镇南通轨道交通平东车辆段综合楼5楼

附件一 预约格式文件

1 预约申请表

2 《营业执照》或《事业单位法人证书》扫描件

### 1 预约申请表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** |  |
| **供应商单位全称** |  |
| **法人或授权人姓名** |  |
| **法人或授权人联系方式** |  |
| **电子邮箱** |  |

### 2 《营业执照》或《事业单位法人证书》扫描件

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| 1.2 | 采购人 | 南通轨道交通集团有限公司运营分公司 |
| 1.2 | 代理人 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 |
| 1.2 | 项目名称 | 南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025-2027年度电扶梯自行检测服务采购项目 |
| 1.2 | 项目编号 | NTGY-2025-FW-BX-024 |
| 1.2 | 项目工期 | 见第五章《采购需求》 |
| 1.2 | 实施地点 | 南通轨道交通1、2号线正线及场段及采购人指定地点 |
| 1.2 | 质量及验收标准 | 符合国家规范、标准及第五章“采购需求”要求 |
| 1.3 | 供应商资格要求 | 见第一章“采购公告” |
| 1.8 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.9 | 分包 | 不允许 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间和形式 | 要求澄清截止时间：2025年7月31日 16:00采购人有权拒绝回复供应商在上述时间后提出的任何澄清要求。  形式：供应商将加盖公章的要求澄清文件以电子邮件形式发送至代理机构电子邮箱1614454577@qq.com |
| 3.2.3 | 最高限价 | 本项目最高限价：53万元人民币（含税）  供应商的报价超过最高限价的，其响应文件将被视为无效。 |
| 3.3 | 响应文件有效期 | 90日 |
| 3.4 | 响应保证金 | 不要求递交 |
| 3.6 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 3.7.5 | 响应文件份数 | 响应文件正本 1份，副本4份，电子文本1份（存放U盘介质中，含响应文件正本扫描件PDF版本以及可编辑的word或excel版本） |
| 3.7.6 | 装订 | **需要，分册装订，响应文件第一册“ 资格审查”、第二册“商务技术部分”和第三册“报价部分”单独装订，并分开密封，《电子文本》单独密封。** |
| 4.1.2 | 封袋上应载明的信息 | 见第六章“响应文件格式/1 响应文件封面” |
| 4.2 | 递交响应文件的截止时间和地点 | 见第一章“采购公告” |
| 4.2 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 5.1 | 评审的时间和地点 | 见第一章“采购公告” |
| 5.2 | 开启顺序 | 按供应商预约的先后顺序 |
| 6.1 | 评审小组的组建 | 5人及以上单数 |
| 6.2.3 | 推荐候选成交供应商的排序及数量 | 按照最终得分由高到低的顺序推荐1名候选成交供应商 |
| 7.4 | 履约保证金 | 不要求递交 |
| 8.1 | 监督部门 | 见第一章“采购公告” |

## 1 总则

### 1.1采购方式

本项目已具备条件，现对本项目采用公开比选方式进行采购。

### 1.2项目概况采购范围及相关要求

见第一章“采购公告”

### 1.3供应商资格要求

见第一章“采购公告”。

### 1.4费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

### 1.5 保密

供应商应对采购文件及采购活动中获知的采购人商业和技术等未公开信息保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.6 语言文字

除专用术语外，语言均使用中文（必要时专用术语应附有中文注释）。

### 1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位（采购文件另有要求的，按照采购文件要求执行）。

### 1.8 踏勘现场

1.8.1采购人不组织踏勘现场，供应商自行踏勘现场。

1.8.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失等全部责任。

### 1.9 分包

不允许供应商在成交后将本项目的任何部分工作进行分包。

## 2 采购文件

### 2.1采购文件组成

本采购文件共六章，内容如下：

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 评审方法

第四章 合同条款及格式

第五章 采购需求

第六章 响应文件格式

采购人根据本章规定对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

### 2.2 采购文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发送给所有成功预约的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件，逾期未通知采购人的默认为充分认可采购人发出的补充文件。

2.2.4采购人有权拒绝回复供应商在供应商须知前附表规定的时间后提出的任何澄清要求。

## 3 响应文件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包含下列内容

第一册 资格审查部分

（1）承诺函

（2）企业营业执照或事业单位法人证书（提供复印件并加盖公章）

（3）参选人须持有《特种设备检验检测机构核准证》，且核准项目中包括电梯检测（TC或T1），或者电梯定期检验（TD1）所述的甲类特种设备检验机构（提供证书复印件或扫描打印件并加盖公章）

（4）法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）

（5）授权委托书原件，授权代理人本人身份证复印件（如有授权）

（6）业绩材料

（7）人员证明材料（提供项目所有参与人员名单（格式自拟）、人员查询系统截图、劳动合同复印件及2025年4-6月中任意一个月养老保险证明等证明材料并加盖公章）

（8）供应商认为需要提交的其他资料

第二册 商务技术部分

1. 商务和技术偏离表

（2）业绩材料

（3）根据第三章评审方法技术部分相关评分点（为方便评委评审，请参选人按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料）

第三册 报价部分

（1）响应函

（2）分项报价表

供应商在评审过程中做出的符合采购文件要求的澄清、说明、补正，构成响应文件的组成部分。

### 3.2 报价

3.2.1供应商应按采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”）在响应函和分项报价表中进行报价。响应函和分项报价表中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明增值税税率。

3.2.2供应商应充分了解采购项目的情况以及影响报价的其他要素。采购人在合同履行过程中，有权对项目实施的内容进行增加或减少。

3.2.3采购人设有最高限价及全费用综合单价限价的，供应商的报价不得超过最高限价及全费用综合单价限价。

### 3.3 响应文件有效期

除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

### 3.4 响应保证金

本项目免收保证金

### 3.5 资格审查

供应商应提供第三章“评审方法”规定的资格审查资料。

### 3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款的，供应商应提供有关证据或证明材料。

3.6.2 供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的其响应文件将被视为无效。

3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

### 3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附件作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

响应函应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权代理人签字并加盖单位公章。

响应函由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位公章。

3.7.3评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。

3.7.4响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.5响应文件正本一份副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提交电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

## 4 响应文件的递交

### 4.1 响应文件的包装与标记

4.1.1 响应文件应密封包装，未密封的响应文件，采购人将拒绝接收；

4.1.2 响应文件封面上应载明的内容见供应商须知前附表。

### 4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交至供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件采购人将拒绝接收。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

### 4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位公章。采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。修改的内容为响应文件的组成部分，响应文件的修改文件应按照本章第3条第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5 开启响应文件

### 5.1 开启响应文件的时间和地点

本项目邀请所有供应商的法定代表人或其授权代理人参加现场评审会议。

### 5.2 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件

（1）宣布开启会议纪律；

（2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；

（3）纪检监督员检查确认响应文件的密封情况；

（4）按照供应商前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称；

（5）相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；

（6）宣布有关注意事项；

（7）开启会议结束。

### 5.3 递交响应文件的供应商不足的情形

## 递交响应文件的供应商数量不足三家的本项目中止。

## 6 评审

### 6.1 评审小组

6.1.1评审由采购人组建的评审小组负责，评委的人数见供应商须知前附表。

6.1.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 评审小组组建后，评审小组成员共同推选评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

6.1.4在评审过程中评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### 6.2 评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审方法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2评审时发现供应商有串通报价、弄虚作假等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

6.2.3评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

### 6.3 定标

**按照须知前附表的规定，授权评审小组依法确定成交供应商。**

## 7 合同授予

### 7.1确定成交供应商

采购人依据评审小组推荐的成交候选供应商根据相关规定确定成交供应商。

### 7.2成交结果公示

成交供应商选定后，采购人将在“南通轨道交通官方网站（https://www.ntrailway.com/）”发布成交公示。

### 7.3发出成交通知书

公示期结束后，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

### 7.4履约保证金（本项目无）

成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。

### 7.5签订合同

7.5.1采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。

7.5.2除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审方法”规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审方法”规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准。

## 8 监督与异议

8.1监督部门及联系方式见供应商须知前附表。

8.2供应商或者其他利害关系人可以对成交结果提出异议。异议应在成交结果公示期间以书面形式向监督部门提出，并递交异议函和必要的证明材料，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话：

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

（3）异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖印章。

供应商或者其他利害关系人未按照本条要求提出的异议不予受理。

## 9 纪律要求

### 9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 9.3对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审方法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 9.4对与采购活动有关的工作人员的纪律要求

与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及其他有关的情况。在采购活动中，与采购活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

## 10 需要补充的内容

见供应商须知前附表

第三章 评审方法

**评审方法**

## 1 评审方法

本项目采用综合评分法，评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件按照本章规定的方法进行评审，并按照得分由高到低的顺序推荐1名候选成交供应商。

## 2 评审程序

### 2.1初步评审

2.1.1资格审查

供应商未按照附件二“评审标准”中要求的提供证明材料的，其响应文件视为无效。

2.1.2符合性审查

有下列情形之一的其响应文件将被视为无效：

（1）响应文件未密封或者未按规定密封，或有明显拆封现象的；

（2）不符合供应商须知前附表中规定的响应文件装订要求的；

（3）响应文件未加盖供应商公章，未经法定代表人或其授权代理人签署；

（4）如需要授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；

（5）未按采购文件规定的格式、内容和要求编制，关键内容字迹潦草、模糊，无法辨认的；

（6）响应文件未对采购文件中的实质性内容作出响应的或未提供采购文件关键条款的相关证据或证明材料的；

（7）未按文件要求提供样品。

（8）存在负偏离的。

## 2.1.3如通过初步评审供应商不足三家的，评审小组应当终止评审，后续评审不再进行。

### 2.2商务技术评审

通过“商务和技术偏离表”符合性审查的响应文件进行商务技术评分评审。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足采购文件实质性要求。

2.2.1商务评分标准见附件二“评审标准”。

2.2.2技术评分标准见附件二“评审标准”。

### 2.3报价评审

2.3.1评审价格为供应商在响应函中填写的大写含税价格。

2.3.2报价评分计算方法见附件二“评审标准”。

2.3.2有下列情形之一的其响应文件将被视为无效：

（1）评审价格超过最高限价的；

（2）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（3）响应文件未对采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容或出现选择性报价的。

（4）按照本章要求对报价进行修正，供应商拒不澄清确认的。

## 3 响应文件的澄清和补正

3.1响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明和补正。

3.2响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列原则对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认：

（1）报价出现不一致的，以响应函中填写的大写含税价格为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应函填写的大写含税价格为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现 2 种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。响应报价的算术错误修正不改变评审价格。当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

## 4评分与汇总

评审小组成员按照评分标准独立对每个有效的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商各项评分因素的得分。各项得分汇总后为该供应商的评分总分。

## 5 评审结果

### 5.1提交书面评审报告

评审小组完成评审后，向采购人提交书面评审报告。

### 5.2推荐候选成交供应商

5.2.1评审小组应在书面评审报告中按照供应商最终得分由高到低的顺序推荐1名候选成交供应商。

5.2.2如果供应商最终得分相同，以评审价格低的优先，评审价格也相同的，以技术得分高的优先，如技术得分也相同的，将通过抽签形式确定候选成交供应商。

## 附件二 评审标准

**资格审查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **供应商资格要求** | | **响应文件对应章节** | **证明材料** |
| 1 | 资格要求 | 注册于中华人民共和国境内，具有独立法人资格。 | 第一册“资格审查部分企业营业执照或事业单位法人证书” | 提供符合第六章“响应文件格式”要求的企业营业执照或事业单位法人证书 |
| 2 | 信誉要求 | 参选人具有良好的信誉，未被“信用中国”、“中国执行信息公开网”及各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录、无不良行为记录（不良行为记录包含参选人经营过程中存在行政处罚、司法裁判与执行等记录）。 | 第一册“资格审查部分 承诺函” | 提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”网站查询结果截图及承诺 |
| 3 | 与比选人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目 | 第一册“资格审查部分 承诺函” | 提供符合第六章“响应文件格式”的承诺函 |
| 4 | 联合体要求 | 本项目不接受联合体参与 | / | / |
| 5 | 企业资质要求 | 参选人须持有《特种设备检验检测机构核准证》，且核准项目中包括电梯检测（TC或T1），或者电梯定期检验（TD1）所述的甲类特种设备检验机构 | 第一册“资格审查部分 特种设备检验检测机构核准证” | 提供证书复印件或扫描打印件并加盖公章 |
| 6 | 企业业绩要求 | 自2022年1月1日至投标截止日期内，参选人具有已完成的电梯检测相关业绩。业绩完成时间以合同约定的完成日期为准，完成日期需在投标截止日期前。 | 第一册“资格审查部分 业绩材料” | 提供合同复印件等证明材料并加盖公章 |
| 7 | 人员要求 | 参与本项目的电梯检验师和检验员应当是已在“全国特种设备检验检测人员执业公示与查询系统”办理执业公示手续，执业单位为本单位，并与本单位签订正式聘用合同且由本单位缴纳养老保险的全职人员。人员不少于2人。 | 第一册“资格审查部分 人员证明材料” | 提供项目所有参与人员名单（格式自拟）、人员查询系统截图、劳动合同复印件及2025年4-6月中任意一个月养老保险证明等证明材料并加盖公章 |
| 8 | 其他要求 | 参选人须完成江苏省特种设备企业服务云平台注册，并通过本项目所在城市准入可以在本项目所在地开展检测服务工作。 | / | 无需提供证明材料，以开标现场采购人使用其单位账户登录江苏省特种设备企业服务云平台查询到的可委托检测单位为准。 |

**商务部分评分表（5分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评分标准** | **分值** |
| 1 | 企业业绩 | 自2022年1月1日（以合同签订时间为准）起，参选人具有单个合同不少于200台电梯检测业绩的得5分，不提供不得分。若合同中无法体现台数等概况信息的，则另须提供业主单位出具的证明材料，否则不得分。 | 5 |

**技术部分评分表（50分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **评分标准** | **分值** |
| 1 | 检测实施方案 | 根据参选人提供的检测实施方案(包括但不限于:检测实施计划、检测进度安排及保障措施、人员分工、操作规范及是否运用先进检测技术等），进行综合评分。在[10.5,15]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。 | 15 |
| 2 | 服务质量保证措施 | 根据供应商提供的服务质量保证措施，措施内容包括但不限于质量保障联系机制、质量安全保证机制等，进行综合评分。在[10.5,15]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。 | 15 |
| 3 | 服务承诺及应急处理方案及措施 | 根据参选人提供的服务承诺及应急响应（包括但不限于检测响应时间、报告出具周期、应急响应时间及处理突发事件的措施）进行综合评分。在[7,10]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。 | 10 |
| 4 | 合理化建议 | 根据供应商针对本项目的特点和难点分析及解决措施提供合理化建议，进行综合评分。在[3.5,5]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。 | 5 |
| 5 | 增值服务 | 根据参选人针对本项目提供的具体的增值服务方案进行综合评分，具有针对性，可实施性强。在[3.5,5]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。 | 5 |

## 注：技术部分的最终得分取所有评委的算术平均值，得分保留两位小数，第三位四舍五入。 报价部分评分表（45分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | | **评审方法** |
| 报价（45分） | 评标基准价计算方法 | 以有效投标文件的有效评标价算术平均值为A。  计算算术平均值A时，所有有效评标价数量＜5家时，取所有有效评标价的算术平均值；若5家≤所有有效评标价数量＜9家时，去掉其中的1个最高价和1个最低价后取算术平均值；若所有有效评标价数量≥9家时，去掉2个最高和2个最低的报价后取算术平均值。 除确认存在计算错误外，评标基准价不因比选参选当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |
| 报价得分计算方法 | 偏差率=100%×（参选人报价－评标基准价）/评标基准价。  报价得分计算公式示例：  （1）如果参选人的报价＞评标基准价，则报价得分=45-偏差率×100×E1；  （2）如果参选人的报价≤评标基准价，则报价得分=45+偏差率×100×E2； 其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=0.9，E2=0.6，扣完为止。报价得分四舍五入后保留两位小数。 |

第四章 合同主要条款及格式

**合同条款**

甲方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

乙方：

甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方提供2025年-2027年电扶梯自行检测服务的相关事宜，订立本合同，并承诺共同遵守。

## 一、项目概况

1.1 **项目名称：**南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025-2027年度电扶梯自行检测服务采购项目

1.2**项目内容：**对南通轨道交通1、2号线应当进行自行检测的电扶梯设备开展自行检测服务，详见用户需求书。

**1.3项目实施要求：**乙方在服务期限内，完成1、2号线电梯2025-2027年的自行检测服务（包含砝码提供及搬运工作）。乙方协助甲方向特种设备检验机构提出年检申请，提前告知项目检验时间，完成相关年检的准备工作，并在《特种设备使用标志》所注的下次检验日期之前30日，乙方应将报检资料送达检验机构，具体要求详见用户需求书。

**1.4 合同期限：**三年。

**1.5 实施地点**

## 南通轨道交通集团有限公司运营分公司南通轨道交通1、2号线正线及场段及甲方指定地点。

## 二、合同价款

2.1项目采用固定单价模式，含税总价不超过人民币（大写） ，(小写）¥ 元，不含税总价不超过人民币¥ 元，税额 元，税率为 ，增值税专用发票。

2.2上述费用已包括乙方完成本合同规定的各项服务及提交各工作成果的全部费用（包括但不限于：乙方承担本项目所需的人员薪金、现场服务、福利、交通、食宿和通讯费用、相应各项杂费）。除另有约定外，甲方无需向乙方另行支付其他任何费用。

2.3在合同执行期间，如国家对涉及税的相关税率进行调整的，则执行最新的规定，以原不含税中标价\*（1+新税率），计算合同总价或未履行部分金额。其中原不含税中标价应以原中标价按旧税率换算得出。

## 三、合同支付

3.1本项目服务费用总价为\_\_\_\_\_元，分三年按实际项目完成情况支付；乙方完成年度全部检测工作，提供检测报告并经甲方验收通过后，乙方提供的符合要求的增值税发票，甲方在收到发票后60日内进行100%支付。

## 四、 履约担保（本项目无）

## 五、甲方的权利义务

5.1甲方有权要求乙方按照合同约定履约。

5.2非经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露本项目的任何内容。

5.3甲方按照合同约定支付合同款项。

5.4在项目执行期间，甲方应向乙方的工作人员提供必要工作便利。

5.5甲方应指定专人或专项小组与乙方对接具体工作，及时向乙方提供该项目的相关资料，以保证乙方能提出合理可行的工作建议和成果。

## 六、乙方的权利义务

6.1 乙方应本着认真严谨的态度，在项目实施前对甲方实际情况进行调研，并根据调研反馈的信息，按照甲方提出的项目目标因地制宜地制定方案。保证按照本合同及附件的约定，及时、正确、完整地完成全部约定义务及工作。

6.2应合理配备项目组成员，合理计划和实施本项目，熟悉与本服务项目有关的甲方内部规章制度。

6.3乙方需确保所提供的服务方案和实施情况能得到甲方认可，并在项目实施过程中根据甲方要求随时进行调整和修改。

6.4对甲方提供的一切资料进行保密，对甲方参与项目的人员的信息、隐私进行保密。

6.5确保服务质量。特殊情况需要对项目方案进行适当调整的，应当事先通知甲方并征得甲方同意。

6.6在项目实施过程中，未经甲方同意，乙方不得擅自改变服务内容、时间、方式等合同规定的内容。

6.7乙方不得出现管理混乱、项目人员异常等影响服务质量的情况。

6.8在未得到甲方事先书面同意的情况下，乙方不得向任何第三方分包或转包本项目。

6.9乙方自行负责参与本项目所有实施人员的人身安全责任。如一方人员发生意外事故，是由自身原因造成的事故由该方自行承担一切后果，如是另一方责任所造成的意外伤害，后果由责任方承担。

6.10 非经甲方书面同意，乙方及其项目组工作人员在本项目中及本项目完成后不得向任何第三方透露本项目的任何内容和执行情况，包括但不限于双方洽谈的任何情况及签署的任何文件，以及咨询费用、协议、备忘录、订单等所包含的一切信息。

## 七、工作成果及验收

7.1根据《中华人民共和国特种设备安全法》及《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023)相关法规的要求和规定完成检测。

7.2为确保电梯自行检测工作真实可查，做到检测质量的可追溯性管 理，乙方需对检测过程进行全程录像，录像视频能有效识别检测人员身份、所检电梯信息、工作内容、检测时长等。录像资料自行留存备查，保存期至少1年。

7.3乙方应当在检测工作（包括整改情况确认）完成后5个工作日 内，出具《电梯自行检测报告》。乙方应及时将检测过程中发现的不符合项目告知甲方。乙方在检测过程中发现严重事故隐患的，应采取必要防控措施，并立即告知甲方。

7.4乙方应协助甲方向特种设备检验机构提出年检申请，提前告知项目检验时间，完成相关年检的准备工作，并在《特种设备使用标志》所注的下次检验日期之前30日，比选人应将报检资料送达检验机构；

7.5对检测出的不合格项目，使用单位整改完成后，乙方应提供复检服务，直到检测合格为止。

## 八、知识产权

8.1 乙方保证，双方在本项目执行中形成的任何工作成果，以及乙方利用该工作成果完成的新的工作成果的知识产权均归甲方所有，未经甲方事先书面许可，乙方不得自行使用或提供给第三方。

8.2甲方提供给乙方的企业标识、图片、文字等任何资料、文件的知识产权归属于甲方，乙方仅能在本项目范围内使用。

8.3乙方保证，其执行本项目所使用的任何资料、方法、以及向甲方提供的所有工作成果均不会侵犯任何第三方所拥有的包括但不限于知识产权在内的各项权利。如果甲方因此遭受第三方索赔或起诉，乙方承诺负责处理上述索赔或起诉，自行承担解决上述第三方索赔或起诉的所有费用，并负责消除第三方索赔或起诉对甲方的不利影响，赔偿甲方因此而遭受的全部损失和支付的费用。

## 九、保密

9.1乙方对甲方提供的信息资料严格保密，并且不得用于其它商业运作。

9.2未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的信息资料向任何“第三方”披露。

9.3本合同终止后，保密条款同样生效。

## 十、违约责任

10.1非经甲方的同意，乙方不得更换检测人员。如果乙方需要更换检测人员，应至少提前10天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，后任应继续行使合同文件约定的前任的职权，并履行前任的义务，对于乙方未经甲方许可随意更换检测人员的行为，甲方对乙方处以3000-50000元/次的扣款；

10.2甲方对乙方项目工作的管理、质量、安全、工期、服务、文明卫生等方面进行定期或不定期的检查，下达书面的限期整改通知，甲方对乙方不能按期限整改或重复发生的不合格项目视情节处以1000-5000元/项次的扣款；

10.3如因乙方工作不到位，而使甲方工作受到批评，产生不良影响，甲方视情节对乙方进行处罚，发生甲方通报批评的处以2000-5000元/次扣款；发生总公司通报批评的处以3000-10000元/次扣款；发生媒体批评的处以10000-50000元/次扣款；

10.4在检测及后期服务中，若发现乙方人员未做好安全防护或无资格证的人员进行作业，甲方对乙方处以1000-10000元/人次的扣款，一个月内连续发生2次加倍考核；

10.5乙方在检测完成后未发现检测问题，但由甲方发现问题的，甲方根据问题严重程度对乙方处以1000-10000元/次的扣款。

10.6对于乙方人员损坏地铁的设备、危害地铁运营安全及设备和人身安全的行为，除乙方赔偿采购方的全部损失外，甲方视情节对乙方处以1000-10000元/次的扣款；

10.7甲方管理部门负责合同期间的检查和考核，发现问题及时告知乙方后，乙方进行及时反馈整改，达不到要求将开具扣款通知单；

10.8乙方违反保密义务的，应当对甲方因此所遭受的所有损失承担赔偿责任。

10.9发生支付违约金或赔偿金情形的，违约方应当在收到索赔通知后7日之内予以支付。所赔款项可从未支付的款项及履约保证（如有）中扣除。

10.10除本合同已有约定的合同解除情形外，若发生“乙方未能履行合同项下义务，且在收到甲方发出的按约履行合同的通知后，规定期限内仍未能采取纠正措施”的情况，则甲方有权解除合同，同时甲方有权要求乙方按照合同价款的20%支付违约金。乙方应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。

## 十一、 不可抗力

11.1 本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

11.2 任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

11.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后1周内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为求减轻或免除合同责任。

11.4 如果不可抗力事件的影响已达30天或双方预计不可抗力事件的影响将延续30天以上时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

## 十二、 合同的变更和终止

12.1 发生以下情形，本合同可以终止：

甲方书面通知终止本合同；

双方协商一致决定终止合同的；

由于不可抗力致使本合同的全部义务不能履行的；

法律规定及本合同约定的其他情形。

12.2 甲方单方终止本合同的，甲方应支付乙方实际完成工作对应的服务费用，甲方单方终止合同自书面通知送达乙方时生效。

12.3 本合同及其附件仅能由双方通过签署书面文件的方式予以修改、补充、变更、放弃、终止或解除。

12.4 本合同终止后，乙方应将已收取报酬部分的有关工作成果和相关资料移交给甲方，作为甲方日后工作所需。倘若甲方委托其他单位继续本合同工作的，乙方应做好项目的交接工作，且该第三方单位有权使用乙方已完成的工作成果。

## 十三、适用法律与争议解决

13.1 本合同的效力、履行及任何争议仅适用中华人民共和国法律。

13.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应通过协商或调解解决，如果协商不成，提交南通仲裁委员会仲裁。

## 十四、合同生效条件

自甲乙双方盖章之日起生效，合同有效期暂定为：2025年6月1日～2027年12月31日。

本合同（包括附件）一式拾份，正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。

## 十五、特别约定

本合同特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

## 十六、合同附件及其它

以下合同双方的地址、传真等联系方式均默认为书面或电子邮件的送达地址，适用于履约文书及诉讼全程法律文书的送达。如有变更，应以书面方式告知对方、人民法院，否则另一方、人民法院按本合同中所载明的通讯地址发出之通知、信函等文件均视为已实际送达。

下列附件作为本合同的组成部分对双方具有约束力：

附件1：采购需求

附件2：廉政合同

甲方（盖章）：南通轨道交通集团有限公司 乙方（盖章）：

运营分公司

法定代表人或 法定代表人或

其授权委托人（签字或盖章）： 其授权委托人（签字或盖章）：

日期： 日期：

地址：南通市通州区平潮镇 地址：

南通轨道交通集团平东车辆段

电话：0513-69888679 电话：

**附件：****廉政合同格式**

**廉政合同**

甲方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

乙方：

为加强廉政建设，规范甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条 双方的权利和义务

（一） 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标参选、采购工作、招标代理管理、市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二） 严格执行本项目甲、乙双方签订的合同（协议）文件，自觉按合同（协议）办事。

（三） 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规和合同文件另有规定者外），双方人员不得获取不正当利益，不得损害国家和集体利益。

（四） 建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一） 不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二） 不准参加乙方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（三） 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四） 配偶、子女不得从事与乙方承接本项目工作有关业务活动。

第三条 乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

（一） 不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（二） 不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三） 不准以任何理由安排甲方工作人员参加的超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四） 不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条 违约责任

（一） 甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二） 乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 双方约定：本合同由运营分公司纪检监督部负责监督，并对本合同履行情况进行检查。

第六条 本合同作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条 本合同的有效期为双方签署之日起至合同（协议）终止日止。

第八条 本合同份数与主合同份数一致。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或 法定代表人或

其委托代理人： （签字） 其委托代理人： （签字）

第五章 采购需求

目录

[1 项目概况](#_Toc28248)

[1.1 系统概况](#_Toc7987)

[2 标准技术规范](#_Toc26589)

[2.1 国家及相关标准与规范](#_Toc20960)

[3 术语及相关定义](#_Toc1727)

[3.1 监督检验](#_Toc4764)

[3.2 定期检验](#_Toc9733)

[3.3 自行检测](#_Toc25469)

[4 自行检测模式及具体工作内容](#_Toc11758)

[4.1 自行检测模式和合同期限](#_Toc18490)

[4.2 具体工作内容](#_Toc17896)

[4.3 检测方法](#_Toc31451)

[5 项目资源配备及组织的要求](#_Toc22270)

[5.1 项目对比选人组织架构及组织保证措施的要求](#_Toc725)

[6 项目对质量管理的要求](#_Toc27390)

[6.1 项目质量标准](#_Toc10791)

[6.2 项目其他管理要求](#_Toc5554)

[6.3 比选方及其检测人员不得存在下列行为](#_Toc26670)

[7 项目对考核评价的要求](#_Toc16595)

[8 附录](#_Toc22602)

[2025-2027需自行检测设备清单：](#_Toc14497)

**1 项目概况**

**1.1 系统概况**

南通轨道交通1、2号线正线及场段共配置垂梯120台、自动扶梯486台、杂物梯3台。根据国家市场监督管理总局发布的《电梯监督检验和定期检验规则》中要求：15年以内的电梯，分别在第1、第4、第7、第9、第11、第13、第15年由市场监督管理局进行一次定期检验，第2、第3、第5、第6、第8、第10、第12、第14年由设备使用单位委托第三方单位进行自行检测。

本次服务采购项目为2025-2027年度电扶梯自行检测服务，不涉及电扶梯的定期检验相关工作。

2025-2027年度涉及定期检验的电扶梯由使用单位自行向江苏省特种设备安全监督检验研究院南通分院报检，并开展相关工作。

**2 标准技术规范**

本项目须按下述规程、规则、技术文件、管理文件等组织，包括但不限于：

**2.1 国家及相关标准与规范**

《电梯监督检验和定期检验规则》(TSG T7001-2023)

《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023)

《电梯试验方法》（GB/T 10059-2009）

除上述技术规范外，比选人还应遵守采购单位的其它相关文件。

**3 术语及相关定义**

**3.1 监督检验**

是指特种设备制造、安装、改造、重大维修过程中， 由国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验机构对特种设备的安全性能进行的验证性检验，属于强制性的法定检验。

**3.2 定期检验**

是指由国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验机构实施的特种设备定周期检验，以及特种设备安全附件、安全保护装置等的定周期校验或检定。属于法定检验性质。

**3.3 自行检测**

是指电梯使用单位为保证本单位所使用管理电梯的使用安全而自行开展的，或者委托向其提供电梯维护保养服务的单位开展的检测活动。电梯使用单位也可以委托经核准的特种设备检测、检验机构实施自行检测。

**4 自行检测模式及具体工作内容**

**4.1 自行检测模式和合同期限**

根据采购方相关要求，由比选人负责对南通轨道交通1、2号线应当进行自行检测的电扶梯设备开展自行检测服务。合同期限三年。

**4.2 具体工作内容**

a、负责1、2号线电梯2025-2027年的自行检测服务（包含砝码提供及搬运工作）；所有费用均包含在合同价格内；

b、比选人应协助采购方向特种设备检验机构提出年检申请，提前告知项目检验时间，完成相关年检的准备工作，并在《特种设备使用标志》所注的下次检验日期之前30日，比选人应将报检资料送达检验机构；

c、比选人派出的人员应具有电梯检验检测人员资质，现场检测时，至少由2名具有电梯检验员或者以上资格的人员进行。比选人检测人员应当配备和穿戴必要的劳保用品，遵守采购方和检验机构制定的安全管理规定和有关运行规程，公正、科学地实施检测，每日检测台数须符合当地政府部门要求。比选人必须合法、规范用工，依法与派驻现场人员签订《劳动合同》或劳务协议，并办理工伤保险；

d、对检测出的不合格项目，使用单位整改完成后，比选人应提供复检服务，直到检测合格为止。

e、比选人检测计划及检测时间根据采购方相关要求制定，具体检测数量以现场实际为准，不排除夜间作业。

f、检测完成后，比选人提供电子档报告并打印纸质版《电梯自行检测报告》及《特种设备使用标志》。

g、比选人采取一切必要的安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 线路 | 标段 | 数量(台) | 合计（台） |
| 2025 | 1号线 | 奥的斯 | 82 | 364 |
| 康力 | 110 |
| 迅达 | 112 |
| 三菱 | 60 |
| 2026 | 1号线 | 康力 | 1 | 235 |
| 三菱 | 9 |
| 2号线 | 奥的斯 | 91 |
| 通力 | 99 |
| 爱登堡 | 35 |
| 2027 | 1号线 | 奥的斯 | 82 | 370 |
| 康力 | 109 |
| 迅达 | 112 |
| 三菱 | 67 |

以上作为工作内容清单参考，实际以采购方的规章制度及相关需求为准。

**4.3 检测方法**

现场实际检测试验方法，以《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023)中的要求为准。

**5 项目资源配备及组织的要求**

**5.1 项目对比选人组织架构及组织保证措施的要求**

5.1.1比选人相关人员按照采购方要求的时间安排人员开展工作。

5.1.2比选人应严格遵守合同，组织足够力量的人员完成项目中电梯自行检测工作。

5.1.3比选人应严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及采购方的各项管理制度及规定。

5.1.4比选人应同采购方密切配合，有权利也有义务为采购方提出合理化建议。

**6 项目对质量管理的要求**

**6.1 项目质量标准**

6.1.1根据《中华人民共和国特种设备安全法》及《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023)

相关法规的要求和规定完成检测。

6.1.2为确保电梯自行检测工作真实可查，做到检测质量的可追溯性管 理， 检测单位需对检测过程进行全程录像，录像视频能有效识别检测人员身份、所检电梯信息、工作内容、检测时长等。录像资料自行留存备查，保存期至少1年。

6.1.3电梯检测单位应当在检测工作（包括整改情况确认）完成后5个工作日 内，出具《电梯自行检测报告》。受使用单位委托开展检测的单位要及时将 检测过程中发现的不符合项目告知电梯使用单位。自行检测单位在检测过程中发现严重事故隐患的，应采取必要防控措施，并立即告知使用单位。

6.1.4在项目实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本需求文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本需求文件规定低于国家标准，无论新旧标准，均按国家标准规定实施。如本需求文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。以上有关风险等由供应商自行考虑并承担。

**6.2 项目其他管理要求**

6.2.1比选人必须认真贯彻执行采购方质量保证体系。以完整的质量管理体系对待每一项检测工作，对检测质量严格要求。

6.2.2比选人必须保证所填资料真实、完整、规范、及时和满足要求。

6.2.3检测过程中发生的质量问题或质量事故，比选人要及时报告采购方。

6.2.4项目所有人员均需要持有国家法律、法规及行业规定的资格证书，如遇国家法律、法规及行业规定调整的，项目人员持证情况应相应调整，相关费用包含在项目费用内。

6.2.5如采购方因设备运行情况、国家法规和行业标准变化，调整相关试验项目和周期的，比选人应按调整后的规程要求落实，相关费用不再调整。

**6.3 比选方及其检测人员不得存在下列行为**

6.3.1伪造，变造原始数据、记录，或者未按照安全技术规范等规定采用原始数据、记录的；

6.3.2减少、遗漏或者变更安全技术规范等规定的应当检测的项目，或者改变关键检测条件的；

6.3.3伪造比选人公章或者检测专用章，或者伪造授权签字人签名或者签发时间的；

6.3.4使用可以实现非法修改，非法自动生成检测数据的仪器设备或者软件程序的；

6.3.5其他出具虚假检测数据、结果、报告等情形。

6.3.6电梯检测人员，在两个以上比选人同时从业的；

6.3.7从事电梯的生产、经营活动，推荐或者兼职、监销电梯的；

6.3.8变造检测数据、结果，或者以其他方式出具虚假检测数据、结果的；

6.3.9伪造、变造检测公章或者检测专用章的；

6.3.10伪造、变造检测人员签字或代替其他检测人员签字的；

6.3.11其他影响检测数据、结果的真实、准确、完整的行为的情形。

**7 项目对考核评价的要求**

考核与评价需符合采购方《外单位施工安全管理规则》《外单位进场管理要求》等其他相关规定。

7.1非经采购方的同意，比选人不得更换项目负责人（项目经理）。如果比选人需要更换负责人，应至少提前10天以书面形式通知采购方，并征得采购方同意，后任应继续行使合同文件约定的前任的职权，并履行前任的义务，对于比选人未经采购方许可随意更换负责人的行为，采购方对比选人处以3000-50000元/次的扣款；

7.2采购方对比选人项目工作的管理、质量、安全、工期、服务、文明卫生等方面进行定期或不定期的检查，下达书面的限期整改通知，采购方对比选人不能按期限整改或重复发生的不合格项目视情节处以1000-5000元/项次的扣款；

7.3如因比选人工作不到位，而使采购方工作受到批评，产生不良影响，采购方视情节对比选人进行处罚，发生采购方通报批评的处以2000-5000元/次扣款；发生分公司通报批评的处以3000-10000元/次扣款；发生媒体批评的处以10000-50000元/次扣款；

7.4在检测及后期服务中，若发现比选人人员未做好安全防护或无资格证的人员进行作业，采购方对比选人处以1000-10000元/人次的扣款，一个月内连续发生2次加倍考核；

7.5比选人在检测完成后未发现检测问题，但由采购方发现问题的，采购方根据问题严重程度对比选人处以1000-10000元/次的扣款。

7.6对于比选人人员损坏地铁的设备、危害地铁运营安全及设备和人身安全的行为，除比选人赔偿采购方的全部损失外，采购方视情节对比选人处以1000-10000元/次的扣款；

7.7采购方管理部门负责合同期间的检查和考核，发现问题及时告知比选人后，比选人进行及时反馈整改，达不到要求将开具扣款通知单；

7.8其他未尽事宜参照运营分公司和维修中心委外管理办法的相关条款执行。

**8 附录1**

**2025-2027需自行检测设备清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年涉及自行检测垂梯清单 | | | | | | | | |
| 序号 | 线路 | 站名/场段 | 设备位置 | 设备品种 | 设备代码 | 额定载重量（kg） | 额定速度（m/s） | 层数 |
| 1 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站1号出入口 | 电梯 | 3110100252021SBMB653 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 2 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内 | 电梯 | 3110100252021P6HF595 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 3 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站内 | 电梯 | 31101002520214SPX2S7 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 4 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站站内 | 电梯 | 3110100252020RJE9FJ5 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 5 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252021796WKB2 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 6 | 1号线 | 河口站 | 河口站站内 | 电梯 | 3110100252021JKRXP18 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 7 | 1号线 | 河口站 | 河口站2号口出入口 | 电梯 | 31101002520214YWPA09 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 8 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站4号口出入口 | 电梯 | 311010025202101XZ2B6 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 9 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站站内 | 电梯 | 31101002520210KNJ2Z0 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 10 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站站内 | 电梯 | 31101002520210KNHE70 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 11 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站2号口出入口 | 电梯 | 3110100252021ZG5F9S0 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 12 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站3号口出入口 | 电梯 | 3110100252021XHLF6V4 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 13 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站2号口出入口 | 电梯 | 3110100252021ZD312C3 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 14 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站站内 | 电梯 | 311010025202156NP2J3 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 15 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站站内 | 电梯 | 31101002520210KNJK92 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 16 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站2号口出入口 | 电梯 | 31101002520220SA2935 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 17 | 1号线 | 曙光站 | 曙光路站1号口出入口 | 电梯 | 31101002520220S63397 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 18 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站站内 | 电梯 | 31101002520210KNJUU3 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 19 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内 | 电梯 | 31101002520219MFG286 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 20 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252022172JHE0 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 21 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站1B口出入口 | 电梯 | 31101002520220KZ4AX8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 22 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站站内 | 电梯 | 31101002520219PHXD55 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 23 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站站内 | 电梯 | 31101002520210KNLJG8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 24 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站7号口出入口 | 电梯 | 311010025202214C2TX0 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 25 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站站内 | 电梯 | 31101002520210KPALN4 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 26 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252022137RJN3 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 27 | 1号线 | 学田站 | 学田站站内 | 电梯 | 31101002520210KNNZC2 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 28 | 1号线 | 学田站 | 学田站4号口出入口 | 电梯 | 31101002520220KMDW82 | 1050 | 1 | 3/3 |
| 29 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站站内 | 电梯 | 31101002520210KPAN99 | 1050 | 1 | 3/3 |
| 30 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5B口出入口 | 电梯 | 3110100252021NUMPE54 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 31 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站站内 | 电梯 | 31101002520210KNVLR0 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 32 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站4号口出入口 | 电梯 | 31101002520220JVH514 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 33 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站内 | 电梯 | 31101002520210KNR2K8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 34 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站26轴出入口 | 电梯 | 3110100252021ZDF34Z7 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 35 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252021J3G5A54 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 36 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站站内 | 电梯 | 31101002520210KP4XA7 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 37 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站3号口出入口 | 电梯 | 31101002520217KRREP8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 38 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站站内 | 电梯 | 311010025202170VN9U8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 39 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站1号口出入口 | 电梯 | 311010025202118HJ9L6 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 40 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站安全疏散口（出入口） | 电梯 | 31101002520220L7BXX2 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 41 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站站内 | 电梯 | 3110100252021PEHKW42 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 42 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252021H0Y78J8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 43 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站站内 | 电梯 | 31101002520210KP4CD9 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 44 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站2号口出入口 | 电梯 | 311010025202103ZATT9 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 45 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站站内 | 电梯 | 31101002520210KP4G86 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 46 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站6号口出入口 | 电梯 | 3110100252021XG7X4X8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 47 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站4号口出入口 | 电梯 | 3110100252021ELV5GK8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 48 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站站内 | 电梯 | 31101002520210KPAYA4 | 1050 | 1 | 3/3 |
| 49 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站4号出入口出入口 | 电梯 | 31101002520217NNFZH5 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 50 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站站内 | 电梯 | 31101002520210KP5S70 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 51 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站站内 | 电梯 | 31101002520216A0EZW2 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 52 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站2号出入口出入口 | 电梯 | 311010025202101KEB36 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 53 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站站内 | 电梯 | 31101002520210KP3836 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 54 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站4号出入口 | 电梯 | 3110100252021BFUCPP0 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 55 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站站内 | 电梯 | 31101002520212BRA3T7 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 56 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站1号出入口 | 电梯 | 31101002520220R9S3Z7 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 57 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站站内 | 电梯 | 31101002520210KP9NK6 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 58 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站1号出入口 | 电梯 | 31101002520215VSKMX6 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 59 | 1号线 | 平东车辆段 | 平东车辆段食堂 | 电梯 | 343010512202100036 | 100 | 0.4 | 2/2 |
| 60 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站5号口西北侧（出入口） | 电梯 | 311010025202312YTVM5 | 1050KG | 1.00m/s | 7/7/8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年涉及自行检测扶梯清单 | | | | | | | |
| 序号 | 线路 | 站名/场段 | 设备位置 | 设备品种 | 设备代码 | 速度 | 提升高度（m） |
| 1 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站2号出入口北 | 自动扶梯 | 33101015920210434248 | 0.65 | 9.165 |
| 2 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站(5号出入口)南 | 自动扶梯 | 33101015920210434024 | 0.65 | 8.85 |
| 3 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内东侧北 | 自动扶梯 | 33101015920200422638 | 0.65 | 5.231 |
| 4 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站(5号出入口)北 | 自动扶梯 | 33101015920200420057 | 0.65 | 8.86 |
| 5 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内西侧 | 自动扶梯 | 33101015920200422662 | 0.65 | 5.315 |
| 6 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站(1号出入口)北 | 自动扶梯 | 33101015920210434018 | 0.65 | 9 |
| 7 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站2号出入口南 | 自动扶梯 | 33101015920210434239 | 0.65 | 9.165 |
| 8 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内东侧南 | 自动扶梯 | 33101015920200422629 | 0.65 | 5.294 |
| 9 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站西侧南（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422957 | 0.65 | 9 |
| 10 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站东侧南（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422966 | 0.65 | 5.265 |
| 11 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站东侧北（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422975 | 0.65 | 5.258 |
| 12 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站西侧北（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422948 | 0.65 | 5.742 |
| 13 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210437574 | 0.65 | 9.34 |
| 14 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(1号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210437743 | 0.65 | 9.14 |
| 15 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920200422877 | 0.65 | 9.278 |
| 16 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210430428 | 0.65 | 9.487 |
| 17 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 33101015920200422859 | 0.65 | 5.269 |
| 18 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210430412 | 0.65 | 9.487 |
| 19 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 33101015920200422840 | 0.65 | 5.271 |
| 20 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(站内北厅) | 自动扶梯 | 33101015920200422868 | 0.65 | 5.205 |
| 21 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210437565 | 0.65 | 9.34 |
| 22 | 1号线 | 河口站 | 河口站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210441814 | 0.65 | 8.989 |
| 23 | 1号线 | 河口站 | 河口站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920200422653 | 0.65 | 5.265 |
| 24 | 1号线 | 河口站 | 河口站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200422671 | 0.65 | 5.207 |
| 25 | 1号线 | 河口站 | 河口站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920220003117 | 0.65 | 9.066 |
| 26 | 1号线 | 河口站 | 河口站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210433926 | 0.65 | 9.062 |
| 27 | 1号线 | 河口站 | 河口站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210441805 | 0.65 | 8.989 |
| 28 | 1号线 | 河口站 | 河口站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920220003123 | 0.65 | 9.066 |
| 29 | 1号线 | 河口站 | 河口站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200422647 | 0.65 | 5.258 |
| 30 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220012993 | 0.65 | 9.165 |
| 31 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220013006 | 0.65 | 9.165 |
| 32 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220015967 | 0.65 | 9 |
| 33 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920210423530 | 0.65 | 5.294 |
| 34 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210423549 | 0.65 | 5.231 |
| 35 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210423521 | 0.65 | 5.315 |
| 36 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220015976 | 0.65 | 9 |
| 37 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(2号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210527558 | 0.65 | 8.86 |
| 38 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210445232 | 0.65 | 8.85 |
| 39 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220012975 | 0.65 | 9.3 |
| 40 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423285 | 0.65 | 5.178 |
| 41 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423294 | 0.65 | 5.251 |
| 42 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站3号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920220002209 | 0.65 | 8.7 |
| 43 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423307 | 0.65 | 5.262 |
| 44 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内振兴路方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423279 | 0.65 | 5.185 |
| 45 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(7号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210442035 | 0.65 | 9.268 |
| 46 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(8号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210442080 | 0.65 | 9.378 |
| 47 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220002847 | 0.65 | 9.3 |
| 48 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220002758 | 0.65 | 9.3 |
| 49 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站4号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920210444404 | 0.65 | 9.053 |
| 50 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站5号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920210444413 | 0.65 | 9.036 |
| 51 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220012984 | 0.65 | 9.3 |
| 52 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(7号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210442044 | 0.65 | 9.268 |
| 53 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(8号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210442071 | 0.65 | 9.378 |
| 54 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220002196 | 0.65 | 9.75 |
| 55 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内振兴路方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429287 | 0.65 | 5.247 |
| 56 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210444422 | 0.65 | 9.916 |
| 57 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220002187 | 0.65 | 9.75 |
| 58 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210527006 | 0.65 | 9.6 |
| 59 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210526917 | 0.65 | 9.6 |
| 60 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429271 | 0.65 | 5.272 |
| 61 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429023 | 0.65 | 5.372 |
| 62 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429032 | 0.65 | 5.332 |
| 63 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210444438 | 0.65 | 9.916 |
| 64 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210526926 | 0.65 | 9 |
| 65 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210526932 | 0.65 | 9 |
| 66 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(站内北厅) | 自动扶梯 | 33101015920210429066 | 0.65 | 5.208 |
| 67 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 33101015920210429048 | 0.65 | 5.391 |
| 68 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 33101015920210429057 | 0.65 | 5.327 |
| 69 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210444465 | 0.65 | 9.128 |
| 70 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210444474 | 0.65 | 9.128 |
| 71 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210445223 | 0.65 | 9.49 |
| 72 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(1号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920220023585 | 0.65 | 9.15 |
| 73 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(2C出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920220023560 | 0.65 | 9.969 |
| 74 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(2A出入口) | 自动扶梯 | 33101015920220023551 | 0.65 | 10.128 |
| 75 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210437583 | 0.65 | 9.3 |
| 76 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 33101015920210429296 | 0.65 | 5.233 |
| 77 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(站内南厅) | 自动扶梯 | 33101015920210444278 | 0.65 | 5.276 |
| 78 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(2C出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920220023576 | 0.65 | 9.969 |
| 79 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 33101015920210429309 | 0.65 | 5.202 |
| 80 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210437592 | 0.65 | 9.3 |
| 81 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210444296 | 0.65 | 9.183 |
| 82 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210444287 | 0.65 | 9.183 |
| 83 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内平潮方向车头侧 | 自动扶梯 | 331010041202190040 | 0.65 | 5.215 |
| 84 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站3号出入口南 | 自动扶梯 | 331010041202210043 | 0.65 | 9.355 |
| 85 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站3号出入口北 | 自动扶梯 | 331010041202110044 | 0.65 | 9.355 |
| 86 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站4号出入口北 | 自动扶梯 | 331010041202210045 | 0.65 | 9.67 |
| 87 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站4号出入口南 | 自动扶梯 | 331010041202210046 | 0.65 | 9.67 |
| 88 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内振兴路方向车尾侧 | 自动扶梯 | 331010041202190041 | 0.65 | 5.215 |
| 89 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内平潮方向车尾侧 | 自动扶梯 | 331010041202190159 | 0.65 | 5.285 |
| 90 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内振兴路方向车头侧 | 自动扶梯 | 331010041202190160 | 0.65 | 5.285 |
| 91 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站1号出入口南 | 自动扶梯 | 331010041202260074 | 0.65 | 9.6 |
| 92 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站1号出入口北 | 自动扶梯 | 331010041202260075 | 0.65 | 9.6 |
| 93 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站振兴路方向车尾侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170069 | 0.65 | 5.285 |
| 94 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站平潮方向车头侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170068 | 0.65 | 5.231 |
| 95 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站平潮方向车尾侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170074 | 0.65 | 5.215 |
| 96 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站振兴路方向车头侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170075 | 0.65 | 5.215 |
| 97 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站1A出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260072 | 0.65 | 9.3 |
| 98 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站5号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270077 | 0.65 | 9.6 |
| 99 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站2号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250005 | 0.65 | 9.45 |
| 100 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站2号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250006 | 0.65 | 9.45 |
| 101 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站4号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270076 | 0.65 | 9.45 |
| 102 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站5号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270078 | 0.65 | 9.6 |
| 103 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站1B口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260073 | 0.65 | 9 |
| 104 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站3号口出入口 | 自动扶梯 | 33101004120220086702 | 0.65 | 9.3 |
| 105 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180131 | 0.65 | 5.215 |
| 106 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202190048 | 0.65 | 5.215 |
| 107 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站平潮方向中站内 | 自动扶梯 | 331010041202180113 | 0.65 | 5.285 |
| 108 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180130 | 0.65 | 5.215 |
| 109 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202190047 | 0.65 | 5.215 |
| 110 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站7号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260063 | 0.65 | 10.4 |
| 111 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站7号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260062 | 0.65 | 10.4 |
| 112 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站4号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260100 | 0.65 | 9.75 |
| 113 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站振兴路方向中站内 | 自动扶梯 | 331010041202180112 | 0.65 | 5.285 |
| 114 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站5号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260101 | 0.65 | 9.9 |
| 115 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站3号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270003 | 0.65 | 10.05 |
| 116 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站3号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270004 | 0.65 | 10.05 |
| 117 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站站内中（单台） | 自动扶梯 | 3310100412021B0059 | 0.65 | 12.4 |
| 118 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0050 | 0.65 | 12.4 |
| 119 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0060 | 0.65 | 12.44 |
| 120 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0061 | 0.65 | 12.44 |
| 121 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0049 | 0.65 | 12.4 |
| 122 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站2号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270005 | 0.65 | 10.56 |
| 123 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站3号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270062 | 0.65 | 7.45 |
| 124 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站3号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270061 | 0.65 | 7.45 |
| 125 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站1号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250057 | 0.65 | 11.2 |
| 126 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站1号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250058 | 0.65 | 11.2 |
| 127 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站4号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260011 | 0.65 | 11.2 |
| 128 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站4号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260012 | 0.65 | 11.2 |
| 129 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内南厅东） | 自动扶梯 | 331010041202110012 | 0.65 | 5.115 |
| 130 | 1号线 | 学田站 | 学田站（1号出入口） | 自动扶梯 | 331010041202160143 | 0.65 | 9 |
| 131 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内南厅西） | 自动扶梯 | 331010041202110011 | 0.65 | 5.115 |
| 132 | 1号线 | 学田站 | 学田站（4号出入口东） | 自动扶梯 | 331010041202250007 | 0.65 | 9 |
| 133 | 1号线 | 学田站 | 学田站（4号出入口西） | 自动扶梯 | 331010041202250008 | 0.65 | 9 |
| 134 | 1号线 | 学田站 | 学田站（3号出入口西） | 自动扶梯 | 331010041202250090 | 0.65 | 9.45 |
| 135 | 1号线 | 学田站 | 学田站（3号出入口东） | 自动扶梯 | 331010041202250091 | 0.65 | 9.45 |
| 136 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内北厅西） | 自动扶梯 | 331010041202170105 | 0.65 | 5.215 |
| 137 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内北厅东） | 自动扶梯 | 331010041202170104 | 0.65 | 5.215 |
| 138 | 1号线 | 学田站 | 学田站（2号出入口） | 自动扶梯 | 331010041202180029 | 0.65 | 9.47 |
| 139 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180114 | 0.65 | 5.215 |
| 140 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180115 | 0.65 | 5.215 |
| 141 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202170115 | 0.65 | 5.22 |
| 142 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口外挂商业梯东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230172 | 0.65 | 5.742 |
| 143 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口外挂商业梯西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230173 | 0.65 | 5.742 |
| 144 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5A口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202240009 | 0.65 | 10.35 |
| 145 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5A口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202240010 | 0.65 | 10.35 |
| 146 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230174 | 0.65 | 5.12 |
| 147 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230175 | 0.65 | 5.12 |
| 148 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202170116 | 0.65 | 5.22 |
| 149 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站6A口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270068 | 0.65 | 10.2 |
| 150 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站4号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250043 | 0.65 | 10.11 |
| 151 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站6B口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270069 | 0.65 | 10.2 |
| 152 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站4号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250044 | 0.65 | 10.11 |
| 153 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5B口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250009 | 0.65 | 10.35 |
| 154 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站6B口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270070 | 0.65 | 10.2 |
| 155 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140142 | 0.65 | 5.22 |
| 156 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140143 | 0.65 | 5.22 |
| 157 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140144 | 0.65 | 5.25 |
| 158 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140145 | 0.65 | 5.25 |
| 159 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站3号口西南侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0006 | 0.65 | 9.55 |
| 160 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站3号口东北侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0007 | 0.65 | 9.55 |
| 161 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站4号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0044 | 0.65 | 9 |
| 162 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站4号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0045 | 0.65 | 9 |
| 163 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站1号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260034 | 0.65 | 9 |
| 164 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站1号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260035 | 0.65 | 9 |
| 165 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站2号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250088 | 0.65 | 9.9 |
| 166 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站2号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250089 | 0.65 | 9.9 |
| 167 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站振兴方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110008 | 0.65 | 5.15 |
| 168 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110007 | 0.65 | 5.15 |
| 169 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站2A口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250010 | 0.65 | 9.99 |
| 170 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站2B口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250012 | 0.65 | 10.32 |
| 171 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站4号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230106 | 0.65 | 9.4 |
| 172 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站5号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021B0128 | 0.65 | 8.43 |
| 173 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站3号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 2210100412021C0182 | 0.65 | 9.55 |
| 174 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站5号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021B0127 | 0.65 | 8.43 |
| 175 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站振兴方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110010 | 0.65 | 5.15 |
| 176 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站1号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0008 | 0.65 | 9.55 |
| 177 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站1号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0009 | 0.65 | 9.55 |
| 178 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110009 | 0.65 | 5.15 |
| 179 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站3号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010412021C0183 | 0.65 | 9.55 |
| 180 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站2A口东侧出入口 | 自动扶梯 | 221010041202250011 | 0.65 | 9.99 |
| 181 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（1号出入口东） | 自动扶梯 | 331010041202190019 | 0.65 | 10.21 |
| 182 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内南厅东） | 自动扶梯 | 3310100412020C0358 | 0.65 | 5.2 |
| 183 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（2号出入口北） | 自动扶梯 | 331010041202190095 | 0.65 | 10 |
| 184 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（2号出入口南） | 自动扶梯 | 331010041202190094 | 0.65 | 10 |
| 185 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内北厅西） | 自动扶梯 | 3310100412020C0357 | 0.65 | 5.25 |
| 186 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内南厅西） | 自动扶梯 | 331010041202090010 | 0.65 | 5.214 |
| 187 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（3号出入口南） | 自动扶梯 | 331010041202230092 | 0.65 | 9.7 |
| 188 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（3号出入口北） | 自动扶梯 | 331010041202230093 | 0.65 | 9.7 |
| 189 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（4号出入口南） | 自动扶梯 | 331010041202230094 | 0.65 | 9.44 |
| 190 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（4号出入口北） | 自动扶梯 | 331010041202230095 | 0.65 | 9.44 |
| 191 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内北厅东） | 自动扶梯 | 3310100412020C0356 | 0.65 | 5.25 |
| 192 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（1号出入口西） | 自动扶梯 | 331010041202190020 | 0.65 | 10.2 |
| 193 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202167694 | 0.65 | 5.214 |
| 194 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202167692 | 0.65 | 5.285 |
| 195 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202167686 | 0.65 | 5.285 |
| 196 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202177903 | 0.65 | 10.080 |
| 197 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202177900 | 0.65 | 10.080 |
| 198 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174230 | 0.65 | 9.750 |
| 199 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174228 | 0.65 | 9.750 |
| 200 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内东厅北) | 自动扶梯 | 331010091202167689 | 0.65 | 5.214 |
| 201 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(8号出入口) | 自动扶梯 | 33101009120220811226 | 0.65 | 9.750 |
| 202 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(6号出入口) | 自动扶梯 | 33101009120220835515 | 0.65 | 9.750 |
| 203 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(7号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202177901 | 0.65 | 9.750 |
| 204 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内西厅南） | 自动扶梯 | 331010091202165990 | 0.65 | 5.285 |
| 205 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内东厅北） | 自动扶梯 | 331010091202165994 | 0.65 | 5.214 |
| 206 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内西厅北） | 自动扶梯 | 331010091202166003 | 0.65 | 5.285 |
| 207 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220835496 | 0.65 | 9.000 |
| 208 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内东厅南） | 自动扶梯 | 331010091202165995 | 0.65 | 5.214 |
| 209 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174223 | 0.65 | 9.000 |
| 210 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174226 | 0.65 | 9.000 |
| 211 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174229 | 0.65 | 9.000 |
| 212 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174222 | 0.65 | 9.000 |
| 213 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220835435 | 0.65 | 9.000 |
| 214 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202170911 | 0.65 | 8.850 |
| 215 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(3号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202170248 | 0.65 | 9.300 |
| 216 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202170914 | 0.65 | 8.850 |
| 217 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内东厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165997 | 0.65 | 5.214 |
| 218 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165999 | 0.65 | 5.285 |
| 219 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(3号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202170244 | 0.65 | 9.300 |
| 220 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165992 | 0.65 | 5.214 |
| 221 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202166000 | 0.65 | 5.285 |
| 222 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174225 | 0.65 | 9.150 |
| 223 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174227 | 0.65 | 9.150 |
| 224 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(3号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202170912 | 0.65 | 10.050 |
| 225 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(6号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202169518 | 0.65 | 9.300 |
| 226 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(6号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202169521 | 0.65 | 9.300 |
| 227 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202170915 | 0.65 | 9.450 |
| 228 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165993 | 0.65 | 5.285 |
| 229 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内中厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165996 | 0.65 | 5.285 |
| 230 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站（站内东厅北） | 自动扶梯 | 331010091202165991 | 0.65 | 5.285 |
| 231 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202166002 | 0.65 | 5.285 |
| 232 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165998 | 0.65 | 5.285 |
| 233 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202170913 | 0.65 | 9.450 |
| 234 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内中厅南) | 自动扶梯 | 331010091202166001 | 0.65 | 5.285 |
| 235 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口西上半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835478 | 0.65 | 4.350 |
| 236 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口东下半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835509 | 0.65 | 5.100 |
| 237 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口东上半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835453 | 0.65 | 4.350 |
| 238 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口西下半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835487 | 0.65 | 5.100 |
| 239 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(5号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202177905 | 0.65 | 9.600 |
| 240 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(4号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202177906 | 0.65 | 9.900 |
| 241 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202169519 | 0.65 | 8.100 |
| 242 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202169517 | 0.65 | 7.800 |
| 243 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202169522 | 0.65 | 8.100 |
| 244 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内中厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165004 | 0.65 | 11.500 |
| 245 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165008 | 0.65 | 11.500 |
| 246 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内中厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165009 | 0.65 | 11.500 |
| 247 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202169520 | 0.65 | 7.800 |
| 248 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165002 | 0.65 | 11.500 |
| 249 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165010 | 0.65 | 11.500 |
| 250 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内东厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165003 | 0.65 | 11.500 |
| 251 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101009120220811232 | 0.65 | 9.300 |
| 252 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101009120220811321 | 0.65 | 9.300 |
| 253 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202165006 | 0.65 | 5.215 |
| 254 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202165005 | 0.65 | 5.285 |
| 255 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202165007 | 0.65 | 5.215 |
| 256 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202165000 | 0.65 | 5.285 |
| 257 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220835524 | 0.65 | 9.300 |
| 258 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220835533 | 0.65 | 9.600 |
| 259 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220835462 | 0.65 | 9.600 |
| 260 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220835444 | 0.65 | 9.300 |
| 261 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202168688 | 0.65 | 8.850 |
| 262 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202168690 | 0.65 | 8.850 |
| 263 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202168691 | 0.65 | 9.150 |
| 264 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202168693 | 0.65 | 9.150 |
| 265 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202162916 | 0.65 | 5.285 |
| 266 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202162913 | 0.65 | 5.285 |
| 267 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202168692 | 0.65 | 9.000 |
| 268 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202168689 | 0.65 | 9.000 |
| 269 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202162914 | 0.65 | 5.214 |
| 270 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202178680 | 0.65 | 8.850 |
| 271 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202162915 | 0.65 | 5.214 |
| 272 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202058408 | 0.65 | 8.850 |
| 273 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202170247 | 0.65 | 9.000 |
| 274 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167687 | 0.65 | 5.285 |
| 275 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202165001 | 0.65 | 5.285 |
| 276 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101009120220827289 | 0.65 | 9.450 |
| 277 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202170245 | 0.65 | 9.000 |
| 278 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(站内南厅) | 自动扶梯 | 331010091202165011 | 0.65 | 5.214 |
| 279 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(1号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202170246 | 0.65 | 8.850 |
| 280 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101009120220827298 | 0.65 | 9.450 |
| 281 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101009120220827273 | 0.65 | 9.450 |
| 282 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167696 | 0.65 | 5.285 |
| 283 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202167690 | 0.65 | 5.285 |
| 284 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220811315 | 0.65 | 9.300 |
| 285 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202174866 | 0.65 | 9.450 |
| 286 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202174867 | 0.65 | 9.450 |
| 287 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202167691 | 0.65 | 5.214 |
| 288 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220811293 | 0.65 | 9.300 |
| 289 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202177902 | 0.65 | 8.850 |
| 290 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202174868 | 0.65 | 9.150 |
| 291 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202174865 | 0.65 | 9.150 |
| 292 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202177904 | 0.65 | 8.850 |
| 293 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167695 | 0.65 | 5.214 |
| 294 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 33101009120220811306 | 0.65 | 9.000 |
| 295 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(1号出入口南） | 自动扶梯 | 33101009120220811250 | 0.65 | 9.000 |
| 296 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220811287 | 0.65 | 9.000 |
| 297 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220811241 | 0.65 | 9.000 |
| 298 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220811278 | 0.65 | 9.000 |
| 299 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167688 | 0.65 | 5.214 |
| 300 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202167693 | 0.65 | 5.214 |
| 301 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(站内北厅) | 自动扶梯 | 331010091202167685 | 0.65 | 5.285 |
| 302 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174231 | 0.65 | 9.450 |
| 303 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174224 | 0.65 | 9.450 |
| 304 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220811269 | 0.65 | 9.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年涉及自行检测垂梯清单 | | | | | | | | |
| 序号 | 线路 | 站名/场段 | 设备位置 | 设备品种 | 设备代码 | 额定载重量（kg） | 额定速度（m/s） | 层数 |
| 1 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站站厅层-地面5号出入口 | 电梯 | 311010159202342945 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 2 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站站台层-站厅层 | 电梯 | 311010159202337293 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 3 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站站台层-设备-站厅层 | 电梯 | 311010159202342944 | 1000 | 1 | 3/3 |
| 4 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站站厅层-地面1号出入口 | 电梯 | 311010159202343788 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 5 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站站台层-站厅层 | 电梯 | 311010159202342943 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 6 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站站厅层-地面4号出入口 | 电梯 | 311010159202339859 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 7 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站站台层-站厅层 | 电梯 | 311010159202343979 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 8 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站站厅层-地面4号出入口 | 电梯 | 311010159202342942 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 9 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站站台层-设备-站厅层 | 电梯 | 311010159202343978 | 1000 | 1 | 3/3 |
| 10 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站站台层-站厅层 | 电梯 | 311010159202342890 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 11 | 2号线 | 平桥站 | 2号线和平桥站站台层-设备-站厅层 | 电梯 | 311010159202344949 | 1000 | 1 | 3/3 |
| 12 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站站内 | 电梯 | 311010076202374145 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 13 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一路站站内 | 电梯 | 311010076202373822 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 14 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站站内 | 电梯 | 311010076202364548 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 15 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站内 | 电梯 | 311010076202364688 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 16 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站（3号出入口） | 电梯 | 311010076202381822 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 17 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站（3号出入口） | 电梯 | 311010076202381827 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 18 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站站内 | 电梯 | 311010076202376069 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 19 | 2号线 | 观音山站站 | 2号线观音山站站厅至地面 | 电梯 | 311010194202320878 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 20 | 2号线 | 观音山站站 | 2号线观音山站站台到站厅 | 电梯 | 311010194202320879 | 1350 | 1 | 2/2 |
| 21 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站站台层-站厅层 | 电梯 | 311010194202320877 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 22 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站站2号出入口 | 电梯 | 311010194202320876 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 23 | 2号线 | 先锋站 | 先锋镇站1号出入口 | 电梯 | 311010194202320874 | 1350 | 1 | 3/3 |
| 24 | 2号线 | 先锋站 | 先锋镇站4号出入口 | 电梯 | 311010194202320873 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 25 | 2号线 | 先锋站 | 先锋镇站站台层-站厅层 | 电梯 | 311010194202320875 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 26 | 2号线 | 北城大桥站 | 北城大桥站 站厅层-地面 2号出入口 | 电梯 | 311010159202352470 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 27 | 2号线 | 钟秀西路站 | 钟秀路站1出入口 | 电梯 | 311010159202352469 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 28 | 2号线 | 钟秀西路站 | 钟秀路站5出入口 | 电梯 | 311010159202352468 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 29 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线（体育公园站一体化项目南侧东） | 电梯 | 34201007620238N156 | 1000 | 1 | 4/4 |
| 30 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线（体育公园站一体化项目南侧西） | 电梯 | 34201007620238N204 | 1600 | 1 | 4/4 |
| 31 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线（体育公园站一体化项目北侧） | 电梯 | 34201007620238P510 | 1350 | 1 | 4/4 |
| 32 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线（体育公园站一体化项目西侧） | 电梯 | 34201007620238N127 | 1000 | 1 | 3/3 |
| 33 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线（体育公园站一体化项目东侧） | 电梯 | 34201007620238P376 | 1350 | 1 | 3/3 |
| 34 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站（2号出入口） | 电梯 | 31101007620238P595 | 1350 | 1 | 2/2 |
| 35 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线（体育公园站一体化项目南侧中） | 电梯 | 34201007620238N205 | 1600 | 1 | 3/3 |
| 36 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站站内 | 电梯 | 311010076202373106 | 1000 | 1 | 3/3 |
| 37 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站（3号出入口） | 电梯 | 31101007620238P597 | 1350 | 1 | 2/2 |
| 38 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站（1号出入口） | 电梯 | 31101007620238S811 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 39 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站（2号出入口） | 电梯 | 31101007620238S816 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 40 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站站内 | 电梯 | 311010076202383621 | 1350 | 1 | 3/3 |
| 41 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一站（2号出入口东） | 电梯 | 31101007620238P616 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 42 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一站（2号出入口西） | 电梯 | 31101007620239V733 | 1000 | 1 | 3/3 |
| 43 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林站（1号出入口） | 电梯 | 31101007620238S819 | 1000 | 1 | 2/2 |
| 44 | 1号线 | 平东车辆段 | 综合楼北 | 电梯 | 311010025202005863 | 1600 | 1.6 | 7/7 |
| 45 | 1号线 | 平东车辆段 | 地铁车辆段急修中心东侧 | 电梯 | 311010025202005866 | 1600 | 1.6 | 6/6 |
| 46 | 1号线 | 平东车辆段 | 地铁车辆段急修中心南 | 电梯 | 311010025202005864 | 1600 | 1.6 | 6/6 |
| 47 | 1号线 | 平东车辆段 | 地铁车辆段急修中心北 | 电梯 | 311010025202005865 | 1600 | 1.6 | 6/6 |
| 48 | 1号线 | 平东车辆段 | 综合楼南 | 电梯 | 311010025202005862 | 1600 | 1.6 | 7/7 |
| 49 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥地铁站3号出入口 | 电梯 | 31101002520231BSJ597 | 1050KG | 1.00m/s | 6/6/7 |
| 50 | 1号线 | 小海停车场 | 小海停车场综合楼南 | 电梯 | 3110100252020UPNLN | 1350 | 1.6 | 4/4 |
| 51 | 1号线 | 小海停车场 | 小海停车场综合楼北 | 电梯 | 3110100252020Y9W1A | 1350 | 1.6 | 4/4 |
| 52 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站5号口西北侧（出入口） | 电梯 | 311010025202312YTVM5 | 1050KG | 1.00m/s | 7/7/8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年涉及自行检测扶梯清单 | | | | | | | |
| 序号 | 线路 | 站名/场段 | 设备位置 | 设备品种 | 设备代码 | 速度 | 提升高度（m） |
| 1 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站方向车头侧 | 自动扶梯 | 33101015920220040543 | 0.65 | 5.043 |
| 2 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站2号出入口南 | 自动扶梯 | 33101015920230009284 | 0.65 | 9.267 |
| 3 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站5号出入口北 | 自动扶梯 | 33101015920220048251 | 0.65 | 9.068 |
| 4 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站5号出入口南 | 自动扶梯 | 33101015920220048242 | 0.65 | 9.068 |
| 5 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站1号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920230009134 | 0.65 | 9.22 |
| 6 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站2号出入口北 | 自动扶梯 | 33101015920230009275 | 0.65 | 9.267 |
| 7 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站4号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920220048260 | 0.65 | 9.06 |
| 8 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站4号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920220048279 | 0.65 | 9.06 |
| 9 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站6号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920230000195 | 0.65 | 9.2 |
| 10 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站6号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920230000208 | 0.65 | 9.2 |
| 11 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站先锋方向车头侧 | 自动扶梯 | 33101015920220040586 | 0.65 | 5.065 |
| 12 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站先锋方向车尾侧 | 自动扶梯 | 33101015920220002171 | 0.65 | 5.09 |
| 13 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站（站厅先锋方向车中） | 自动扶梯 | 33101015920230000784 | 0.65 | 12.334 |
| 14 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站1号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920230009705 | 0.65 | 9.04 |
| 15 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站1号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920230009711 | 0.65 | 9.04 |
| 16 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站（站厅先锋方向车头侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000803 | 0.65 | 12.379 |
| 17 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站（站厅幸福方向车头侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000063 | 0.65 | 12.3 |
| 18 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站（站厅先锋方向车尾侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000072 | 0.65 | 12.314 |
| 19 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站（站厅幸福方向车中） | 自动扶梯 | 33101015920230000775 | 0.65 | 12.334 |
| 20 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站（站厅幸福方向车尾侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000790 | 0.65 | 12.38 |
| 21 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站站厅幸福方向车头侧 | 自动扶梯 | 33101015920220040561 | 0.65 | 5.124 |
| 22 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站站厅幸福方向车尾侧 | 自动扶梯 | 33101015920220040552 | 0.65 | 5.1 |
| 23 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站站厅先锋方向车头侧 | 自动扶梯 | 33101015920220040570 | 0.65 | 5.102 |
| 24 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站1号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920220047521 | 0.65 | 9.29 |
| 25 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站1号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920220047530 | 0.65 | 9.29 |
| 26 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站2号出入口南 | 自动扶梯 | 33101015920220048340 | 0.65 | 9.4 |
| 27 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站2号出入口北 | 自动扶梯 | 33101015920220048359 | 0.65 | 9.4 |
| 28 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站3号出入口北 | 自动扶梯 | 33101015920220049193 | 0.65 | 9.32 |
| 29 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站3号出入口南 | 自动扶梯 | 33101015920220049206 | 0.65 | 9.32 |
| 30 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站4号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920220048368 | 0.65 | 9.48 |
| 31 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站4号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920220048377 | 0.65 | 9.48 |
| 32 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站站厅北侧西 | 自动扶梯 | 33101015920220046143 | 0.65 | 5.06 |
| 33 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站站厅南侧东 | 自动扶梯 | 33101015920220046177 | 0.65 | 5.09 |
| 34 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站站厅北侧东 | 自动扶梯 | 33101015920220046152 | 0.65 | 5.06 |
| 35 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站站厅南侧西 | 自动扶梯 | 33101015920220046161 | 0.65 | 5.09 |
| 36 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站3号出入口南 | 自动扶梯 | 33101015920230009250 | 0.65 | 9.3 |
| 37 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站3号出入口北 | 自动扶梯 | 33101015920230009266 | 0.65 | 9.3 |
| 38 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站1号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920220047957 | 0.65 | 9.405 |
| 39 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站1号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920220047966 | 0.65 | 9.405 |
| 40 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站4号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920230000170 | 0.65 | 9.31 |
| 41 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站4号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920230000189 | 0.65 | 9.31 |
| 42 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站（站厅先锋方向车中） | 自动扶梯 | 33101015920230000480 | 0.65 | 12.631 |
| 43 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站2号口东 | 自动扶梯 | 33101015920230025405 | 0.65 | 9.9 |
| 44 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站2号口西 | 自动扶梯 | 33101015920230025414 | 0.65 | 9.9 |
| 45 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站3号口北 | 自动扶梯 | 33101015920230012908 | 0.65 | 10.35 |
| 46 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站3号口南 | 自动扶梯 | 33101015920230012917 | 0.65 | 10.35 |
| 47 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站1号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920230009116 | 0.65 | 10.35 |
| 48 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站1号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920230009125 | 0.65 | 10.35 |
| 49 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站（站厅先锋方向车头侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000048 | 0.65 | 12.68 |
| 50 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站（站厅幸福方向车尾侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000054 | 0.65 | 12.68 |
| 51 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站（站厅先锋方向车尾侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000462 | 0.65 | 12.64 |
| 52 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站（站厅幸福方向车头侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000471 | 0.65 | 12.64 |
| 53 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站（站厅幸福方向车中） | 自动扶梯 | 33101015920230000499 | 0.65 | 12.631 |
| 54 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站站厅北侧东 | 自动扶梯 | 33101015920220045864 | 0.65 | 5.288 |
| 55 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站站厅北侧西 | 自动扶梯 | 33101015920220045873 | 0.65 | 5.288 |
| 56 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站站厅南侧东 | 自动扶梯 | 33101015920220045891 | 0.65 | 5.12 |
| 57 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站站厅南侧西 | 自动扶梯 | 33101015920220045882 | 0.65 | 5.12 |
| 58 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站8号口 | 自动扶梯 | 33101015920230022548 | 0.65 | 9.75 |
| 59 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站4号口 | 自动扶梯 | 33101015920230013211 | 0.65 | 9.9 |
| 60 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站7号口 | 自动扶梯 | 33101015920230013220 | 0.65 | 9.6 |
| 61 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站站厅南侧东 | 自动扶梯 | 33101015920220049313 | 0.65 | 12.24 |
| 62 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站1B口 | 自动扶梯 | 33101015920230022539 | 0.65 | 9.9 |
| 63 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站1A口南 | 自动扶梯 | 33101015920230032225 | 0.65 | 10.725 |
| 64 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站1A口北 | 自动扶梯 | 33101015920230032234 | 0.65 | 10.725 |
| 65 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站2号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920230013515 | 0.65 | 9.3 |
| 66 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站2号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920230013521 | 0.65 | 9.3 |
| 67 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站站厅中间西 | 自动扶梯 | 33101015920220048392 | 0.65 | 12.24 |
| 68 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站站厅南侧西 | 自动扶梯 | 33101015920220049329 | 0.65 | 12.24 |
| 69 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站站厅北侧东 | 自动扶梯 | 33101015920220049338 | 0.65 | 12.24 |
| 70 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站站厅北侧西 | 自动扶梯 | 33101015920220049347 | 0.65 | 12.24 |
| 71 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站站厅中间东 | 自动扶梯 | 33101015920220048383 | 0.65 | 12.24 |
| 72 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(站内幸福方向侧中) | 自动扶梯 | 331010076202220865 | 0.65 | 12.65 |
| 73 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(站内先锋方向侧车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202220868 | 0.65 | 12.65 |
| 74 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(站内先锋方向侧中) | 自动扶梯 | 331010076202220866 | 0.65 | 12.65 |
| 75 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(站内幸福方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202220867 | 0.65 | 12.65 |
| 76 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(站内幸福方向侧车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202220863 | 0.65 | 12.65 |
| 77 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(站内先锋方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202220864 | 0.65 | 12.65 |
| 78 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(站内幸福方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202220871 | 0.65 | 5.1 |
| 79 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(站内先锋方向车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202220869 | 0.65 | 5.1 |
| 80 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(站内先锋方向车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202220872 | 0.65 | 5.1 |
| 81 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(站内幸福方向侧车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202220870 | 0.65 | 5.1 |
| 82 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(3号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202324813 | 0.65 | 10.8 |
| 83 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(3号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202324812 | 0.65 | 10.8 |
| 84 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(3号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202325804 | 0.65 | 10.65 |
| 85 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202325802 | 0.65 | 10.65 |
| 86 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202325803 | 0.65 | 10.65 |
| 87 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(站内幸福方向侧车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202316063 | 0.65 | 12.499 |
| 88 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(站内先锋方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202316064 | 0.65 | 12.499 |
| 89 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(站内先锋方向侧车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202316065 | 0.65 | 12.499 |
| 90 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(站内幸福方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202316066 | 0.65 | 12.499 |
| 91 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(站内幸福方向侧中) | 自动扶梯 | 331010076202320873 | 0.65 | 12.499 |
| 92 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一路站(3号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202323151 | 0.65 | 9.6 |
| 93 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一站（站内先锋方向侧车头侧） | 自动扶梯 | 331010076202216068 | 0.65 | 5.25 |
| 94 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一站（站内幸福方向侧车尾侧） | 自动扶梯 | 331010076202216069 | 0.65 | 5.25 |
| 95 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一路站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202322577 | 0.65 | 9.59 |
| 96 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一站（站内先锋方向侧车尾侧） | 自动扶梯 | 331010076202216067 | 0.65 | 5.25 |
| 97 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一路站(3号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202323152 | 0.65 | 9.6 |
| 98 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一路站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202322578 | 0.65 | 9.59 |
| 99 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202222579 | 0.65 | 9.75 |
| 100 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站(6号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202220874 | 0.65 | 9.15 |
| 101 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站（站内先锋方向侧车头侧） | 自动扶梯 | 331010076202216072 | 0.65 | 5.064 |
| 102 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站（站内幸福方向侧车尾侧） | 自动扶梯 | 331010076202216071 | 0.65 | 5.064 |
| 103 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站（站内先锋方向侧车尾侧） | 自动扶梯 | 331010076202216070 | 0.65 | 5.137 |
| 104 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010076202323154 | 0.65 | 8.7 |
| 105 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010076202323153 | 0.65 | 8.7 |
| 106 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站（6号出入口北） | 自动扶梯 | 331010076202220875 | 0.65 | 9.15 |
| 107 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202323155 | 0.65 | 9.6 |
| 108 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202323156 | 0.65 | 9.6 |
| 109 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站(7号出入口东) | 自动扶梯 | 331010076202222582 | 0.65 | 9 |
| 110 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站(7号出入口西) | 自动扶梯 | 331010076202222581 | 0.65 | 9 |
| 111 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(站内先锋方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202213361 | 0.65 | 5.1 |
| 112 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(站内先锋方向侧车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202216073 | 0.65 | 5.1 |
| 113 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202220881 | 0.65 | 9.75 |
| 114 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(3号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202324232 | 0.65 | 9.75 |
| 115 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(站内幸福方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202213362 | 0.65 | 5.1 |
| 116 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(3号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202324233 | 0.65 | 9.75 |
| 117 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202220880 | 0.65 | 9.75 |
| 118 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202220878 | 0.65 | 9.75 |
| 119 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202220879 | 0.65 | 9.75 |
| 120 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010076202220876 | 0.65 | 9.15 |
| 121 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010076202220877 | 0.65 | 9.15 |
| 122 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(站内先锋方向侧车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202216074 | 0.65 | 5.1 |
| 123 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(站内幸福方向侧) | 自动扶梯 | 331010076202216075 | 0.65 | 5.1 |
| 124 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(站内先锋方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202216076 | 0.65 | 5.1 |
| 125 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(3号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202325568 | 0.65 | 9.15 |
| 126 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(3号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202325569 | 0.65 | 9.15 |
| 127 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202325570 | 0.65 | 9.15 |
| 128 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202325571 | 0.65 | 9.15 |
| 129 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202220882 | 0.65 | 9.3 |
| 130 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202220883 | 0.65 | 9.3 |
| 131 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202220884 | 0.65 | 9.15 |
| 132 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202220885 | 0.65 | 9.15 |
| 133 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站4号出入口北 | 自动扶梯 | 331010194202211047 | 0.65 | 9.3 |
| 134 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站4号出入口南 | 自动扶梯 | 331010194202211048 | 0.65 | 9.3 |
| 135 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站先锋镇方向车尾侧 | 自动扶梯 | 331010194202208026 | 0.65 | 5.1 |
| 136 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站幸福镇方向车头侧 | 自动扶梯 | 331010194202208027 | 0.65 | 5.1 |
| 137 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站幸福镇方向车尾侧 | 自动扶梯 | 331010194202208028 | 0.65 | 5.1 |
| 138 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站先锋镇方向车头侧 | 自动扶梯 | 331010194202208029 | 0.65 | 5.1 |
| 139 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站1号出入口南 | 自动扶梯 | 331010194202211043 | 0.65 | 9.3 |
| 140 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站3号出入口西 | 自动扶梯 | 331010194202211045 | 0.65 | 9.15 |
| 141 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站1号出入口北 | 自动扶梯 | 331010194202211044 | 0.65 | 9.3 |
| 142 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站3号出入口东 | 自动扶梯 | 331010194202211046 | 0.65 | 9.15 |
| 143 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站西侧南 | 自动扶梯 | 331010194202202025 | 0.65 | 5.1 |
| 144 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站内西侧北 | 自动扶梯 | 331010194202208023 | 0.65 | 5.1 |
| 145 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站内东侧南 | 自动扶梯 | 331010194202208024 | 0.65 | 5.1 |
| 146 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站内东侧北 | 自动扶梯 | 331010194202208025 | 0.65 | 5.1 |
| 147 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站3号出入口南(站台） | 自动扶梯 | 331010194202210035 | 0.65 | 8.85 |
| 148 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站3号出入口北(站台） | 自动扶梯 | 331010194202210036 | 0.65 | 8.85 |
| 149 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站2号出入口南(站台） | 自动扶梯 | 331010194202210037 | 0.65 | 7.95 |
| 150 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站2号出入口北(站台） | 自动扶梯 | 331010194202210038 | 0.65 | 7.95 |
| 151 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站内西侧站厅到站台 | 自动扶梯 | 331010194202210032 | 0.65 | 5.1 |
| 152 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站内东侧南 | 自动扶梯 | 331010194202210834 | 0.65 | 5.1 |
| 153 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站4号出入口北（站厅至站台） | 自动扶梯 | 331010194202211053 | 0.65 | 4.35 |
| 154 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站内东侧北 | 自动扶梯 | 331010194202210033 | 0.65 | 5.1 |
| 155 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站8号出入口（站台） | 自动扶梯 | 331010194202211051 | 0.65 | 9.75 |
| 156 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站4号出入口南（站台） | 自动扶梯 | 331010194202210054 | 0.65 | 5.25 |
| 157 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站4号出入口北（站台） | 自动扶梯 | 331010194202211055 | 0.65 | 5.25 |
| 158 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站7号出入口东（站台） | 自动扶梯 | 331010194202211049 | 0.65 | 9.75 |
| 159 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站7号出入口西（站台） | 自动扶梯 | 331010194202211050 | 0.65 | 9.75 |
| 160 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站4号出入口南（站厅至站台） | 自动扶梯 | 331010194202210052 | 0.65 | 4.35 |
| 161 | 2号线 | 北大街站 | 北大街站2号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920230025662 | 0.65 | 9.600 |
| 162 | 2号线 | 北大街站 | 北大街站2号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920230025671 | 0.65 | 9.600 |
| 163 | 2号线 | 钟秀中路站 | 钟秀西路站6号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920230033575 | 0.65 | 9.750 |
| 164 | 2号线 | 钟秀中路站 | 钟秀西路站8号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920230021194 | 0.65 | 9.150 |
| 165 | 2号线 | 钟秀中路站 | 钟秀西路站2号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920230025432 | 0.65 | 9.150 |
| 166 | 2号线 | 钟秀中路站 | 钟秀西路站2号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920230025423 | 0.65 | 9.150 |
| 167 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(3号口西) | 自动扶梯 | 331010076202324950 | 0.65 | 9.45 |
| 168 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(3号口东) | 自动扶梯 | 331010076202324951 | 0.65 | 9.45 |
| 169 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(6号口) | 自动扶梯 | 331010076202324231 | 0.65 | 8.81 |
| 170 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(7号口上段) | 自动扶梯 | 331010076202324955 | 0.65 | 4.32 |
| 171 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(5号口下段) | 自动扶梯 | 311010076202324956 | 0.65 | 4.1 |
| 172 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(5号口上段) | 自动扶梯 | 331010076202324957 | 0.65 | 4.1 |
| 173 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(2号口北) | 自动扶梯 | 331010076202324948 | 0.65 | 9.3 |
| 174 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(2号口南) | 自动扶梯 | 331010076202324949 | 0.65 | 9.3 |
| 175 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(1号口北) | 自动扶梯 | 331010076202325565 | 0.65 | 9.45 |
| 176 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(下沉广场东) | 自动扶梯 | 331010076202324952 | 0.65 | 9.15 |
| 177 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(下沉广场西) | 自动扶梯 | 331010076202324953 | 0.65 | 9.15 |
| 178 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(7号口下段) | 自动扶梯 | 331010076202324954 | 0.65 | 4.57 |
| 179 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(1号口北) | 自动扶梯 | 331010076202323150 | 0.65 | 10.8 |
| 180 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(1号口南) | 自动扶梯 | 331010076202323149 | 0.65 | 10.8 |
| 181 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(3号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202325805 | 0.65 | 10.65 |
| 182 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202222580 | 0.65 | 9.75 |
| 183 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站3号口出入口 | 自动扶梯 | 33101004120220086702 | 0.65 | 9.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027年涉及自行检测垂梯清单 | | | | | | | | |
| 序号 | 线路 | 站名/场段 | 设备位置 | 设备品种 | 设备代码 | 额定载重量（kg） | 额定速度（m/s） | 层数 |
| 1 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站1号出入口 | 电梯 | 3110100252021SBMB653 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 2 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内 | 电梯 | 3110100252021P6HF595 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 3 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站内 | 电梯 | 31101002520214SPX2S7 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 4 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站站内 | 电梯 | 3110100252020RJE9FJ5 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 5 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252021796WKB2 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 6 | 1号线 | 河口站 | 河口站站内 | 电梯 | 3110100252021JKRXP18 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 7 | 1号线 | 河口站 | 河口站2号口出入口 | 电梯 | 31101002520214YWPA09 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 8 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站4号口出入口 | 电梯 | 311010025202101XZ2B6 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 9 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站站内 | 电梯 | 31101002520210KNJ2Z0 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 10 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站站内 | 电梯 | 31101002520210KNHE70 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 11 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站2号口出入口 | 电梯 | 3110100252021ZG5F9S0 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 12 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站3号口出入口 | 电梯 | 3110100252021XHLF6V4 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 13 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站2号口出入口 | 电梯 | 3110100252021ZD312C3 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 14 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站站内 | 电梯 | 311010025202156NP2J3 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 15 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站站内 | 电梯 | 31101002520210KNJK92 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 16 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站2号口出入口 | 电梯 | 31101002520220SA2935 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 17 | 1号线 | 曙光站 | 曙光路站1号口出入口 | 电梯 | 31101002520220S63397 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 18 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站站内 | 电梯 | 31101002520210KNJUU3 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 19 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内 | 电梯 | 31101002520219MFG286 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 20 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252022172JHE0 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 21 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站1B口出入口 | 电梯 | 31101002520220KZ4AX8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 22 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站站内 | 电梯 | 31101002520219PHXD55 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 23 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站站内 | 电梯 | 31101002520210KNLJG8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 24 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站7号口出入口 | 电梯 | 311010025202214C2TX0 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 25 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站站内 | 电梯 | 31101002520210KPALN4 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 26 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252022137RJN3 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 27 | 1号线 | 学田站 | 学田站站内 | 电梯 | 31101002520210KNNZC2 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 28 | 1号线 | 学田站 | 学田站4号口出入口 | 电梯 | 31101002520220KMDW82 | 1050 | 1 | 3/3 |
| 29 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站站内 | 电梯 | 31101002520210KPAN99 | 1050 | 1 | 3/3 |
| 30 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5B口出入口 | 电梯 | 3110100252021NUMPE54 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 31 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站站内 | 电梯 | 31101002520210KNVLR0 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 32 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站4号口出入口 | 电梯 | 31101002520220JVH514 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 33 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站内 | 电梯 | 31101002520210KNR2K8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 34 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站26轴出入口 | 电梯 | 3110100252021ZDF34Z7 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 35 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252021J3G5A54 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 36 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站站内 | 电梯 | 31101002520210KP4XA7 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 37 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站3号口出入口 | 电梯 | 31101002520217KRREP8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 38 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站站内 | 电梯 | 311010025202170VN9U8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 39 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站1号口出入口 | 电梯 | 311010025202118HJ9L6 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 40 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站安全疏散口（出入口） | 电梯 | 31101002520220L7BXX2 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 41 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站站内 | 电梯 | 3110100252021PEHKW42 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 42 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252021H0Y78J8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 43 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站站内 | 电梯 | 31101002520210KP4CD9 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 44 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站2号口出入口 | 电梯 | 311010025202103ZATT9 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 45 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站站内 | 电梯 | 31101002520210KP4G86 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 46 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站6号口出入口 | 电梯 | 3110100252021XG7X4X8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 47 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站4号口出入口 | 电梯 | 3110100252021ELV5GK8 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 48 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站站内 | 电梯 | 31101002520210KPAYA4 | 1050 | 1 | 3/3 |
| 49 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站4号出入口出入口 | 电梯 | 31101002520217NNFZH5 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 50 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站站内 | 电梯 | 31101002520210KP5S70 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 51 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站站内 | 电梯 | 31101002520216A0EZW2 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 52 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站2号出入口出入口 | 电梯 | 311010025202101KEB36 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 53 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站站内 | 电梯 | 31101002520210KP3836 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 54 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站4号出入口 | 电梯 | 3110100252021BFUCPP0 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 55 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站站内 | 电梯 | 31101002520212BRA3T7 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 56 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站1号出入口 | 电梯 | 31101002520220R9S3Z7 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 57 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站站内 | 电梯 | 31101002520210KP9NK6 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 58 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站1号出入口 | 电梯 | 31101002520215VSKMX6 | 1050 | 1 | 2/2 |
| 59 | 1号线 | 平东车辆段 | 平东车辆段食堂 | 电梯 | 343010512202100036 | 100 | 0.4 | 2/2 |
| 60 | 1号线 | 平东车辆段 | 综合楼北 | 电梯 | 311010025202005863 | 1600 | 1.6 | 7/7 |
| 61 | 1号线 | 平东车辆段 | 地铁车辆段急修中心东侧 | 电梯 | 311010025202005866 | 1600 | 1.6 | 6/6 |
| 62 | 1号线 | 平东车辆段 | 地铁车辆段急修中心南 | 电梯 | 311010025202005864 | 1600 | 1.6 | 6/6 |
| 63 | 1号线 | 平东车辆段 | 地铁车辆段急修中心北 | 电梯 | 311010025202005865 | 1600 | 1.6 | 6/6 |
| 64 | 1号线 | 平东车辆段 | 综合楼南 | 电梯 | 311010025202005862 | 1600 | 1.6 | 7/7 |
| 65 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥地铁站3号出入口 | 电梯 | 31101002520231BSJ597 | 1050KG | 1.00m/s | 6/6/7 |
| 66 | 1号线 | 小海停车场 | 小海停车场综合楼南 | 电梯 | 3110100252020UPNLN | 1350 | 1.6 | 4/4 |
| 67 | 1号线 | 小海停车场 | 小海停车场综合楼北 | 电梯 | 3110100252020Y9W1A | 1350 | 1.6 | 4/4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027年涉及自行检测扶梯清单 | | | | | | | |
| 序号 | 线路 | 站名/场段 | 设备位置 | 设备品种 | 设备代码 | 速度 | 提升高度（m） |
| 1 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站2号出入口北 | 自动扶梯 | 33101015920210434248 | 0.65 | 9.165 |
| 2 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站(5号出入口)南 | 自动扶梯 | 33101015920210434024 | 0.65 | 8.85 |
| 3 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内东侧北 | 自动扶梯 | 33101015920200422638 | 0.65 | 5.231 |
| 4 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站(5号出入口)北 | 自动扶梯 | 33101015920200420057 | 0.65 | 8.86 |
| 5 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内西侧 | 自动扶梯 | 33101015920200422662 | 0.65 | 5.315 |
| 6 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站(1号出入口)北 | 自动扶梯 | 33101015920210434018 | 0.65 | 9 |
| 7 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站2号出入口南 | 自动扶梯 | 33101015920210434239 | 0.65 | 9.165 |
| 8 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内东侧南 | 自动扶梯 | 33101015920200422629 | 0.65 | 5.294 |
| 9 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站西侧南（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422957 | 0.65 | 9 |
| 10 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站东侧南（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422966 | 0.65 | 5.265 |
| 11 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站东侧北（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422975 | 0.65 | 5.258 |
| 12 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站西侧北（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422948 | 0.65 | 5.742 |
| 13 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210437574 | 0.65 | 9.34 |
| 14 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(1号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210437743 | 0.65 | 9.14 |
| 15 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920200422877 | 0.65 | 9.278 |
| 16 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210430428 | 0.65 | 9.487 |
| 17 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 33101015920200422859 | 0.65 | 5.269 |
| 18 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210430412 | 0.65 | 9.487 |
| 19 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 33101015920200422840 | 0.65 | 5.271 |
| 20 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(站内北厅) | 自动扶梯 | 33101015920200422868 | 0.65 | 5.205 |
| 21 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210437565 | 0.65 | 9.34 |
| 22 | 1号线 | 河口站 | 河口站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210441814 | 0.65 | 8.989 |
| 23 | 1号线 | 河口站 | 河口站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920200422653 | 0.65 | 5.265 |
| 24 | 1号线 | 河口站 | 河口站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200422671 | 0.65 | 5.207 |
| 25 | 1号线 | 河口站 | 河口站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920220003117 | 0.65 | 9.066 |
| 26 | 1号线 | 河口站 | 河口站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210433926 | 0.65 | 9.062 |
| 27 | 1号线 | 河口站 | 河口站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210441805 | 0.65 | 8.989 |
| 28 | 1号线 | 河口站 | 河口站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920220003123 | 0.65 | 9.066 |
| 29 | 1号线 | 河口站 | 河口站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200422647 | 0.65 | 5.258 |
| 30 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220012993 | 0.65 | 9.165 |
| 31 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220013006 | 0.65 | 9.165 |
| 32 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220015967 | 0.65 | 9 |
| 33 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920210423530 | 0.65 | 5.294 |
| 34 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210423549 | 0.65 | 5.231 |
| 35 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210423521 | 0.65 | 5.315 |
| 36 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220015976 | 0.65 | 9 |
| 37 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(2号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210527558 | 0.65 | 8.86 |
| 38 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210445232 | 0.65 | 8.85 |
| 39 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220012975 | 0.65 | 9.3 |
| 40 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423285 | 0.65 | 5.178 |
| 41 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423294 | 0.65 | 5.251 |
| 42 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站3号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920220002209 | 0.65 | 8.7 |
| 43 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423307 | 0.65 | 5.262 |
| 44 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内振兴路方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423279 | 0.65 | 5.185 |
| 45 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(7号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210442035 | 0.65 | 9.268 |
| 46 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(8号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210442080 | 0.65 | 9.378 |
| 47 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220002847 | 0.65 | 9.3 |
| 48 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220002758 | 0.65 | 9.3 |
| 49 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站4号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920210444404 | 0.65 | 9.053 |
| 50 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站5号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920210444413 | 0.65 | 9.036 |
| 51 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220012984 | 0.65 | 9.3 |
| 52 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(7号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210442044 | 0.65 | 9.268 |
| 53 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(8号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210442071 | 0.65 | 9.378 |
| 54 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220002196 | 0.65 | 9.75 |
| 55 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内振兴路方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429287 | 0.65 | 5.247 |
| 56 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210444422 | 0.65 | 9.916 |
| 57 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220002187 | 0.65 | 9.75 |
| 58 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210527006 | 0.65 | 9.6 |
| 59 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210526917 | 0.65 | 9.6 |
| 60 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429271 | 0.65 | 5.272 |
| 61 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429023 | 0.65 | 5.372 |
| 62 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429032 | 0.65 | 5.332 |
| 63 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210444438 | 0.65 | 9.916 |
| 64 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210526926 | 0.65 | 9 |
| 65 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210526932 | 0.65 | 9 |
| 66 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(站内北厅) | 自动扶梯 | 33101015920210429066 | 0.65 | 5.208 |
| 67 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 33101015920210429048 | 0.65 | 5.391 |
| 68 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 33101015920210429057 | 0.65 | 5.327 |
| 69 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210444465 | 0.65 | 9.128 |
| 70 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210444474 | 0.65 | 9.128 |
| 71 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210445223 | 0.65 | 9.49 |
| 72 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(1号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920220023585 | 0.65 | 9.15 |
| 73 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(2C出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920220023560 | 0.65 | 9.969 |
| 74 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(2A出入口) | 自动扶梯 | 33101015920220023551 | 0.65 | 10.128 |
| 75 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210437583 | 0.65 | 9.3 |
| 76 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 33101015920210429296 | 0.65 | 5.233 |
| 77 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(站内南厅) | 自动扶梯 | 33101015920210444278 | 0.65 | 5.276 |
| 78 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(2C出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920220023576 | 0.65 | 9.969 |
| 79 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 33101015920210429309 | 0.65 | 5.202 |
| 80 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210437592 | 0.65 | 9.3 |
| 81 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210444296 | 0.65 | 9.183 |
| 82 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210444287 | 0.65 | 9.183 |
| 83 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内平潮方向车头侧 | 自动扶梯 | 331010041202190040 | 0.65 | 5.215 |
| 84 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站3号出入口南 | 自动扶梯 | 331010041202210043 | 0.65 | 9.355 |
| 85 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站3号出入口北 | 自动扶梯 | 331010041202110044 | 0.65 | 9.355 |
| 86 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站4号出入口北 | 自动扶梯 | 331010041202210045 | 0.65 | 9.67 |
| 87 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站4号出入口南 | 自动扶梯 | 331010041202210046 | 0.65 | 9.67 |
| 88 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内振兴路方向车尾侧 | 自动扶梯 | 331010041202190041 | 0.65 | 5.215 |
| 89 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内平潮方向车尾侧 | 自动扶梯 | 331010041202190159 | 0.65 | 5.285 |
| 90 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内振兴路方向车头侧 | 自动扶梯 | 331010041202190160 | 0.65 | 5.285 |
| 91 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站1号出入口南 | 自动扶梯 | 331010041202260074 | 0.65 | 9.6 |
| 92 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站1号出入口北 | 自动扶梯 | 331010041202260075 | 0.65 | 9.6 |
| 93 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站振兴路方向车尾侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170069 | 0.65 | 5.285 |
| 94 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站平潮方向车头侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170068 | 0.65 | 5.231 |
| 95 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站平潮方向车尾侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170074 | 0.65 | 5.215 |
| 96 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站振兴路方向车头侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170075 | 0.65 | 5.215 |
| 97 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站1A出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260072 | 0.65 | 9.3 |
| 98 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站5号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270077 | 0.65 | 9.6 |
| 99 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站2号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250005 | 0.65 | 9.45 |
| 100 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站2号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250006 | 0.65 | 9.45 |
| 101 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站4号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270076 | 0.65 | 9.45 |
| 102 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站5号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270078 | 0.65 | 9.6 |
| 103 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站1B口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260073 | 0.65 | 9 |
| 104 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180131 | 0.65 | 5.215 |
| 105 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202190048 | 0.65 | 5.215 |
| 106 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站平潮方向中站内 | 自动扶梯 | 331010041202180113 | 0.65 | 5.285 |
| 107 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180130 | 0.65 | 5.215 |
| 108 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202190047 | 0.65 | 5.215 |
| 109 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站7号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260063 | 0.65 | 10.4 |
| 110 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站7号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260062 | 0.65 | 10.4 |
| 111 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站4号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260100 | 0.65 | 9.75 |
| 112 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站振兴路方向中站内 | 自动扶梯 | 331010041202180112 | 0.65 | 5.285 |
| 113 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站5号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260101 | 0.65 | 9.9 |
| 114 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站3号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270003 | 0.65 | 10.05 |
| 115 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站3号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270004 | 0.65 | 10.05 |
| 116 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站站内中（单台） | 自动扶梯 | 3310100412021B0059 | 0.65 | 12.4 |
| 117 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0050 | 0.65 | 12.4 |
| 118 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0060 | 0.65 | 12.44 |
| 119 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0061 | 0.65 | 12.44 |
| 120 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0049 | 0.65 | 12.4 |
| 121 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站2号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270005 | 0.65 | 10.56 |
| 122 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站3号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270062 | 0.65 | 7.45 |
| 123 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站3号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270061 | 0.65 | 7.45 |
| 124 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站1号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250057 | 0.65 | 11.2 |
| 125 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站1号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250058 | 0.65 | 11.2 |
| 126 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站4号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260011 | 0.65 | 11.2 |
| 127 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站4号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260012 | 0.65 | 11.2 |
| 128 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内南厅东） | 自动扶梯 | 331010041202110012 | 0.65 | 5.115 |
| 129 | 1号线 | 学田站 | 学田站（1号出入口） | 自动扶梯 | 331010041202160143 | 0.65 | 9 |
| 130 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内南厅西） | 自动扶梯 | 331010041202110011 | 0.65 | 5.115 |
| 131 | 1号线 | 学田站 | 学田站（4号出入口东） | 自动扶梯 | 331010041202250007 | 0.65 | 9 |
| 132 | 1号线 | 学田站 | 学田站（4号出入口西） | 自动扶梯 | 331010041202250008 | 0.65 | 9 |
| 133 | 1号线 | 学田站 | 学田站（3号出入口西） | 自动扶梯 | 331010041202250090 | 0.65 | 9.45 |
| 134 | 1号线 | 学田站 | 学田站（3号出入口东） | 自动扶梯 | 331010041202250091 | 0.65 | 9.45 |
| 135 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内北厅西） | 自动扶梯 | 331010041202170105 | 0.65 | 5.215 |
| 136 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内北厅东） | 自动扶梯 | 331010041202170104 | 0.65 | 5.215 |
| 137 | 1号线 | 学田站 | 学田站（2号出入口） | 自动扶梯 | 331010041202180029 | 0.65 | 9.47 |
| 138 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180114 | 0.65 | 5.215 |
| 139 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180115 | 0.65 | 5.215 |
| 140 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202170115 | 0.65 | 5.22 |
| 141 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口外挂商业梯东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230172 | 0.65 | 5.742 |
| 142 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口外挂商业梯西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230173 | 0.65 | 5.742 |
| 143 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5A口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202240009 | 0.65 | 10.35 |
| 144 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5A口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202240010 | 0.65 | 10.35 |
| 145 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230174 | 0.65 | 5.12 |
| 146 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230175 | 0.65 | 5.12 |
| 147 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202170116 | 0.65 | 5.22 |
| 148 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站6A口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270068 | 0.65 | 10.2 |
| 149 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站4号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250043 | 0.65 | 10.11 |
| 150 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站6B口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270069 | 0.65 | 10.2 |
| 151 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站4号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250044 | 0.65 | 10.11 |
| 152 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5B口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250009 | 0.65 | 10.35 |
| 153 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站6B口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270070 | 0.65 | 10.2 |
| 154 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140142 | 0.65 | 5.22 |
| 155 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140143 | 0.65 | 5.22 |
| 156 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140144 | 0.65 | 5.25 |
| 157 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140145 | 0.65 | 5.25 |
| 158 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站3号口西南侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0006 | 0.65 | 9.55 |
| 159 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站3号口东北侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0007 | 0.65 | 9.55 |
| 160 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站4号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0044 | 0.65 | 9 |
| 161 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站4号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0045 | 0.65 | 9 |
| 162 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站1号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260034 | 0.65 | 9 |
| 163 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站1号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260035 | 0.65 | 9 |
| 164 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站2号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250088 | 0.65 | 9.9 |
| 165 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站2号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250089 | 0.65 | 9.9 |
| 166 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站振兴方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110008 | 0.65 | 5.15 |
| 167 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110007 | 0.65 | 5.15 |
| 168 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站2A口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250010 | 0.65 | 9.99 |
| 169 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站2B口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250012 | 0.65 | 10.32 |
| 170 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站4号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230106 | 0.65 | 9.4 |
| 171 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站5号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021B0128 | 0.65 | 8.43 |
| 172 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站3号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 2210100412021C0182 | 0.65 | 9.55 |
| 173 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站5号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021B0127 | 0.65 | 8.43 |
| 174 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站振兴方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110010 | 0.65 | 5.15 |
| 175 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站1号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0008 | 0.65 | 9.55 |
| 176 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站1号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0009 | 0.65 | 9.55 |
| 177 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110009 | 0.65 | 5.15 |
| 178 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站3号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010412021C0183 | 0.65 | 9.55 |
| 179 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站2A口东侧出入口 | 自动扶梯 | 221010041202250011 | 0.65 | 9.99 |
| 180 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（1号出入口东） | 自动扶梯 | 331010041202190019 | 0.65 | 10.21 |
| 181 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内南厅东） | 自动扶梯 | 3310100412020C0358 | 0.65 | 5.2 |
| 182 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（2号出入口北） | 自动扶梯 | 331010041202190095 | 0.65 | 10 |
| 183 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（2号出入口南） | 自动扶梯 | 331010041202190094 | 0.65 | 10 |
| 184 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内北厅西） | 自动扶梯 | 3310100412020C0357 | 0.65 | 5.25 |
| 185 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内南厅西） | 自动扶梯 | 331010041202090010 | 0.65 | 5.214 |
| 186 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（3号出入口南） | 自动扶梯 | 331010041202230092 | 0.65 | 9.7 |
| 187 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（3号出入口北） | 自动扶梯 | 331010041202230093 | 0.65 | 9.7 |
| 188 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（4号出入口南） | 自动扶梯 | 331010041202230094 | 0.65 | 9.44 |
| 189 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（4号出入口北） | 自动扶梯 | 331010041202230095 | 0.65 | 9.44 |
| 190 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内北厅东） | 自动扶梯 | 3310100412020C0356 | 0.65 | 5.25 |
| 191 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（1号出入口西） | 自动扶梯 | 331010041202190020 | 0.65 | 10.2 |
| 192 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202167694 | 0.65 | 5.214 |
| 193 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202167692 | 0.65 | 5.285 |
| 194 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202167686 | 0.65 | 5.285 |
| 195 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202177903 | 0.65 | 10.080 |
| 196 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202177900 | 0.65 | 10.080 |
| 197 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174230 | 0.65 | 9.750 |
| 198 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174228 | 0.65 | 9.750 |
| 199 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内东厅北) | 自动扶梯 | 331010091202167689 | 0.65 | 5.214 |
| 200 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(8号出入口) | 自动扶梯 | 33101009120220811226 | 0.65 | 9.750 |
| 201 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(6号出入口) | 自动扶梯 | 33101009120220835515 | 0.65 | 9.750 |
| 202 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(7号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202177901 | 0.65 | 9.750 |
| 203 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内西厅南） | 自动扶梯 | 331010091202165990 | 0.65 | 5.285 |
| 204 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内东厅北） | 自动扶梯 | 331010091202165994 | 0.65 | 5.214 |
| 205 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内西厅北） | 自动扶梯 | 331010091202166003 | 0.65 | 5.285 |
| 206 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220835496 | 0.65 | 9.000 |
| 207 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内东厅南） | 自动扶梯 | 331010091202165995 | 0.65 | 5.214 |
| 208 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174223 | 0.65 | 9.000 |
| 209 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174226 | 0.65 | 9.000 |
| 210 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174229 | 0.65 | 9.000 |
| 211 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174222 | 0.65 | 9.000 |
| 212 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220835435 | 0.65 | 9.000 |
| 213 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202170911 | 0.65 | 8.850 |
| 214 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(3号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202170248 | 0.65 | 9.300 |
| 215 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202170914 | 0.65 | 8.850 |
| 216 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内东厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165997 | 0.65 | 5.214 |
| 217 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165999 | 0.65 | 5.285 |
| 218 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(3号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202170244 | 0.65 | 9.300 |
| 219 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165992 | 0.65 | 5.214 |
| 220 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202166000 | 0.65 | 5.285 |
| 221 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174225 | 0.65 | 9.150 |
| 222 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174227 | 0.65 | 9.150 |
| 223 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(3号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202170912 | 0.65 | 10.050 |
| 224 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(6号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202169518 | 0.65 | 9.300 |
| 225 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(6号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202169521 | 0.65 | 9.300 |
| 226 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202170915 | 0.65 | 9.450 |
| 227 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165993 | 0.65 | 5.285 |
| 228 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内中厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165996 | 0.65 | 5.285 |
| 229 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站（站内东厅北） | 自动扶梯 | 331010091202165991 | 0.65 | 5.285 |
| 230 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202166002 | 0.65 | 5.285 |
| 231 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165998 | 0.65 | 5.285 |
| 232 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202170913 | 0.65 | 9.450 |
| 233 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内中厅南) | 自动扶梯 | 331010091202166001 | 0.65 | 5.285 |
| 234 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口西上半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835478 | 0.65 | 4.350 |
| 235 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口东下半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835509 | 0.65 | 5.100 |
| 236 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口东上半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835453 | 0.65 | 4.350 |
| 237 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口西下半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835487 | 0.65 | 5.100 |
| 238 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(5号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202177905 | 0.65 | 9.600 |
| 239 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(4号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202177906 | 0.65 | 9.900 |
| 240 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202169519 | 0.65 | 8.100 |
| 241 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202169517 | 0.65 | 7.800 |
| 242 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202169522 | 0.65 | 8.100 |
| 243 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内中厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165004 | 0.65 | 11.500 |
| 244 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165008 | 0.65 | 11.500 |
| 245 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内中厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165009 | 0.65 | 11.500 |
| 246 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202169520 | 0.65 | 7.800 |
| 247 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165002 | 0.65 | 11.500 |
| 248 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165010 | 0.65 | 11.500 |
| 249 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内东厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165003 | 0.65 | 11.500 |
| 250 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101009120220811232 | 0.65 | 9.300 |
| 251 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101009120220811321 | 0.65 | 9.300 |
| 252 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202165006 | 0.65 | 5.215 |
| 253 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202165005 | 0.65 | 5.285 |
| 254 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202165007 | 0.65 | 5.215 |
| 255 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202165000 | 0.65 | 5.285 |
| 256 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220835524 | 0.65 | 9.300 |
| 257 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220835533 | 0.65 | 9.600 |
| 258 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220835462 | 0.65 | 9.600 |
| 259 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220835444 | 0.65 | 9.300 |
| 260 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202168688 | 0.65 | 8.850 |
| 261 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202168690 | 0.65 | 8.850 |
| 262 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202168691 | 0.65 | 9.150 |
| 263 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202168693 | 0.65 | 9.150 |
| 264 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202162916 | 0.65 | 5.285 |
| 265 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202162913 | 0.65 | 5.285 |
| 266 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202168692 | 0.65 | 9.000 |
| 267 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202168689 | 0.65 | 9.000 |
| 268 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202162914 | 0.65 | 5.214 |
| 269 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202178680 | 0.65 | 8.850 |
| 270 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202162915 | 0.65 | 5.214 |
| 271 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202058408 | 0.65 | 8.850 |
| 272 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202170247 | 0.65 | 9.000 |
| 273 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167687 | 0.65 | 5.285 |
| 274 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202165001 | 0.65 | 5.285 |
| 275 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101009120220827289 | 0.65 | 9.450 |
| 276 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202170245 | 0.65 | 9.000 |
| 277 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(站内南厅) | 自动扶梯 | 331010091202165011 | 0.65 | 5.214 |
| 278 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(1号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202170246 | 0.65 | 8.850 |
| 279 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101009120220827298 | 0.65 | 9.450 |
| 280 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101009120220827273 | 0.65 | 9.450 |
| 281 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167696 | 0.65 | 5.285 |
| 282 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202167690 | 0.65 | 5.285 |
| 283 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220811315 | 0.65 | 9.300 |
| 284 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202174866 | 0.65 | 9.450 |
| 285 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202174867 | 0.65 | 9.450 |
| 286 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202167691 | 0.65 | 5.214 |
| 287 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220811293 | 0.65 | 9.300 |
| 288 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202177902 | 0.65 | 8.850 |
| 289 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202174868 | 0.65 | 9.150 |
| 290 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202174865 | 0.65 | 9.150 |
| 291 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202177904 | 0.65 | 8.850 |
| 292 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167695 | 0.65 | 5.214 |
| 293 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 33101009120220811306 | 0.65 | 9.000 |
| 294 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(1号出入口南） | 自动扶梯 | 33101009120220811250 | 0.65 | 9.000 |
| 295 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220811287 | 0.65 | 9.000 |
| 296 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220811241 | 0.65 | 9.000 |
| 297 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220811278 | 0.65 | 9.000 |
| 298 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167688 | 0.65 | 5.214 |
| 299 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202167693 | 0.65 | 5.214 |
| 300 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(站内北厅) | 自动扶梯 | 331010091202167685 | 0.65 | 5.285 |
| 301 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174231 | 0.65 | 9.450 |
| 302 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174224 | 0.65 | 9.450 |
| 303 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220811269 | 0.65 | 9.000 |

费用结算以实际完成检测工作量为准。

**附录2**

**涉及125砝码实验设备清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 线路 | 站名/场段 | 设备位置 | 设备代码 | 下次125试验时间 |
| 1 | 1号线 | 平东车辆段 | 综合楼北 | 311010025202005863 | 2026 |
| 2 | 1号线 | 平东车辆段 | 地铁车辆段急修中心东侧 | 311010025202005866 | 2026 |
| 3 | 1号线 | 平东车辆段 | 地铁车辆段急修中心南 | 311010025202005864 | 2026 |
| 4 | 1号线 | 平东车辆段 | 地铁车辆段急修中心北 | 311010025202005865 | 2026 |
| 5 | 1号线 | 平东车辆段 | 综合楼南 | 311010025202005862 | 2026 |
| 6 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站1号出入口 | 3110100252021SBMB653 | 2027 |
| 7 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内 | 3110100252021P6HF595 | 2027 |
| 8 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站内 | 31101002520214SPX2S7 | 2027 |
| 9 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站站内 | 3110100252020RJE9FJ5 | 2027 |
| 10 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站1号口出入口 | 3110100252021796WKB2 | 2027 |
| 11 | 1号线 | 河口站 | 河口站站内 | 3110100252021JKRXP18 | 2027 |
| 12 | 1号线 | 河口站 | 河口站2号口出入口 | 31101002520214YWPA09 | 2027 |
| 13 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站4号口出入口 | 311010025202101XZ2B6 | 2027 |
| 14 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站站内 | 31101002520210KNJ2Z0 | 2027 |
| 15 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站站内 | 31101002520210KNHE70 | 2027 |
| 16 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站2号口出入口 | 3110100252021ZG5F9S0 | 2027 |
| 17 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站3号口出入口 | 3110100252021XHLF6V4 | 2027 |
| 18 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站2号口出入口 | 3110100252021ZD312C3 | 2027 |
| 19 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站站内 | 311010025202156NP2J3 | 2027 |
| 20 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站站内 | 31101002520210KNJK92 | 2027 |
| 21 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站2号口出入口 | 31101002520220SA2935 | 2027 |
| 22 | 1号线 | 曙光站 | 曙光路站1号口出入口 | 31101002520220S63397 | 2027 |
| 23 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站站内 | 31101002520210KNJUU3 | 2027 |
| 24 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内 | 31101002520219MFG286 | 2027 |
| 25 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站1号口出入口 | 3110100252022172JHE0 | 2027 |
| 26 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站1B口出入口 | 31101002520220KZ4AX8 | 2027 |
| 27 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站站内 | 31101002520219PHXD55 | 2027 |
| 28 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站站内 | 31101002520210KNLJG8 | 2027 |
| 29 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站7号口出入口 | 311010025202214C2TX0 | 2027 |
| 30 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站站内 | 31101002520210KPALN4 | 2027 |
| 31 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站1号口出入口 | 3110100252022137RJN3 | 2027 |
| 32 | 1号线 | 学田站 | 学田站站内 | 31101002520210KNNZC2 | 2027 |
| 33 | 1号线 | 学田站 | 学田站4号口出入口 | 31101002520220KMDW82 | 2027 |
| 34 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站站内 | 31101002520210KPAN99 | 2027 |
| 35 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5B口出入口 | 3110100252021NUMPE54 | 2027 |
| 36 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站站内 | 31101002520210KNVLR0 | 2027 |
| 37 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站4号口出入口 | 31101002520220JVH514 | 2027 |
| 38 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站内 | 31101002520210KNR2K8 | 2027 |
| 39 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站26轴出入口 | 3110100252021ZDF34Z7 | 2027 |
| 40 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站1号口出入口 | 3110100252021J3G5A54 | 2027 |
| 41 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站站内 | 31101002520210KP4XA7 | 2027 |
| 42 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站3号口出入口 | 31101002520217KRREP8 | 2027 |
| 43 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站站内 | 311010025202170VN9U8 | 2027 |
| 44 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站1号口出入口 | 311010025202118HJ9L6 | 2027 |
| 45 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站安全疏散口（出入口） | 31101002520220L7BXX2 | 2027 |
| 46 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站站内 | 3110100252021PEHKW42 | 2027 |
| 47 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站1号口出入口 | 3110100252021H0Y78J8 | 2027 |
| 48 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站站内 | 31101002520210KP4CD9 | 2027 |
| 49 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站2号口出入口 | 311010025202103ZATT9 | 2027 |
| 50 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站站内 | 31101002520210KP4G86 | 2027 |
| 51 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站6号口出入口 | 3110100252021XG7X4X8 | 2027 |
| 52 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站4号口出入口 | 3110100252021ELV5GK8 | 2027 |
| 53 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站站内 | 31101002520210KPAYA4 | 2027 |
| 54 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站4号出入口出入口 | 31101002520217NNFZH5 | 2027 |
| 55 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站站内 | 31101002520210KP5S70 | 2027 |
| 56 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站站内 | 31101002520216A0EZW2 | 2027 |
| 57 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站2号出入口出入口 | 311010025202101KEB36 | 2027 |
| 58 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站站内 | 31101002520210KP3836 | 2027 |
| 59 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站4号出入口 | 3110100252021BFUCPP0 | 2027 |
| 60 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站站内 | 31101002520212BRA3T7 | 2027 |
| 61 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站1号出入口 | 31101002520220R9S3Z7 | 2027 |
| 62 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站站内 | 31101002520210KP9NK6 | 2027 |
| 63 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站1号出入口 | 31101002520215VSKMX6 | 2027 |
| 64 | 1号线 | 小海停车场 | 小海停车场综合楼南 | 3110100252020UPNLN | 2026 |
| 65 | 1号线 | 小海停车场 | 小海停车场综合楼北 | 3110100252020Y9W1A | 2026 |

第六章 响应文件格式

## 响应文件封面

（粘贴于各封袋上）

**南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025-2027年度电扶梯自行检测服务采购项目**

**（项目编号：NTGY-2025-FW-BX-024）**

响应文件

**资格审查部分/商务技术部分/报价部分/电子文本**

（在响应文件递交截止时间前不得开启）

供应商： （加盖公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

## 第一册 资格审查部分

正本/副本

**南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025-2027年度电扶梯自行检测服务采购项目**

**（项目编号：NTGY-2025-FW-BX-024）**

响应文件

第一册 资格审查部分

供应商： （加盖公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

### 目录

1、承诺函

2、企业营业执照或事业单位法人证书（提供复印件并加盖公章）

3、参选人须持有《特种设备检验检测机构核准证》，且核准项目中包括电梯检测（TC或T1），或者电梯定期检验（TD1）所述的甲类特种设备检验机构（提供证书复印件或扫描打印件并加盖公章）

4、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）

5、授权委托书原件，授权代理人本人身份证复印件（如有授权）

6、业绩材料（提供合同复印件等证明材料并加盖公章）

7、人员证明材料（提供项目所有参与人员名单（格式自拟）、人员查询系统截图、劳动合同复印件及2025年4-6月中任意一个月养老保险证明等证明材料并加盖公章）

8、供应商认为需要提交的其他资料

### 1承诺函

**承诺函**

致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：

我司愿就由贵公司组织实施的南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025-2027年度电扶梯自行检测服务采购项目（项目编号：NTGY-2025-FW-BX-024）采购活动进行响应。承诺如下：

一、我司所提交的响应文件中所有的证明和陈述材料均是真实准确的，我司未提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为；

二、我司具有健全的财务会计制度，经营状况、商业信誉和财务信用良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，未处于与债权人进行债务重组或其他债务安排状况下，未处于法院清盘令下，未处于自动破产申请状态下；

三、我司没有骗取中标和严重违约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况；

四、我司未与采购人存在利害关系；与参与本项目的其他供应商负责人不为同一人且不存在控股、管理关系；

五、我司未以他人名义参与本项目；未与采购人及参与本项目的其他供应商串通；

六、我司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”或各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；

七、我方保证无“附件三 供应商负面清单”所列的不良行为；

上述承诺如有不实或违反上述承诺，我方愿意接受任何处罚，包括同意你方不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报主管部门；我方放弃成交资格，已签订的合同无效，并放弃今后暂停期内参与你方采购活动的资格。

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

供应商：（加盖公章）

年 月 日

**附件三**

**供应商负面清单**

一、与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的，暂停12个月；

二、向采购人、采购代理机构或评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益，暂停12个月；

三、存在以下视为串通投标情形的，暂停12个月；

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致（包括但不限于存在多处内容相似或雷同、存在错误的地方一致或其他可认定异常一致的情形）或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

四、递交时间截止后撤回投标（响应）文件或评审过程中出现因供应商自身原因弃标的，暂停12个月；

五、提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为的，暂停12个月；

六、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同，暂停12个月；

七、签订合同后无法履行合同的，暂停12个月；

八、年度评价被列为不及格供应商的，暂停12个月；

九、被集团公司或所属分（子）公司暂停参与采购活动的，从其处罚；

### 2企业营业执照或事业单位法人证书

提供复印件并加盖公章

### 3参选人须持有《特种设备检验检测机构核准证》，且核准项目中包括电梯检测（TC或T1），或者电梯定期检验（TD1）所述的甲类特种设备检验机构

提供证书复印件或扫描打印件并加盖公章

### 4法定代表人身份证明书

**法定代表人身份证明书**

（姓名） 先生/女士，系本单位 （单位名称） 法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商：（加盖公章）

年 月 日

**注：提供法定代表人身份证（正反面）复印件并加盖公章**

|  |
| --- |
|  |

### 5授权委托书原件

**授权委托书**

致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：

本授权委托书声明：本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人现授权委托 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025-2027年度电扶梯自行检测服务采购项目（项目编号：NTGY-2025-FW-BX-024）的采购活动。

该代理人在以上项目的采购活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，本人均予以承认。

该代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自响应文件开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

　　　年　 月 　 日

**注：提供授权代理人的身份证（正反面）复印件加盖公章**

|  |
| --- |
|  |

### 6业绩材料

**业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目概况** | **合同签订时间** | **业主名称及联系方式** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

**注：结合第三章评审办法填写供应商业绩，供应商须提供以上业绩的合同复印件并加盖公章，可附页。**

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

　　　年　 月 日

### 7 人员证明材料

提供项目所有参与人员查询系统截图、劳动合同复印件及2025年4-6月中任意一个月养老保险证明等证明材料并加盖公章

### 8供应商认为需要提交的其他资料

## 第二册 商务技术部分

正本/副本

**南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025-2027年度电扶梯自行检测服务采购项目**

**（项目编号：NTGY-2025-FW-BX-024）**

响应文件

第二册 商务技术部分

供应商： （加盖公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

### 目录

1. 商务和技术偏离表

2、业绩材料

3、根据第三章评审方法技术部分相关评分点（为方便评委评审，请参选人按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料）

### 1商务和技术偏离表

**商务和技术偏离表**

项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025-2027年度电扶梯自行检测服务采购项目

（项目编号：NTGY-2025-FW-BX-024）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1.本项目不允许负偏离，发生负偏离的其响应文件将被视为无效，没有偏离的则填“无”。

2.供应商承诺：除本表列出的偏差以外，供应商响应采购文件的全部内容。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

　　　年　 月 　 日

### 2业绩材料

**企业业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目概况** | **合同签订时间** | **业主名称及联系方式** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

**注：结合第三章评审办法填写供应商业绩，供应商须提供以上业绩的合同复印件并加盖公章，可附页。**

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

　　　年　 月 日

3参选人根据第三章评审方法技术部分相关评分点（为方便评委评审，请参选人按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料）

## 第三册 报价部分

正本/副本

**南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025-2027年度电扶梯自行检测服务采购项目**

**（项目编号：NTGY-2025-FW-BX-024）**

响应文件

第三册 报价部分

供应商： （加盖公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

### 目录

1 响应函

2 分项报价表

### 1响应函

**响应函**

致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：

我司已仔细阅读研究了南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025-2027年度电扶梯自行检测服务采购项目（项目编号：NTGY-2025-FW-BX-024）采购文件的全部内容，愿以含税价人民币（大写） （¥ 元）的总报价（其中，增值税税率 %），提供本项目采购文件要求的所有内容，并按合同约定履行义务。

一、本响应文件自递交响应文件的截止时间起90日内有效。

二、我司认为贵司有权决定成交供应商，还认为贵司有权接受或拒绝所有的响应供应商。

三、我司愿提供采购文件中要求的全部资料，并配合采购人对资料的真实性进行验证。

四、如我司成为成交供应商，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与贵司签订合同；

（2）在签订合同时不向贵司提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

供应商： （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

公司邮箱：

年 　月　 日

### 2分项报价表

**分项报价表**

项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025-2027年度电扶梯自行检测服务采购项目（项目编号：NTGY-2025-FW-BX-024）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年涉及自行检测垂梯清单 | | | | | | | | | |
| 序号 | 线路 | 站名/场段 | 设备位置 | 设备品种 | 设备代码 | 额定载重量（kg） | 额定速度（m/s） | 层数 | 综合单价投标报价（元） |
| 1 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站1号出入口 | 电梯 | 3110100252021SBMB653 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 2 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内 | 电梯 | 3110100252021P6HF595 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 3 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站内 | 电梯 | 31101002520214SPX2S7 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 4 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站站内 | 电梯 | 3110100252020RJE9FJ5 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 5 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252021796WKB2 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 6 | 1号线 | 河口站 | 河口站站内 | 电梯 | 3110100252021JKRXP18 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 7 | 1号线 | 河口站 | 河口站2号口出入口 | 电梯 | 31101002520214YWPA09 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 8 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站4号口出入口 | 电梯 | 311010025202101XZ2B6 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 9 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站站内 | 电梯 | 31101002520210KNJ2Z0 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 10 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站站内 | 电梯 | 31101002520210KNHE70 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 11 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站2号口出入口 | 电梯 | 3110100252021ZG5F9S0 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 12 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站3号口出入口 | 电梯 | 3110100252021XHLF6V4 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 13 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站2号口出入口 | 电梯 | 3110100252021ZD312C3 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 14 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站站内 | 电梯 | 311010025202156NP2J3 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 15 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站站内 | 电梯 | 31101002520210KNJK92 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 16 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站2号口出入口 | 电梯 | 31101002520220SA2935 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 17 | 1号线 | 曙光站 | 曙光路站1号口出入口 | 电梯 | 31101002520220S63397 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 18 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站站内 | 电梯 | 31101002520210KNJUU3 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 19 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内 | 电梯 | 31101002520219MFG286 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 20 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252022172JHE0 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 21 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站1B口出入口 | 电梯 | 31101002520220KZ4AX8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 22 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站站内 | 电梯 | 31101002520219PHXD55 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 23 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站站内 | 电梯 | 31101002520210KNLJG8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 24 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站7号口出入口 | 电梯 | 311010025202214C2TX0 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 25 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站站内 | 电梯 | 31101002520210KPALN4 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 26 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252022137RJN3 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 27 | 1号线 | 学田站 | 学田站站内 | 电梯 | 31101002520210KNNZC2 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 28 | 1号线 | 学田站 | 学田站4号口出入口 | 电梯 | 31101002520220KMDW82 | 1050 | 1 | 3/3 |  |
| 29 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站站内 | 电梯 | 31101002520210KPAN99 | 1050 | 1 | 3/3 |  |
| 30 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5B口出入口 | 电梯 | 3110100252021NUMPE54 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 31 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站站内 | 电梯 | 31101002520210KNVLR0 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 32 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站4号口出入口 | 电梯 | 31101002520220JVH514 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 33 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站内 | 电梯 | 31101002520210KNR2K8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 34 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站26轴出入口 | 电梯 | 3110100252021ZDF34Z7 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 35 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252021J3G5A54 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 36 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站站内 | 电梯 | 31101002520210KP4XA7 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 37 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站3号口出入口 | 电梯 | 31101002520217KRREP8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 38 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站站内 | 电梯 | 311010025202170VN9U8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 39 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站1号口出入口 | 电梯 | 311010025202118HJ9L6 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 40 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站安全疏散口（出入口） | 电梯 | 31101002520220L7BXX2 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 41 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站站内 | 电梯 | 3110100252021PEHKW42 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 42 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252021H0Y78J8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 43 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站站内 | 电梯 | 31101002520210KP4CD9 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 44 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站2号口出入口 | 电梯 | 311010025202103ZATT9 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 45 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站站内 | 电梯 | 31101002520210KP4G86 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 46 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站6号口出入口 | 电梯 | 3110100252021XG7X4X8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 47 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站4号口出入口 | 电梯 | 3110100252021ELV5GK8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 48 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站站内 | 电梯 | 31101002520210KPAYA4 | 1050 | 1 | 3/3 |  |
| 49 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站4号出入口出入口 | 电梯 | 31101002520217NNFZH5 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 50 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站站内 | 电梯 | 31101002520210KP5S70 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 51 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站站内 | 电梯 | 31101002520216A0EZW2 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 52 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站2号出入口出入口 | 电梯 | 311010025202101KEB36 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 53 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站站内 | 电梯 | 31101002520210KP3836 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 54 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站4号出入口 | 电梯 | 3110100252021BFUCPP0 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 55 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站站内 | 电梯 | 31101002520212BRA3T7 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 56 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站1号出入口 | 电梯 | 31101002520220R9S3Z7 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 57 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站站内 | 电梯 | 31101002520210KP9NK6 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 58 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站1号出入口 | 电梯 | 31101002520215VSKMX6 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 59 | 1号线 | 平东车辆段 | 平东车辆段食堂 | 电梯 | 343010512202100036 | 100 | 0.4 | 2/2 |  |
| 60 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站5号口西北侧（出入口） | 电梯 | 311010025202312YTVM5 | 1050KG | 1.00m/s | 7/7/8 |  |
| 合计（元） | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年涉及自行检测扶梯清单 | | | | | | | | |
| 序号 | 线路 | 站名/场段 | 设备位置 | 设备品种 | 设备代码 | 速度 | 提升高度（m） | 综合单价投标报价（元） |
| 1 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站2号出入口北 | 自动扶梯 | 33101015920210434248 | 0.65 | 9.165 |  |
| 2 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站(5号出入口)南 | 自动扶梯 | 33101015920210434024 | 0.65 | 8.85 |  |
| 3 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内东侧北 | 自动扶梯 | 33101015920200422638 | 0.65 | 5.231 |  |
| 4 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站(5号出入口)北 | 自动扶梯 | 33101015920200420057 | 0.65 | 8.86 |  |
| 5 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内西侧 | 自动扶梯 | 33101015920200422662 | 0.65 | 5.315 |  |
| 6 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站(1号出入口)北 | 自动扶梯 | 33101015920210434018 | 0.65 | 9 |  |
| 7 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站2号出入口南 | 自动扶梯 | 33101015920210434239 | 0.65 | 9.165 |  |
| 8 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内东侧南 | 自动扶梯 | 33101015920200422629 | 0.65 | 5.294 |  |
| 9 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站西侧南（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422957 | 0.65 | 9 |  |
| 10 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站东侧南（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422966 | 0.65 | 5.265 |  |
| 11 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站东侧北（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422975 | 0.65 | 5.258 |  |
| 12 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站西侧北（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422948 | 0.65 | 5.742 |  |
| 13 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210437574 | 0.65 | 9.34 |  |
| 14 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(1号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210437743 | 0.65 | 9.14 |  |
| 15 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920200422877 | 0.65 | 9.278 |  |
| 16 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210430428 | 0.65 | 9.487 |  |
| 17 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 33101015920200422859 | 0.65 | 5.269 |  |
| 18 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210430412 | 0.65 | 9.487 |  |
| 19 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 33101015920200422840 | 0.65 | 5.271 |  |
| 20 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(站内北厅) | 自动扶梯 | 33101015920200422868 | 0.65 | 5.205 |  |
| 21 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210437565 | 0.65 | 9.34 |  |
| 22 | 1号线 | 河口站 | 河口站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210441814 | 0.65 | 8.989 |  |
| 23 | 1号线 | 河口站 | 河口站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920200422653 | 0.65 | 5.265 |  |
| 24 | 1号线 | 河口站 | 河口站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200422671 | 0.65 | 5.207 |  |
| 25 | 1号线 | 河口站 | 河口站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920220003117 | 0.65 | 9.066 |  |
| 26 | 1号线 | 河口站 | 河口站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210433926 | 0.65 | 9.062 |  |
| 27 | 1号线 | 河口站 | 河口站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210441805 | 0.65 | 8.989 |  |
| 28 | 1号线 | 河口站 | 河口站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920220003123 | 0.65 | 9.066 |  |
| 29 | 1号线 | 河口站 | 河口站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200422647 | 0.65 | 5.258 |  |
| 30 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220012993 | 0.65 | 9.165 |  |
| 31 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220013006 | 0.65 | 9.165 |  |
| 32 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220015967 | 0.65 | 9 |  |
| 33 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920210423530 | 0.65 | 5.294 |  |
| 34 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210423549 | 0.65 | 5.231 |  |
| 35 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210423521 | 0.65 | 5.315 |  |
| 36 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220015976 | 0.65 | 9 |  |
| 37 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(2号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210527558 | 0.65 | 8.86 |  |
| 38 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210445232 | 0.65 | 8.85 |  |
| 39 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220012975 | 0.65 | 9.3 |  |
| 40 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423285 | 0.65 | 5.178 |  |
| 41 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423294 | 0.65 | 5.251 |  |
| 42 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站3号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920220002209 | 0.65 | 8.7 |  |
| 43 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423307 | 0.65 | 5.262 |  |
| 44 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内振兴路方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423279 | 0.65 | 5.185 |  |
| 45 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(7号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210442035 | 0.65 | 9.268 |  |
| 46 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(8号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210442080 | 0.65 | 9.378 |  |
| 47 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220002847 | 0.65 | 9.3 |  |
| 48 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220002758 | 0.65 | 9.3 |  |
| 49 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站4号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920210444404 | 0.65 | 9.053 |  |
| 50 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站5号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920210444413 | 0.65 | 9.036 |  |
| 51 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220012984 | 0.65 | 9.3 |  |
| 52 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(7号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210442044 | 0.65 | 9.268 |  |
| 53 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(8号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210442071 | 0.65 | 9.378 |  |
| 54 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220002196 | 0.65 | 9.75 |  |
| 55 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内振兴路方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429287 | 0.65 | 5.247 |  |
| 56 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210444422 | 0.65 | 9.916 |  |
| 57 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220002187 | 0.65 | 9.75 |  |
| 58 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210527006 | 0.65 | 9.6 |  |
| 59 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210526917 | 0.65 | 9.6 |  |
| 60 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429271 | 0.65 | 5.272 |  |
| 61 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429023 | 0.65 | 5.372 |  |
| 62 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429032 | 0.65 | 5.332 |  |
| 63 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210444438 | 0.65 | 9.916 |  |
| 64 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210526926 | 0.65 | 9 |  |
| 65 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210526932 | 0.65 | 9 |  |
| 66 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(站内北厅) | 自动扶梯 | 33101015920210429066 | 0.65 | 5.208 |  |
| 67 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 33101015920210429048 | 0.65 | 5.391 |  |
| 68 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 33101015920210429057 | 0.65 | 5.327 |  |
| 69 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210444465 | 0.65 | 9.128 |  |
| 70 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210444474 | 0.65 | 9.128 |  |
| 71 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210445223 | 0.65 | 9.49 |  |
| 72 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(1号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920220023585 | 0.65 | 9.15 |  |
| 73 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(2C出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920220023560 | 0.65 | 9.969 |  |
| 74 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(2A出入口) | 自动扶梯 | 33101015920220023551 | 0.65 | 10.128 |  |
| 75 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210437583 | 0.65 | 9.3 |  |
| 76 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 33101015920210429296 | 0.65 | 5.233 |  |
| 77 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(站内南厅) | 自动扶梯 | 33101015920210444278 | 0.65 | 5.276 |  |
| 78 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(2C出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920220023576 | 0.65 | 9.969 |  |
| 79 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 33101015920210429309 | 0.65 | 5.202 |  |
| 80 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210437592 | 0.65 | 9.3 |  |
| 81 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210444296 | 0.65 | 9.183 |  |
| 82 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210444287 | 0.65 | 9.183 |  |
| 83 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内平潮方向车头侧 | 自动扶梯 | 331010041202190040 | 0.65 | 5.215 |  |
| 84 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站3号出入口南 | 自动扶梯 | 331010041202210043 | 0.65 | 9.355 |  |
| 85 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站3号出入口北 | 自动扶梯 | 331010041202110044 | 0.65 | 9.355 |  |
| 86 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站4号出入口北 | 自动扶梯 | 331010041202210045 | 0.65 | 9.67 |  |
| 87 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站4号出入口南 | 自动扶梯 | 331010041202210046 | 0.65 | 9.67 |  |
| 88 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内振兴路方向车尾侧 | 自动扶梯 | 331010041202190041 | 0.65 | 5.215 |  |
| 89 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内平潮方向车尾侧 | 自动扶梯 | 331010041202190159 | 0.65 | 5.285 |  |
| 90 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内振兴路方向车头侧 | 自动扶梯 | 331010041202190160 | 0.65 | 5.285 |  |
| 91 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站1号出入口南 | 自动扶梯 | 331010041202260074 | 0.65 | 9.6 |  |
| 92 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站1号出入口北 | 自动扶梯 | 331010041202260075 | 0.65 | 9.6 |  |
| 93 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站振兴路方向车尾侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170069 | 0.65 | 5.285 |  |
| 94 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站平潮方向车头侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170068 | 0.65 | 5.231 |  |
| 95 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站平潮方向车尾侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170074 | 0.65 | 5.215 |  |
| 96 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站振兴路方向车头侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170075 | 0.65 | 5.215 |  |
| 97 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站1A出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260072 | 0.65 | 9.3 |  |
| 98 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站5号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270077 | 0.65 | 9.6 |  |
| 99 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站2号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250005 | 0.65 | 9.45 |  |
| 100 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站2号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250006 | 0.65 | 9.45 |  |
| 101 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站4号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270076 | 0.65 | 9.45 |  |
| 102 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站5号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270078 | 0.65 | 9.6 |  |
| 103 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站1B口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260073 | 0.65 | 9 |  |
| 104 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站3号口出入口 | 自动扶梯 | 33101004120220086702 | 0.65 | 9.3 |  |
| 105 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180131 | 0.65 | 5.215 |  |
| 106 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202190048 | 0.65 | 5.215 |  |
| 107 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站平潮方向中站内 | 自动扶梯 | 331010041202180113 | 0.65 | 5.285 |  |
| 108 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180130 | 0.65 | 5.215 |  |
| 109 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202190047 | 0.65 | 5.215 |  |
| 110 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站7号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260063 | 0.65 | 10.4 |  |
| 111 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站7号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260062 | 0.65 | 10.4 |  |
| 112 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站4号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260100 | 0.65 | 9.75 |  |
| 113 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站振兴路方向中站内 | 自动扶梯 | 331010041202180112 | 0.65 | 5.285 |  |
| 114 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站5号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260101 | 0.65 | 9.9 |  |
| 115 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站3号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270003 | 0.65 | 10.05 |  |
| 116 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站3号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270004 | 0.65 | 10.05 |  |
| 117 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站站内中（单台） | 自动扶梯 | 3310100412021B0059 | 0.65 | 12.4 |  |
| 118 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0050 | 0.65 | 12.4 |  |
| 119 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0060 | 0.65 | 12.44 |  |
| 120 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0061 | 0.65 | 12.44 |  |
| 121 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0049 | 0.65 | 12.4 |  |
| 122 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站2号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270005 | 0.65 | 10.56 |  |
| 123 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站3号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270062 | 0.65 | 7.45 |  |
| 124 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站3号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270061 | 0.65 | 7.45 |  |
| 125 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站1号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250057 | 0.65 | 11.2 |  |
| 126 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站1号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250058 | 0.65 | 11.2 |  |
| 127 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站4号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260011 | 0.65 | 11.2 |  |
| 128 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站4号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260012 | 0.65 | 11.2 |  |
| 129 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内南厅东） | 自动扶梯 | 331010041202110012 | 0.65 | 5.115 |  |
| 130 | 1号线 | 学田站 | 学田站（1号出入口） | 自动扶梯 | 331010041202160143 | 0.65 | 9 |  |
| 131 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内南厅西） | 自动扶梯 | 331010041202110011 | 0.65 | 5.115 |  |
| 132 | 1号线 | 学田站 | 学田站（4号出入口东） | 自动扶梯 | 331010041202250007 | 0.65 | 9 |  |
| 133 | 1号线 | 学田站 | 学田站（4号出入口西） | 自动扶梯 | 331010041202250008 | 0.65 | 9 |  |
| 134 | 1号线 | 学田站 | 学田站（3号出入口西） | 自动扶梯 | 331010041202250090 | 0.65 | 9.45 |  |
| 135 | 1号线 | 学田站 | 学田站（3号出入口东） | 自动扶梯 | 331010041202250091 | 0.65 | 9.45 |  |
| 136 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内北厅西） | 自动扶梯 | 331010041202170105 | 0.65 | 5.215 |  |
| 137 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内北厅东） | 自动扶梯 | 331010041202170104 | 0.65 | 5.215 |  |
| 138 | 1号线 | 学田站 | 学田站（2号出入口） | 自动扶梯 | 331010041202180029 | 0.65 | 9.47 |  |
| 139 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180114 | 0.65 | 5.215 |  |
| 140 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180115 | 0.65 | 5.215 |  |
| 141 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202170115 | 0.65 | 5.22 |  |
| 142 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口外挂商业梯东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230172 | 0.65 | 5.742 |  |
| 143 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口外挂商业梯西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230173 | 0.65 | 5.742 |  |
| 144 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5A口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202240009 | 0.65 | 10.35 |  |
| 145 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5A口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202240010 | 0.65 | 10.35 |  |
| 146 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230174 | 0.65 | 5.12 |  |
| 147 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230175 | 0.65 | 5.12 |  |
| 148 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202170116 | 0.65 | 5.22 |  |
| 149 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站6A口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270068 | 0.65 | 10.2 |  |
| 150 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站4号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250043 | 0.65 | 10.11 |  |
| 151 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站6B口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270069 | 0.65 | 10.2 |  |
| 152 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站4号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250044 | 0.65 | 10.11 |  |
| 153 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5B口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250009 | 0.65 | 10.35 |  |
| 154 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站6B口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270070 | 0.65 | 10.2 |  |
| 155 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140142 | 0.65 | 5.22 |  |
| 156 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140143 | 0.65 | 5.22 |  |
| 157 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140144 | 0.65 | 5.25 |  |
| 158 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140145 | 0.65 | 5.25 |  |
| 159 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站3号口西南侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0006 | 0.65 | 9.55 |  |
| 160 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站3号口东北侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0007 | 0.65 | 9.55 |  |
| 161 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站4号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0044 | 0.65 | 9 |  |
| 162 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站4号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0045 | 0.65 | 9 |  |
| 163 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站1号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260034 | 0.65 | 9 |  |
| 164 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站1号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260035 | 0.65 | 9 |  |
| 165 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站2号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250088 | 0.65 | 9.9 |  |
| 166 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站2号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250089 | 0.65 | 9.9 |  |
| 167 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站振兴方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110008 | 0.65 | 5.15 |  |
| 168 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110007 | 0.65 | 5.15 |  |
| 169 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站2A口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250010 | 0.65 | 9.99 |  |
| 170 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站2B口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250012 | 0.65 | 10.32 |  |
| 171 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站4号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230106 | 0.65 | 9.4 |  |
| 172 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站5号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021B0128 | 0.65 | 8.43 |  |
| 173 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站3号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 2210100412021C0182 | 0.65 | 9.55 |  |
| 174 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站5号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021B0127 | 0.65 | 8.43 |  |
| 175 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站振兴方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110010 | 0.65 | 5.15 |  |
| 176 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站1号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0008 | 0.65 | 9.55 |  |
| 177 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站1号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0009 | 0.65 | 9.55 |  |
| 178 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110009 | 0.65 | 5.15 |  |
| 179 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站3号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010412021C0183 | 0.65 | 9.55 |  |
| 180 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站2A口东侧出入口 | 自动扶梯 | 221010041202250011 | 0.65 | 9.99 |  |
| 181 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（1号出入口东） | 自动扶梯 | 331010041202190019 | 0.65 | 10.21 |  |
| 182 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内南厅东） | 自动扶梯 | 3310100412020C0358 | 0.65 | 5.2 |  |
| 183 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（2号出入口北） | 自动扶梯 | 331010041202190095 | 0.65 | 10 |  |
| 184 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（2号出入口南） | 自动扶梯 | 331010041202190094 | 0.65 | 10 |  |
| 185 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内北厅西） | 自动扶梯 | 3310100412020C0357 | 0.65 | 5.25 |  |
| 186 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内南厅西） | 自动扶梯 | 331010041202090010 | 0.65 | 5.214 |  |
| 187 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（3号出入口南） | 自动扶梯 | 331010041202230092 | 0.65 | 9.7 |  |
| 188 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（3号出入口北） | 自动扶梯 | 331010041202230093 | 0.65 | 9.7 |  |
| 189 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（4号出入口南） | 自动扶梯 | 331010041202230094 | 0.65 | 9.44 |  |
| 190 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（4号出入口北） | 自动扶梯 | 331010041202230095 | 0.65 | 9.44 |  |
| 191 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内北厅东） | 自动扶梯 | 3310100412020C0356 | 0.65 | 5.25 |  |
| 192 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（1号出入口西） | 自动扶梯 | 331010041202190020 | 0.65 | 10.2 |  |
| 193 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202167694 | 0.65 | 5.214 |  |
| 194 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202167692 | 0.65 | 5.285 |  |
| 195 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202167686 | 0.65 | 5.285 |  |
| 196 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202177903 | 0.65 | 10.080 |  |
| 197 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202177900 | 0.65 | 10.080 |  |
| 198 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174230 | 0.65 | 9.750 |  |
| 199 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174228 | 0.65 | 9.750 |  |
| 200 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内东厅北) | 自动扶梯 | 331010091202167689 | 0.65 | 5.214 |  |
| 201 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(8号出入口) | 自动扶梯 | 33101009120220811226 | 0.65 | 9.750 |  |
| 202 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(6号出入口) | 自动扶梯 | 33101009120220835515 | 0.65 | 9.750 |  |
| 203 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(7号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202177901 | 0.65 | 9.750 |  |
| 204 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内西厅南） | 自动扶梯 | 331010091202165990 | 0.65 | 5.285 |  |
| 205 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内东厅北） | 自动扶梯 | 331010091202165994 | 0.65 | 5.214 |  |
| 206 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内西厅北） | 自动扶梯 | 331010091202166003 | 0.65 | 5.285 |  |
| 207 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220835496 | 0.65 | 9.000 |  |
| 208 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内东厅南） | 自动扶梯 | 331010091202165995 | 0.65 | 5.214 |  |
| 209 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174223 | 0.65 | 9.000 |  |
| 210 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174226 | 0.65 | 9.000 |  |
| 211 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174229 | 0.65 | 9.000 |  |
| 212 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174222 | 0.65 | 9.000 |  |
| 213 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220835435 | 0.65 | 9.000 |  |
| 214 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202170911 | 0.65 | 8.850 |  |
| 215 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(3号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202170248 | 0.65 | 9.300 |  |
| 216 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202170914 | 0.65 | 8.850 |  |
| 217 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内东厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165997 | 0.65 | 5.214 |  |
| 218 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165999 | 0.65 | 5.285 |  |
| 219 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(3号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202170244 | 0.65 | 9.300 |  |
| 220 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165992 | 0.65 | 5.214 |  |
| 221 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202166000 | 0.65 | 5.285 |  |
| 222 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174225 | 0.65 | 9.150 |  |
| 223 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174227 | 0.65 | 9.150 |  |
| 224 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(3号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202170912 | 0.65 | 10.050 |  |
| 225 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(6号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202169518 | 0.65 | 9.300 |  |
| 226 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(6号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202169521 | 0.65 | 9.300 |  |
| 227 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202170915 | 0.65 | 9.450 |  |
| 228 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165993 | 0.65 | 5.285 |  |
| 229 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内中厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165996 | 0.65 | 5.285 |  |
| 230 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站（站内东厅北） | 自动扶梯 | 331010091202165991 | 0.65 | 5.285 |  |
| 231 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202166002 | 0.65 | 5.285 |  |
| 232 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165998 | 0.65 | 5.285 |  |
| 233 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202170913 | 0.65 | 9.450 |  |
| 234 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内中厅南) | 自动扶梯 | 331010091202166001 | 0.65 | 5.285 |  |
| 235 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口西上半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835478 | 0.65 | 4.350 |  |
| 236 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口东下半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835509 | 0.65 | 5.100 |  |
| 237 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口东上半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835453 | 0.65 | 4.350 |  |
| 238 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口西下半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835487 | 0.65 | 5.100 |  |
| 239 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(5号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202177905 | 0.65 | 9.600 |  |
| 240 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(4号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202177906 | 0.65 | 9.900 |  |
| 241 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202169519 | 0.65 | 8.100 |  |
| 242 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202169517 | 0.65 | 7.800 |  |
| 243 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202169522 | 0.65 | 8.100 |  |
| 244 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内中厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165004 | 0.65 | 11.500 |  |
| 245 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165008 | 0.65 | 11.500 |  |
| 246 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内中厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165009 | 0.65 | 11.500 |  |
| 247 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202169520 | 0.65 | 7.800 |  |
| 248 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165002 | 0.65 | 11.500 |  |
| 249 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165010 | 0.65 | 11.500 |  |
| 250 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内东厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165003 | 0.65 | 11.500 |  |
| 251 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101009120220811232 | 0.65 | 9.300 |  |
| 252 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101009120220811321 | 0.65 | 9.300 |  |
| 253 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202165006 | 0.65 | 5.215 |  |
| 254 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202165005 | 0.65 | 5.285 |  |
| 255 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202165007 | 0.65 | 5.215 |  |
| 256 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202165000 | 0.65 | 5.285 |  |
| 257 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220835524 | 0.65 | 9.300 |  |
| 258 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220835533 | 0.65 | 9.600 |  |
| 259 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220835462 | 0.65 | 9.600 |  |
| 260 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220835444 | 0.65 | 9.300 |  |
| 261 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202168688 | 0.65 | 8.850 |  |
| 262 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202168690 | 0.65 | 8.850 |  |
| 263 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202168691 | 0.65 | 9.150 |  |
| 264 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202168693 | 0.65 | 9.150 |  |
| 265 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202162916 | 0.65 | 5.285 |  |
| 266 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202162913 | 0.65 | 5.285 |  |
| 267 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202168692 | 0.65 | 9.000 |  |
| 268 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202168689 | 0.65 | 9.000 |  |
| 269 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202162914 | 0.65 | 5.214 |  |
| 270 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202178680 | 0.65 | 8.850 |  |
| 271 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202162915 | 0.65 | 5.214 |  |
| 272 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202058408 | 0.65 | 8.850 |  |
| 273 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202170247 | 0.65 | 9.000 |  |
| 274 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167687 | 0.65 | 5.285 |  |
| 275 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202165001 | 0.65 | 5.285 |  |
| 276 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101009120220827289 | 0.65 | 9.450 |  |
| 277 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202170245 | 0.65 | 9.000 |  |
| 278 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(站内南厅) | 自动扶梯 | 331010091202165011 | 0.65 | 5.214 |  |
| 279 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(1号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202170246 | 0.65 | 8.850 |  |
| 280 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101009120220827298 | 0.65 | 9.450 |  |
| 281 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101009120220827273 | 0.65 | 9.450 |  |
| 282 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167696 | 0.65 | 5.285 |  |
| 283 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202167690 | 0.65 | 5.285 |  |
| 284 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220811315 | 0.65 | 9.300 |  |
| 285 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202174866 | 0.65 | 9.450 |  |
| 286 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202174867 | 0.65 | 9.450 |  |
| 287 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202167691 | 0.65 | 5.214 |  |
| 288 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220811293 | 0.65 | 9.300 |  |
| 289 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202177902 | 0.65 | 8.850 |  |
| 290 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202174868 | 0.65 | 9.150 |  |
| 291 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202174865 | 0.65 | 9.150 |  |
| 292 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202177904 | 0.65 | 8.850 |  |
| 293 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167695 | 0.65 | 5.214 |  |
| 294 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 33101009120220811306 | 0.65 | 9.000 |  |
| 295 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(1号出入口南） | 自动扶梯 | 33101009120220811250 | 0.65 | 9.000 |  |
| 296 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220811287 | 0.65 | 9.000 |  |
| 297 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220811241 | 0.65 | 9.000 |  |
| 298 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220811278 | 0.65 | 9.000 |  |
| 299 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167688 | 0.65 | 5.214 |  |
| 300 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202167693 | 0.65 | 5.214 |  |
| 301 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(站内北厅) | 自动扶梯 | 331010091202167685 | 0.65 | 5.285 |  |
| 302 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174231 | 0.65 | 9.450 |  |
| 303 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174224 | 0.65 | 9.450 |  |
| 304 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220811269 | 0.65 | 9.000 |  |
| 合计（元） | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年涉及自行检测垂梯清单 | | | | | | | | | |
| 序号 | 线路 | 站名/场段 | 设备位置 | 设备品种 | 设备代码 | 额定载重量（kg） | 额定速度（m/s） | 层数 | 综合单价投标报价（元） |
| 1 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站站厅层-地面5号出入口 | 电梯 | 311010159202342945 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 2 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站站台层-站厅层 | 电梯 | 311010159202337293 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 3 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站站台层-设备-站厅层 | 电梯 | 311010159202342944 | 1000 | 1 | 3/3 |  |
| 4 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站站厅层-地面1号出入口 | 电梯 | 311010159202343788 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 5 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站站台层-站厅层 | 电梯 | 311010159202342943 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 6 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站站厅层-地面4号出入口 | 电梯 | 311010159202339859 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 7 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站站台层-站厅层 | 电梯 | 311010159202343979 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 8 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站站厅层-地面4号出入口 | 电梯 | 311010159202342942 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 9 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站站台层-设备-站厅层 | 电梯 | 311010159202343978 | 1000 | 1 | 3/3 |  |
| 10 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站站台层-站厅层 | 电梯 | 311010159202342890 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 11 | 2号线 | 平桥站 | 2号线和平桥站站台层-设备-站厅层 | 电梯 | 311010159202344949 | 1000 | 1 | 3/3 |  |
| 12 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站站内 | 电梯 | 311010076202374145 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 13 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一路站站内 | 电梯 | 311010076202373822 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 14 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站站内 | 电梯 | 311010076202364548 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 15 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站内 | 电梯 | 311010076202364688 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 16 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站（3号出入口） | 电梯 | 311010076202381822 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 17 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站（3号出入口） | 电梯 | 311010076202381827 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 18 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站站内 | 电梯 | 311010076202376069 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 19 | 2号线 | 观音山站站 | 2号线观音山站站厅至地面 | 电梯 | 311010194202320878 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 20 | 2号线 | 观音山站站 | 2号线观音山站站台到站厅 | 电梯 | 311010194202320879 | 1350 | 1 | 2/2 |  |
| 21 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站站台层-站厅层 | 电梯 | 311010194202320877 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 22 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站站2号出入口 | 电梯 | 311010194202320876 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 23 | 2号线 | 先锋站 | 先锋镇站1号出入口 | 电梯 | 311010194202320874 | 1350 | 1 | 3/3 |  |
| 24 | 2号线 | 先锋站 | 先锋镇站4号出入口 | 电梯 | 311010194202320873 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 25 | 2号线 | 先锋站 | 先锋镇站站台层-站厅层 | 电梯 | 311010194202320875 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 26 | 2号线 | 北城大桥站 | 北城大桥站 站厅层-地面 2号出入口 | 电梯 | 311010159202352470 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 27 | 2号线 | 钟秀西路站 | 钟秀路站1出入口 | 电梯 | 311010159202352469 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 28 | 2号线 | 钟秀西路站 | 钟秀路站5出入口 | 电梯 | 311010159202352468 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 29 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线（体育公园站一体化项目南侧东） | 电梯 | 34201007620238N156 | 1000 | 1 | 4/4 |  |
| 30 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线（体育公园站一体化项目南侧西） | 电梯 | 34201007620238N204 | 1600 | 1 | 4/4 |  |
| 31 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线（体育公园站一体化项目北侧） | 电梯 | 34201007620238P510 | 1350 | 1 | 4/4 |  |
| 32 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线（体育公园站一体化项目西侧） | 电梯 | 34201007620238N127 | 1000 | 1 | 3/3 |  |
| 33 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线（体育公园站一体化项目东侧） | 电梯 | 34201007620238P376 | 1350 | 1 | 3/3 |  |
| 34 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站（2号出入口） | 电梯 | 31101007620238P595 | 1350 | 1 | 2/2 |  |
| 35 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线（体育公园站一体化项目南侧中） | 电梯 | 34201007620238N205 | 1600 | 1 | 3/3 |  |
| 36 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站站内 | 电梯 | 311010076202373106 | 1000 | 1 | 3/3 |  |
| 37 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站（3号出入口） | 电梯 | 31101007620238P597 | 1350 | 1 | 2/2 |  |
| 38 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站（1号出入口） | 电梯 | 31101007620238S811 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 39 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站（2号出入口） | 电梯 | 31101007620238S816 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 40 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站站内 | 电梯 | 311010076202383621 | 1350 | 1 | 3/3 |  |
| 41 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一站（2号出入口东） | 电梯 | 31101007620238P616 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 42 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一站（2号出入口西） | 电梯 | 31101007620239V733 | 1000 | 1 | 3/3 |  |
| 43 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林站（1号出入口） | 电梯 | 31101007620238S819 | 1000 | 1 | 2/2 |  |
| 44 | 1号线 | 平东车辆段 | 综合楼北 | 电梯 | 311010025202005863 | 1600 | 1.6 | 7/7 |  |
| 45 | 1号线 | 平东车辆段 | 地铁车辆段急修中心东侧 | 电梯 | 311010025202005866 | 1600 | 1.6 | 6/6 |  |
| 46 | 1号线 | 平东车辆段 | 地铁车辆段急修中心南 | 电梯 | 311010025202005864 | 1600 | 1.6 | 6/6 |  |
| 47 | 1号线 | 平东车辆段 | 地铁车辆段急修中心北 | 电梯 | 311010025202005865 | 1600 | 1.6 | 6/6 |  |
| 48 | 1号线 | 平东车辆段 | 综合楼南 | 电梯 | 311010025202005862 | 1600 | 1.6 | 7/7 |  |
| 49 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥地铁站3号出入口 | 电梯 | 31101002520231BSJ597 | 1050KG | 1.00m/s | 6/6/7 |  |
| 50 | 1号线 | 小海停车场 | 小海停车场综合楼南 | 电梯 | 3110100252020UPNLN | 1350 | 1.6 | 4/4 |  |
| 51 | 1号线 | 小海停车场 | 小海停车场综合楼北 | 电梯 | 3110100252020Y9W1A | 1350 | 1.6 | 4/4 |  |
| 52 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站5号口西北侧（出入口） | 电梯 | 311010025202312YTVM5 | 1050KG | 1.00m/s | 7/7/8 |  |
| 合计（元） | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年涉及自行检测扶梯清单 | | | | | | | | |
| 序号 | 线路 | 站名/场段 | 设备位置 | 设备品种 | 设备代码 | 速度 | 提升高度（m） | 综合单价投标报价（元） |
| 1 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站方向车头侧 | 自动扶梯 | 33101015920220040543 | 0.65 | 5.043 |  |
| 2 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站2号出入口南 | 自动扶梯 | 33101015920230009284 | 0.65 | 9.267 |  |
| 3 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站5号出入口北 | 自动扶梯 | 33101015920220048251 | 0.65 | 9.068 |  |
| 4 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站5号出入口南 | 自动扶梯 | 33101015920220048242 | 0.65 | 9.068 |  |
| 5 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站1号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920230009134 | 0.65 | 9.22 |  |
| 6 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站2号出入口北 | 自动扶梯 | 33101015920230009275 | 0.65 | 9.267 |  |
| 7 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站4号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920220048260 | 0.65 | 9.06 |  |
| 8 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站4号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920220048279 | 0.65 | 9.06 |  |
| 9 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站6号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920230000195 | 0.65 | 9.2 |  |
| 10 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站6号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920230000208 | 0.65 | 9.2 |  |
| 11 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站先锋方向车头侧 | 自动扶梯 | 33101015920220040586 | 0.65 | 5.065 |  |
| 12 | 2号线 | 幸福站 | 2号线幸福站先锋方向车尾侧 | 自动扶梯 | 33101015920220002171 | 0.65 | 5.09 |  |
| 13 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站（站厅先锋方向车中） | 自动扶梯 | 33101015920230000784 | 0.65 | 12.334 |  |
| 14 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站1号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920230009705 | 0.65 | 9.04 |  |
| 15 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站1号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920230009711 | 0.65 | 9.04 |  |
| 16 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站（站厅先锋方向车头侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000803 | 0.65 | 12.379 |  |
| 17 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站（站厅幸福方向车头侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000063 | 0.65 | 12.3 |  |
| 18 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站（站厅先锋方向车尾侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000072 | 0.65 | 12.314 |  |
| 19 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站（站厅幸福方向车中） | 自动扶梯 | 33101015920230000775 | 0.65 | 12.334 |  |
| 20 | 2号线 | 南通火车站 | 2号线南通火车站（站厅幸福方向车尾侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000790 | 0.65 | 12.38 |  |
| 21 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站站厅幸福方向车头侧 | 自动扶梯 | 33101015920220040561 | 0.65 | 5.124 |  |
| 22 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站站厅幸福方向车尾侧 | 自动扶梯 | 33101015920220040552 | 0.65 | 5.1 |  |
| 23 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站站厅先锋方向车头侧 | 自动扶梯 | 33101015920220040570 | 0.65 | 5.102 |  |
| 24 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站1号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920220047521 | 0.65 | 9.29 |  |
| 25 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站1号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920220047530 | 0.65 | 9.29 |  |
| 26 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站2号出入口南 | 自动扶梯 | 33101015920220048340 | 0.65 | 9.4 |  |
| 27 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站2号出入口北 | 自动扶梯 | 33101015920220048359 | 0.65 | 9.4 |  |
| 28 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站3号出入口北 | 自动扶梯 | 33101015920220049193 | 0.65 | 9.32 |  |
| 29 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站3号出入口南 | 自动扶梯 | 33101015920220049206 | 0.65 | 9.32 |  |
| 30 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站4号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920220048368 | 0.65 | 9.48 |  |
| 31 | 2号线 | 长岸站 | 2号线长岸站4号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920220048377 | 0.65 | 9.48 |  |
| 32 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站站厅北侧西 | 自动扶梯 | 33101015920220046143 | 0.65 | 5.06 |  |
| 33 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站站厅南侧东 | 自动扶梯 | 33101015920220046177 | 0.65 | 5.09 |  |
| 34 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站站厅北侧东 | 自动扶梯 | 33101015920220046152 | 0.65 | 5.06 |  |
| 35 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站站厅南侧西 | 自动扶梯 | 33101015920220046161 | 0.65 | 5.09 |  |
| 36 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站3号出入口南 | 自动扶梯 | 33101015920230009250 | 0.65 | 9.3 |  |
| 37 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站3号出入口北 | 自动扶梯 | 33101015920230009266 | 0.65 | 9.3 |  |
| 38 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站1号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920220047957 | 0.65 | 9.405 |  |
| 39 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站1号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920220047966 | 0.65 | 9.405 |  |
| 40 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站4号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920230000170 | 0.65 | 9.31 |  |
| 41 | 2号线 | 北大街站 | 2号线北大街站4号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920230000189 | 0.65 | 9.31 |  |
| 42 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站（站厅先锋方向车中） | 自动扶梯 | 33101015920230000480 | 0.65 | 12.631 |  |
| 43 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站2号口东 | 自动扶梯 | 33101015920230025405 | 0.65 | 9.9 |  |
| 44 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站2号口西 | 自动扶梯 | 33101015920230025414 | 0.65 | 9.9 |  |
| 45 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站3号口北 | 自动扶梯 | 33101015920230012908 | 0.65 | 10.35 |  |
| 46 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站3号口南 | 自动扶梯 | 33101015920230012917 | 0.65 | 10.35 |  |
| 47 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站1号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920230009116 | 0.65 | 10.35 |  |
| 48 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站1号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920230009125 | 0.65 | 10.35 |  |
| 49 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站（站厅先锋方向车头侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000048 | 0.65 | 12.68 |  |
| 50 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站（站厅幸福方向车尾侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000054 | 0.65 | 12.68 |  |
| 51 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站（站厅先锋方向车尾侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000462 | 0.65 | 12.64 |  |
| 52 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站（站厅幸福方向车头侧） | 自动扶梯 | 33101015920230000471 | 0.65 | 12.64 |  |
| 53 | 2号线 | 北城大桥站 | 2号线北城大桥站（站厅幸福方向车中） | 自动扶梯 | 33101015920230000499 | 0.65 | 12.631 |  |
| 54 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站站厅北侧东 | 自动扶梯 | 33101015920220045864 | 0.65 | 5.288 |  |
| 55 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站站厅北侧西 | 自动扶梯 | 33101015920220045873 | 0.65 | 5.288 |  |
| 56 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站站厅南侧东 | 自动扶梯 | 33101015920220045891 | 0.65 | 5.12 |  |
| 57 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站站厅南侧西 | 自动扶梯 | 33101015920220045882 | 0.65 | 5.12 |  |
| 58 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站8号口 | 自动扶梯 | 33101015920230022548 | 0.65 | 9.75 |  |
| 59 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站4号口 | 自动扶梯 | 33101015920230013211 | 0.65 | 9.9 |  |
| 60 | 2号线 | 钟秀西路站 | 2号线钟秀西路站7号口 | 自动扶梯 | 33101015920230013220 | 0.65 | 9.6 |  |
| 61 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站站厅南侧东 | 自动扶梯 | 33101015920220049313 | 0.65 | 12.24 |  |
| 62 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站1B口 | 自动扶梯 | 33101015920230022539 | 0.65 | 9.9 |  |
| 63 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站1A口南 | 自动扶梯 | 33101015920230032225 | 0.65 | 10.725 |  |
| 64 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站1A口北 | 自动扶梯 | 33101015920230032234 | 0.65 | 10.725 |  |
| 65 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站2号出入口东 | 自动扶梯 | 33101015920230013515 | 0.65 | 9.3 |  |
| 66 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站2号出入口西 | 自动扶梯 | 33101015920230013521 | 0.65 | 9.3 |  |
| 67 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站站厅中间西 | 自动扶梯 | 33101015920220048392 | 0.65 | 12.24 |  |
| 68 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站站厅南侧西 | 自动扶梯 | 33101015920220049329 | 0.65 | 12.24 |  |
| 69 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站站厅北侧东 | 自动扶梯 | 33101015920220049338 | 0.65 | 12.24 |  |
| 70 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站站厅北侧西 | 自动扶梯 | 33101015920220049347 | 0.65 | 12.24 |  |
| 71 | 2号线 | 和平桥站 | 2号线和平桥站站厅中间东 | 自动扶梯 | 33101015920220048383 | 0.65 | 12.24 |  |
| 72 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(站内幸福方向侧中) | 自动扶梯 | 331010076202220865 | 0.65 | 12.65 |  |
| 73 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(站内先锋方向侧车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202220868 | 0.65 | 12.65 |  |
| 74 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(站内先锋方向侧中) | 自动扶梯 | 331010076202220866 | 0.65 | 12.65 |  |
| 75 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(站内幸福方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202220867 | 0.65 | 12.65 |  |
| 76 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(站内幸福方向侧车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202220863 | 0.65 | 12.65 |  |
| 77 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(站内先锋方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202220864 | 0.65 | 12.65 |  |
| 78 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(站内幸福方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202220871 | 0.65 | 5.1 |  |
| 79 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(站内先锋方向车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202220869 | 0.65 | 5.1 |  |
| 80 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(站内先锋方向车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202220872 | 0.65 | 5.1 |  |
| 81 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(站内幸福方向侧车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202220870 | 0.65 | 5.1 |  |
| 82 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(3号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202324813 | 0.65 | 10.8 |  |
| 83 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(3号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202324812 | 0.65 | 10.8 |  |
| 84 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(3号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202325804 | 0.65 | 10.65 |  |
| 85 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202325802 | 0.65 | 10.65 |  |
| 86 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202325803 | 0.65 | 10.65 |  |
| 87 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(站内幸福方向侧车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202316063 | 0.65 | 12.499 |  |
| 88 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(站内先锋方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202316064 | 0.65 | 12.499 |  |
| 89 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(站内先锋方向侧车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202316065 | 0.65 | 12.499 |  |
| 90 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(站内幸福方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202316066 | 0.65 | 12.499 |  |
| 91 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(站内幸福方向侧中) | 自动扶梯 | 331010076202320873 | 0.65 | 12.499 |  |
| 92 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一路站(3号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202323151 | 0.65 | 9.6 |  |
| 93 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一站（站内先锋方向侧车头侧） | 自动扶梯 | 331010076202216068 | 0.65 | 5.25 |  |
| 94 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一站（站内幸福方向侧车尾侧） | 自动扶梯 | 331010076202216069 | 0.65 | 5.25 |  |
| 95 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一路站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202322577 | 0.65 | 9.59 |  |
| 96 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一站（站内先锋方向侧车尾侧） | 自动扶梯 | 331010076202216067 | 0.65 | 5.25 |  |
| 97 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一路站(3号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202323152 | 0.65 | 9.6 |  |
| 98 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一路站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202322578 | 0.65 | 9.59 |  |
| 99 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202222579 | 0.65 | 9.75 |  |
| 100 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站(6号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202220874 | 0.65 | 9.15 |  |
| 101 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站（站内先锋方向侧车头侧） | 自动扶梯 | 331010076202216072 | 0.65 | 5.064 |  |
| 102 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站（站内幸福方向侧车尾侧） | 自动扶梯 | 331010076202216071 | 0.65 | 5.064 |  |
| 103 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站（站内先锋方向侧车尾侧） | 自动扶梯 | 331010076202216070 | 0.65 | 5.137 |  |
| 104 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010076202323154 | 0.65 | 8.7 |  |
| 105 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010076202323153 | 0.65 | 8.7 |  |
| 106 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站（6号出入口北） | 自动扶梯 | 331010076202220875 | 0.65 | 9.15 |  |
| 107 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202323155 | 0.65 | 9.6 |  |
| 108 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202323156 | 0.65 | 9.6 |  |
| 109 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站(7号出入口东) | 自动扶梯 | 331010076202222582 | 0.65 | 9 |  |
| 110 | 2号线 | 园林路站 | 2号线园林路站(7号出入口西) | 自动扶梯 | 331010076202222581 | 0.65 | 9 |  |
| 111 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(站内先锋方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202213361 | 0.65 | 5.1 |  |
| 112 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(站内先锋方向侧车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202216073 | 0.65 | 5.1 |  |
| 113 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202220881 | 0.65 | 9.75 |  |
| 114 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(3号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202324232 | 0.65 | 9.75 |  |
| 115 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(站内幸福方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202213362 | 0.65 | 5.1 |  |
| 116 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(3号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202324233 | 0.65 | 9.75 |  |
| 117 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202220880 | 0.65 | 9.75 |  |
| 118 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202220878 | 0.65 | 9.75 |  |
| 119 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202220879 | 0.65 | 9.75 |  |
| 120 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010076202220876 | 0.65 | 9.15 |  |
| 121 | 2号线 | 汽车东站 | 2号线汽车东站站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010076202220877 | 0.65 | 9.15 |  |
| 122 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(站内先锋方向侧车头侧) | 自动扶梯 | 331010076202216074 | 0.65 | 5.1 |  |
| 123 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(站内幸福方向侧) | 自动扶梯 | 331010076202216075 | 0.65 | 5.1 |  |
| 124 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(站内先锋方向侧车尾侧) | 自动扶梯 | 331010076202216076 | 0.65 | 5.1 |  |
| 125 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(3号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202325568 | 0.65 | 9.15 |  |
| 126 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(3号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202325569 | 0.65 | 9.15 |  |
| 127 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202325570 | 0.65 | 9.15 |  |
| 128 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202325571 | 0.65 | 9.15 |  |
| 129 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202220882 | 0.65 | 9.3 |  |
| 130 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202220883 | 0.65 | 9.3 |  |
| 131 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010076202220884 | 0.65 | 9.15 |  |
| 132 | 2号线 | 通富北路站 | 2号线通富北路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202220885 | 0.65 | 9.15 |  |
| 133 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站4号出入口北 | 自动扶梯 | 331010194202211047 | 0.65 | 9.3 |  |
| 134 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站4号出入口南 | 自动扶梯 | 331010194202211048 | 0.65 | 9.3 |  |
| 135 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站先锋镇方向车尾侧 | 自动扶梯 | 331010194202208026 | 0.65 | 5.1 |  |
| 136 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站幸福镇方向车头侧 | 自动扶梯 | 331010194202208027 | 0.65 | 5.1 |  |
| 137 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站幸福镇方向车尾侧 | 自动扶梯 | 331010194202208028 | 0.65 | 5.1 |  |
| 138 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站先锋镇方向车头侧 | 自动扶梯 | 331010194202208029 | 0.65 | 5.1 |  |
| 139 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站1号出入口南 | 自动扶梯 | 331010194202211043 | 0.65 | 9.3 |  |
| 140 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站3号出入口西 | 自动扶梯 | 331010194202211045 | 0.65 | 9.15 |  |
| 141 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站1号出入口北 | 自动扶梯 | 331010194202211044 | 0.65 | 9.3 |  |
| 142 | 2号线 | 观音山站 | 2号线观音山站3号出入口东 | 自动扶梯 | 331010194202211046 | 0.65 | 9.15 |  |
| 143 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站西侧南 | 自动扶梯 | 331010194202202025 | 0.65 | 5.1 |  |
| 144 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站内西侧北 | 自动扶梯 | 331010194202208023 | 0.65 | 5.1 |  |
| 145 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站内东侧南 | 自动扶梯 | 331010194202208024 | 0.65 | 5.1 |  |
| 146 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站内东侧北 | 自动扶梯 | 331010194202208025 | 0.65 | 5.1 |  |
| 147 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站3号出入口南(站台） | 自动扶梯 | 331010194202210035 | 0.65 | 8.85 |  |
| 148 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站3号出入口北(站台） | 自动扶梯 | 331010194202210036 | 0.65 | 8.85 |  |
| 149 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站2号出入口南(站台） | 自动扶梯 | 331010194202210037 | 0.65 | 7.95 |  |
| 150 | 2号线 | 南通东站 | 南通东站2号出入口北(站台） | 自动扶梯 | 331010194202210038 | 0.65 | 7.95 |  |
| 151 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站内西侧站厅到站台 | 自动扶梯 | 331010194202210032 | 0.65 | 5.1 |  |
| 152 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站内东侧南 | 自动扶梯 | 331010194202210834 | 0.65 | 5.1 |  |
| 153 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站4号出入口北（站厅至站台） | 自动扶梯 | 331010194202211053 | 0.65 | 4.35 |  |
| 154 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站内东侧北 | 自动扶梯 | 331010194202210033 | 0.65 | 5.1 |  |
| 155 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站8号出入口（站台） | 自动扶梯 | 331010194202211051 | 0.65 | 9.75 |  |
| 156 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站4号出入口南（站台） | 自动扶梯 | 331010194202210054 | 0.65 | 5.25 |  |
| 157 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站4号出入口北（站台） | 自动扶梯 | 331010194202211055 | 0.65 | 5.25 |  |
| 158 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站7号出入口东（站台） | 自动扶梯 | 331010194202211049 | 0.65 | 9.75 |  |
| 159 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站7号出入口西（站台） | 自动扶梯 | 331010194202211050 | 0.65 | 9.75 |  |
| 160 | 2号线 | 先锋站 | 先锋站4号出入口南（站厅至站台） | 自动扶梯 | 331010194202210052 | 0.65 | 4.35 |  |
| 161 | 2号线 | 北大街站 | 北大街站2号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920230025662 | 0.65 | 9.600 |  |
| 162 | 2号线 | 北大街站 | 北大街站2号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920230025671 | 0.65 | 9.600 |  |
| 163 | 2号线 | 钟秀中路站 | 钟秀西路站6号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920230033575 | 0.65 | 9.750 |  |
| 164 | 2号线 | 钟秀中路站 | 钟秀西路站8号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920230021194 | 0.65 | 9.150 |  |
| 165 | 2号线 | 钟秀中路站 | 钟秀西路站2号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920230025432 | 0.65 | 9.150 |  |
| 166 | 2号线 | 钟秀中路站 | 钟秀西路站2号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920230025423 | 0.65 | 9.150 |  |
| 167 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(3号口西) | 自动扶梯 | 331010076202324950 | 0.65 | 9.45 |  |
| 168 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(3号口东) | 自动扶梯 | 331010076202324951 | 0.65 | 9.45 |  |
| 169 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(6号口) | 自动扶梯 | 331010076202324231 | 0.65 | 8.81 |  |
| 170 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(7号口上段) | 自动扶梯 | 331010076202324955 | 0.65 | 4.32 |  |
| 171 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(5号口下段) | 自动扶梯 | 311010076202324956 | 0.65 | 4.1 |  |
| 172 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(5号口上段) | 自动扶梯 | 331010076202324957 | 0.65 | 4.1 |  |
| 173 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(2号口北) | 自动扶梯 | 331010076202324948 | 0.65 | 9.3 |  |
| 174 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(2号口南) | 自动扶梯 | 331010076202324949 | 0.65 | 9.3 |  |
| 175 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(1号口北) | 自动扶梯 | 331010076202325565 | 0.65 | 9.45 |  |
| 176 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(下沉广场东) | 自动扶梯 | 331010076202324952 | 0.65 | 9.15 |  |
| 177 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(下沉广场西) | 自动扶梯 | 331010076202324953 | 0.65 | 9.15 |  |
| 178 | 2号线 | 体育公园站 | 2号线体育公园站(7号口下段) | 自动扶梯 | 331010076202324954 | 0.65 | 4.57 |  |
| 179 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(1号口北) | 自动扶梯 | 331010076202323150 | 0.65 | 10.8 |  |
| 180 | 2号线 | 易家桥站 | 2号线易家桥站(1号口南) | 自动扶梯 | 331010076202323149 | 0.65 | 10.8 |  |
| 181 | 2号线 | 文峰站 | 2号线文峰站(3号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202325805 | 0.65 | 10.65 |  |
| 182 | 2号线 | 五一路站 | 2号线五一路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010076202222580 | 0.65 | 9.75 |  |
| 183 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站3号口出入口 | 自动扶梯 | 33101004120220086702 | 0.65 | 9.3 |  |
| 合计（元） | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027年涉及自行检测垂梯清单 | | | | | | | | | |
| 序号 | 线路 | 站名/场段 | 设备位置 | 设备品种 | 设备代码 | 额定载重量（kg） | 额定速度（m/s） | 层数 | 综合单价投标报价（元） |
| 1 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站1号出入口 | 电梯 | 3110100252021SBMB653 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 2 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内 | 电梯 | 3110100252021P6HF595 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 3 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站内 | 电梯 | 31101002520214SPX2S7 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 4 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站站内 | 电梯 | 3110100252020RJE9FJ5 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 5 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252021796WKB2 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 6 | 1号线 | 河口站 | 河口站站内 | 电梯 | 3110100252021JKRXP18 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 7 | 1号线 | 河口站 | 河口站2号口出入口 | 电梯 | 31101002520214YWPA09 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 8 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站4号口出入口 | 电梯 | 311010025202101XZ2B6 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 9 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站站内 | 电梯 | 31101002520210KNJ2Z0 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 10 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站站内 | 电梯 | 31101002520210KNHE70 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 11 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站2号口出入口 | 电梯 | 3110100252021ZG5F9S0 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 12 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站3号口出入口 | 电梯 | 3110100252021XHLF6V4 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 13 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站2号口出入口 | 电梯 | 3110100252021ZD312C3 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 14 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站站内 | 电梯 | 311010025202156NP2J3 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 15 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站站内 | 电梯 | 31101002520210KNJK92 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 16 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站2号口出入口 | 电梯 | 31101002520220SA2935 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 17 | 1号线 | 曙光站 | 曙光路站1号口出入口 | 电梯 | 31101002520220S63397 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 18 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站站内 | 电梯 | 31101002520210KNJUU3 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 19 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内 | 电梯 | 31101002520219MFG286 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 20 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252022172JHE0 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 21 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站1B口出入口 | 电梯 | 31101002520220KZ4AX8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 22 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站站内 | 电梯 | 31101002520219PHXD55 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 23 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站站内 | 电梯 | 31101002520210KNLJG8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 24 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站7号口出入口 | 电梯 | 311010025202214C2TX0 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 25 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站站内 | 电梯 | 31101002520210KPALN4 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 26 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252022137RJN3 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 27 | 1号线 | 学田站 | 学田站站内 | 电梯 | 31101002520210KNNZC2 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 28 | 1号线 | 学田站 | 学田站4号口出入口 | 电梯 | 31101002520220KMDW82 | 1050 | 1 | 3/3 |  |
| 29 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站站内 | 电梯 | 31101002520210KPAN99 | 1050 | 1 | 3/3 |  |
| 30 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5B口出入口 | 电梯 | 3110100252021NUMPE54 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 31 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站站内 | 电梯 | 31101002520210KNVLR0 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 32 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站4号口出入口 | 电梯 | 31101002520220JVH514 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 33 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站内 | 电梯 | 31101002520210KNR2K8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 34 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站26轴出入口 | 电梯 | 3110100252021ZDF34Z7 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 35 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252021J3G5A54 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 36 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站站内 | 电梯 | 31101002520210KP4XA7 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 37 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站3号口出入口 | 电梯 | 31101002520217KRREP8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 38 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站站内 | 电梯 | 311010025202170VN9U8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 39 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站1号口出入口 | 电梯 | 311010025202118HJ9L6 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 40 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站安全疏散口（出入口） | 电梯 | 31101002520220L7BXX2 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 41 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站站内 | 电梯 | 3110100252021PEHKW42 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 42 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站1号口出入口 | 电梯 | 3110100252021H0Y78J8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 43 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站站内 | 电梯 | 31101002520210KP4CD9 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 44 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站2号口出入口 | 电梯 | 311010025202103ZATT9 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 45 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站站内 | 电梯 | 31101002520210KP4G86 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 46 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站6号口出入口 | 电梯 | 3110100252021XG7X4X8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 47 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站4号口出入口 | 电梯 | 3110100252021ELV5GK8 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 48 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站站内 | 电梯 | 31101002520210KPAYA4 | 1050 | 1 | 3/3 |  |
| 49 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站4号出入口出入口 | 电梯 | 31101002520217NNFZH5 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 50 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站站内 | 电梯 | 31101002520210KP5S70 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 51 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站站内 | 电梯 | 31101002520216A0EZW2 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 52 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站2号出入口出入口 | 电梯 | 311010025202101KEB36 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 53 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站站内 | 电梯 | 31101002520210KP3836 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 54 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站4号出入口 | 电梯 | 3110100252021BFUCPP0 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 55 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站站内 | 电梯 | 31101002520212BRA3T7 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 56 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站1号出入口 | 电梯 | 31101002520220R9S3Z7 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 57 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站站内 | 电梯 | 31101002520210KP9NK6 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 58 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站1号出入口 | 电梯 | 31101002520215VSKMX6 | 1050 | 1 | 2/2 |  |
| 59 | 1号线 | 平东车辆段 | 平东车辆段食堂 | 电梯 | 343010512202100036 | 100 | 0.4 | 2/2 |  |
| 60 | 1号线 | 平东车辆段 | 综合楼北 | 电梯 | 311010025202005863 | 1600 | 1.6 | 7/7 |  |
| 61 | 1号线 | 平东车辆段 | 地铁车辆段急修中心东侧 | 电梯 | 311010025202005866 | 1600 | 1.6 | 6/6 |  |
| 62 | 1号线 | 平东车辆段 | 地铁车辆段急修中心南 | 电梯 | 311010025202005864 | 1600 | 1.6 | 6/6 |  |
| 63 | 1号线 | 平东车辆段 | 地铁车辆段急修中心北 | 电梯 | 311010025202005865 | 1600 | 1.6 | 6/6 |  |
| 64 | 1号线 | 平东车辆段 | 综合楼南 | 电梯 | 311010025202005862 | 1600 | 1.6 | 7/7 |  |
| 65 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥地铁站3号出入口 | 电梯 | 31101002520231BSJ597 | 1050KG | 1.00m/s | 6/6/7 |  |
| 66 | 1号线 | 小海停车场 | 小海停车场综合楼南 | 电梯 | 3110100252020UPNLN | 1350 | 1.6 | 4/4 |  |
| 67 | 1号线 | 小海停车场 | 小海停车场综合楼北 | 电梯 | 3110100252020Y9W1A | 1350 | 1.6 | 4/4 |  |
| 合计（元） | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027年涉及自行检测扶梯清单 | | | | | | | | |
| 序号 | 线路 | 站名/场段 | 设备位置 | 设备品种 | 设备代码 | 速度 | 提升高度（m） | 综合单价投标报价（元） |
| 1 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站2号出入口北 | 自动扶梯 | 33101015920210434248 | 0.65 | 9.165 |  |
| 2 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站(5号出入口)南 | 自动扶梯 | 33101015920210434024 | 0.65 | 8.85 |  |
| 3 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内东侧北 | 自动扶梯 | 33101015920200422638 | 0.65 | 5.231 |  |
| 4 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站(5号出入口)北 | 自动扶梯 | 33101015920200420057 | 0.65 | 8.86 |  |
| 5 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内西侧 | 自动扶梯 | 33101015920200422662 | 0.65 | 5.315 |  |
| 6 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站(1号出入口)北 | 自动扶梯 | 33101015920210434018 | 0.65 | 9 |  |
| 7 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站2号出入口南 | 自动扶梯 | 33101015920210434239 | 0.65 | 9.165 |  |
| 8 | 1号线 | 平潮站 | 平潮站站内东侧南 | 自动扶梯 | 33101015920200422629 | 0.65 | 5.294 |  |
| 9 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站西侧南（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422957 | 0.65 | 9 |  |
| 10 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站东侧南（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422966 | 0.65 | 5.265 |  |
| 11 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站东侧北（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422975 | 0.65 | 5.258 |  |
| 12 | 1号线 | 南通西站 | 南通西站地铁站西侧北（站内） | 自动扶梯 | 33101015920200422948 | 0.65 | 5.742 |  |
| 13 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210437574 | 0.65 | 9.34 |  |
| 14 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(1号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210437743 | 0.65 | 9.14 |  |
| 15 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920200422877 | 0.65 | 9.278 |  |
| 16 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210430428 | 0.65 | 9.487 |  |
| 17 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 33101015920200422859 | 0.65 | 5.269 |  |
| 18 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210430412 | 0.65 | 9.487 |  |
| 19 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 33101015920200422840 | 0.65 | 5.271 |  |
| 20 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(站内北厅) | 自动扶梯 | 33101015920200422868 | 0.65 | 5.205 |  |
| 21 | 1号线 | 集成村站 | 集成村站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210437565 | 0.65 | 9.34 |  |
| 22 | 1号线 | 河口站 | 河口站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210441814 | 0.65 | 8.989 |  |
| 23 | 1号线 | 河口站 | 河口站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920200422653 | 0.65 | 5.265 |  |
| 24 | 1号线 | 河口站 | 河口站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200422671 | 0.65 | 5.207 |  |
| 25 | 1号线 | 河口站 | 河口站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920220003117 | 0.65 | 9.066 |  |
| 26 | 1号线 | 河口站 | 河口站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210433926 | 0.65 | 9.062 |  |
| 27 | 1号线 | 河口站 | 河口站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210441805 | 0.65 | 8.989 |  |
| 28 | 1号线 | 河口站 | 河口站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920220003123 | 0.65 | 9.066 |  |
| 29 | 1号线 | 河口站 | 河口站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200422647 | 0.65 | 5.258 |  |
| 30 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220012993 | 0.65 | 9.165 |  |
| 31 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220013006 | 0.65 | 9.165 |  |
| 32 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220015967 | 0.65 | 9 |  |
| 33 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920210423530 | 0.65 | 5.294 |  |
| 34 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210423549 | 0.65 | 5.231 |  |
| 35 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210423521 | 0.65 | 5.315 |  |
| 36 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220015976 | 0.65 | 9 |  |
| 37 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(2号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210527558 | 0.65 | 8.86 |  |
| 38 | 1号线 | 唐闸公园站 | 唐闸公园站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210445232 | 0.65 | 8.85 |  |
| 39 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220012975 | 0.65 | 9.3 |  |
| 40 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423285 | 0.65 | 5.178 |  |
| 41 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423294 | 0.65 | 5.251 |  |
| 42 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站3号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920220002209 | 0.65 | 8.7 |  |
| 43 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423307 | 0.65 | 5.262 |  |
| 44 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(站内振兴路方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920200423279 | 0.65 | 5.185 |  |
| 45 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(7号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210442035 | 0.65 | 9.268 |  |
| 46 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(8号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210442080 | 0.65 | 9.378 |  |
| 47 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220002847 | 0.65 | 9.3 |  |
| 48 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220002758 | 0.65 | 9.3 |  |
| 49 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站4号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920210444404 | 0.65 | 9.053 |  |
| 50 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站5号出入口 | 自动扶梯 | 33101015920210444413 | 0.65 | 9.036 |  |
| 51 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220012984 | 0.65 | 9.3 |  |
| 52 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(7号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210442044 | 0.65 | 9.268 |  |
| 53 | 1号线 | 普贤路站 | 普贤路站(8号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210442071 | 0.65 | 9.378 |  |
| 54 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920220002196 | 0.65 | 9.75 |  |
| 55 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内振兴路方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429287 | 0.65 | 5.247 |  |
| 56 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210444422 | 0.65 | 9.916 |  |
| 57 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920220002187 | 0.65 | 9.75 |  |
| 58 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210527006 | 0.65 | 9.6 |  |
| 59 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210526917 | 0.65 | 9.6 |  |
| 60 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内平潮方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429271 | 0.65 | 5.272 |  |
| 61 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内振兴路方向车头侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429023 | 0.65 | 5.372 |  |
| 62 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(站内平潮方向车尾侧) | 自动扶梯 | 33101015920210429032 | 0.65 | 5.332 |  |
| 63 | 1号线 | 十里坊站 | 十里坊站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210444438 | 0.65 | 9.916 |  |
| 64 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920210526926 | 0.65 | 9 |  |
| 65 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920210526932 | 0.65 | 9 |  |
| 66 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(站内北厅) | 自动扶梯 | 33101015920210429066 | 0.65 | 5.208 |  |
| 67 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 33101015920210429048 | 0.65 | 5.391 |  |
| 68 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 33101015920210429057 | 0.65 | 5.327 |  |
| 69 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210444465 | 0.65 | 9.128 |  |
| 70 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210444474 | 0.65 | 9.128 |  |
| 71 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920210445223 | 0.65 | 9.49 |  |
| 72 | 1号线 | 城港路站 | 城港路站(1号出入口) | 自动扶梯 | 33101015920220023585 | 0.65 | 9.15 |  |
| 73 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(2C出入口北) | 自动扶梯 | 33101015920220023560 | 0.65 | 9.969 |  |
| 74 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(2A出入口) | 自动扶梯 | 33101015920220023551 | 0.65 | 10.128 |  |
| 75 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210437583 | 0.65 | 9.3 |  |
| 76 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 33101015920210429296 | 0.65 | 5.233 |  |
| 77 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(站内南厅) | 自动扶梯 | 33101015920210444278 | 0.65 | 5.276 |  |
| 78 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(2C出入口南) | 自动扶梯 | 33101015920220023576 | 0.65 | 9.969 |  |
| 79 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 33101015920210429309 | 0.65 | 5.202 |  |
| 80 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210437592 | 0.65 | 9.3 |  |
| 81 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101015920210444296 | 0.65 | 9.183 |  |
| 82 | 1号线 | 曙光站 | 曙光站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101015920210444287 | 0.65 | 9.183 |  |
| 83 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内平潮方向车头侧 | 自动扶梯 | 331010041202190040 | 0.65 | 5.215 |  |
| 84 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站3号出入口南 | 自动扶梯 | 331010041202210043 | 0.65 | 9.355 |  |
| 85 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站3号出入口北 | 自动扶梯 | 331010041202110044 | 0.65 | 9.355 |  |
| 86 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站4号出入口北 | 自动扶梯 | 331010041202210045 | 0.65 | 9.67 |  |
| 87 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站4号出入口南 | 自动扶梯 | 331010041202210046 | 0.65 | 9.67 |  |
| 88 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内振兴路方向车尾侧 | 自动扶梯 | 331010041202190041 | 0.65 | 5.215 |  |
| 89 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内平潮方向车尾侧 | 自动扶梯 | 331010041202190159 | 0.65 | 5.285 |  |
| 90 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站站内振兴路方向车头侧 | 自动扶梯 | 331010041202190160 | 0.65 | 5.285 |  |
| 91 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站1号出入口南 | 自动扶梯 | 331010041202260074 | 0.65 | 9.6 |  |
| 92 | 1号线 | 茶庵殿站 | 茶庵殿站1号出入口北 | 自动扶梯 | 331010041202260075 | 0.65 | 9.6 |  |
| 93 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站振兴路方向车尾侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170069 | 0.65 | 5.285 |  |
| 94 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站平潮方向车头侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170068 | 0.65 | 5.231 |  |
| 95 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站平潮方向车尾侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170074 | 0.65 | 5.215 |  |
| 96 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站振兴路方向车头侧（站内） | 自动扶梯 | 331010041202170075 | 0.65 | 5.215 |  |
| 97 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站1A出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260072 | 0.65 | 9.3 |  |
| 98 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站5号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270077 | 0.65 | 9.6 |  |
| 99 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站2号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250005 | 0.65 | 9.45 |  |
| 100 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站2号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250006 | 0.65 | 9.45 |  |
| 101 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站4号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270076 | 0.65 | 9.45 |  |
| 102 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站5号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270078 | 0.65 | 9.6 |  |
| 103 | 1号线 | 孩儿巷站 | 孩儿巷站1B口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260073 | 0.65 | 9 |  |
| 104 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180131 | 0.65 | 5.215 |  |
| 105 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202190048 | 0.65 | 5.215 |  |
| 106 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站平潮方向中站内 | 自动扶梯 | 331010041202180113 | 0.65 | 5.285 |  |
| 107 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180130 | 0.65 | 5.215 |  |
| 108 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202190047 | 0.65 | 5.215 |  |
| 109 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站7号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260063 | 0.65 | 10.4 |  |
| 110 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站7号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260062 | 0.65 | 10.4 |  |
| 111 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站4号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260100 | 0.65 | 9.75 |  |
| 112 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站振兴路方向中站内 | 自动扶梯 | 331010041202180112 | 0.65 | 5.285 |  |
| 113 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站5号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260101 | 0.65 | 9.9 |  |
| 114 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站3号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270003 | 0.65 | 10.05 |  |
| 115 | 1号线 | 和平桥站 | 和平桥站3号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270004 | 0.65 | 10.05 |  |
| 116 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站站内中（单台） | 自动扶梯 | 3310100412021B0059 | 0.65 | 12.4 |  |
| 117 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0050 | 0.65 | 12.4 |  |
| 118 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0060 | 0.65 | 12.44 |  |
| 119 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0061 | 0.65 | 12.44 |  |
| 120 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 3310100412021B0049 | 0.65 | 12.4 |  |
| 121 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站2号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270005 | 0.65 | 10.56 |  |
| 122 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站3号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270062 | 0.65 | 7.45 |  |
| 123 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站3号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270061 | 0.65 | 7.45 |  |
| 124 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站1号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250057 | 0.65 | 11.2 |  |
| 125 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站1号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250058 | 0.65 | 11.2 |  |
| 126 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站4号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260011 | 0.65 | 11.2 |  |
| 127 | 1号线 | 友谊桥站 | 友谊桥站4号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260012 | 0.65 | 11.2 |  |
| 128 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内南厅东） | 自动扶梯 | 331010041202110012 | 0.65 | 5.115 |  |
| 129 | 1号线 | 学田站 | 学田站（1号出入口） | 自动扶梯 | 331010041202160143 | 0.65 | 9 |  |
| 130 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内南厅西） | 自动扶梯 | 331010041202110011 | 0.65 | 5.115 |  |
| 131 | 1号线 | 学田站 | 学田站（4号出入口东） | 自动扶梯 | 331010041202250007 | 0.65 | 9 |  |
| 132 | 1号线 | 学田站 | 学田站（4号出入口西） | 自动扶梯 | 331010041202250008 | 0.65 | 9 |  |
| 133 | 1号线 | 学田站 | 学田站（3号出入口西） | 自动扶梯 | 331010041202250090 | 0.65 | 9.45 |  |
| 134 | 1号线 | 学田站 | 学田站（3号出入口东） | 自动扶梯 | 331010041202250091 | 0.65 | 9.45 |  |
| 135 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内北厅西） | 自动扶梯 | 331010041202170105 | 0.65 | 5.215 |  |
| 136 | 1号线 | 学田站 | 学田站（站内北厅东） | 自动扶梯 | 331010041202170104 | 0.65 | 5.215 |  |
| 137 | 1号线 | 学田站 | 学田站（2号出入口） | 自动扶梯 | 331010041202180029 | 0.65 | 9.47 |  |
| 138 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180114 | 0.65 | 5.215 |  |
| 139 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202180115 | 0.65 | 5.215 |  |
| 140 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202170115 | 0.65 | 5.22 |  |
| 141 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口外挂商业梯东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230172 | 0.65 | 5.742 |  |
| 142 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口外挂商业梯西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230173 | 0.65 | 5.742 |  |
| 143 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5A口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202240009 | 0.65 | 10.35 |  |
| 144 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5A口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202240010 | 0.65 | 10.35 |  |
| 145 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230174 | 0.65 | 5.12 |  |
| 146 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站1号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230175 | 0.65 | 5.12 |  |
| 147 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202170116 | 0.65 | 5.22 |  |
| 148 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站6A口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270068 | 0.65 | 10.2 |  |
| 149 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站4号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250043 | 0.65 | 10.11 |  |
| 150 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站6B口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270069 | 0.65 | 10.2 |  |
| 151 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站4号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250044 | 0.65 | 10.11 |  |
| 152 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站5B口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250009 | 0.65 | 10.35 |  |
| 153 | 1号线 | 文峰站 | 文峰站6B口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202270070 | 0.65 | 10.2 |  |
| 154 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站振兴路方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140142 | 0.65 | 5.22 |  |
| 155 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140143 | 0.65 | 5.22 |  |
| 156 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140144 | 0.65 | 5.25 |  |
| 157 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站振兴路方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202140145 | 0.65 | 5.25 |  |
| 158 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站3号口西南侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0006 | 0.65 | 9.55 |  |
| 159 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站3号口东北侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0007 | 0.65 | 9.55 |  |
| 160 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站4号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0044 | 0.65 | 9 |  |
| 161 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站4号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0045 | 0.65 | 9 |  |
| 162 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站1号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260034 | 0.65 | 9 |  |
| 163 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站1号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202260035 | 0.65 | 9 |  |
| 164 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站2号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250088 | 0.65 | 9.9 |  |
| 165 | 1号线 | 慈善博物馆站 | 慈善博物馆站2号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250089 | 0.65 | 9.9 |  |
| 166 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站振兴方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110008 | 0.65 | 5.15 |  |
| 167 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站平潮方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110007 | 0.65 | 5.15 |  |
| 168 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站2A口西侧出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250010 | 0.65 | 9.99 |  |
| 169 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站2B口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202250012 | 0.65 | 10.32 |  |
| 170 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站4号口出入口 | 自动扶梯 | 331010041202230106 | 0.65 | 9.4 |  |
| 171 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站5号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021B0128 | 0.65 | 8.43 |  |
| 172 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站3号口南侧出入口 | 自动扶梯 | 2210100412021C0182 | 0.65 | 9.55 |  |
| 173 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站5号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021B0127 | 0.65 | 8.43 |  |
| 174 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站振兴方向车尾侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110010 | 0.65 | 5.15 |  |
| 175 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站1号口东侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0008 | 0.65 | 9.55 |  |
| 176 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站1号口西侧出入口 | 自动扶梯 | 3310100412021C0009 | 0.65 | 9.55 |  |
| 177 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站平潮方向车头侧站内 | 自动扶梯 | 331010041202110009 | 0.65 | 5.15 |  |
| 178 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站3号口北侧出入口 | 自动扶梯 | 331010412021C0183 | 0.65 | 9.55 |  |
| 179 | 1号线 | 政务中心站 | 政务中心站2A口东侧出入口 | 自动扶梯 | 221010041202250011 | 0.65 | 9.99 |  |
| 180 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（1号出入口东） | 自动扶梯 | 331010041202190019 | 0.65 | 10.21 |  |
| 181 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内南厅东） | 自动扶梯 | 3310100412020C0358 | 0.65 | 5.2 |  |
| 182 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（2号出入口北） | 自动扶梯 | 331010041202190095 | 0.65 | 10 |  |
| 183 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（2号出入口南） | 自动扶梯 | 331010041202190094 | 0.65 | 10 |  |
| 184 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内北厅西） | 自动扶梯 | 3310100412020C0357 | 0.65 | 5.25 |  |
| 185 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内南厅西） | 自动扶梯 | 331010041202090010 | 0.65 | 5.214 |  |
| 186 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（3号出入口南） | 自动扶梯 | 331010041202230092 | 0.65 | 9.7 |  |
| 187 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（3号出入口北） | 自动扶梯 | 331010041202230093 | 0.65 | 9.7 |  |
| 188 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（4号出入口南） | 自动扶梯 | 331010041202230094 | 0.65 | 9.44 |  |
| 189 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（4号出入口北） | 自动扶梯 | 331010041202230095 | 0.65 | 9.44 |  |
| 190 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（站内北厅东） | 自动扶梯 | 3310100412020C0356 | 0.65 | 5.25 |  |
| 191 | 1号线 | 世纪大道站 | 世纪大道站（1号出入口西） | 自动扶梯 | 331010041202190020 | 0.65 | 10.2 |  |
| 192 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202167694 | 0.65 | 5.214 |  |
| 193 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202167692 | 0.65 | 5.285 |  |
| 194 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202167686 | 0.65 | 5.285 |  |
| 195 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202177903 | 0.65 | 10.080 |  |
| 196 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202177900 | 0.65 | 10.080 |  |
| 197 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174230 | 0.65 | 9.750 |  |
| 198 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174228 | 0.65 | 9.750 |  |
| 199 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(站内东厅北) | 自动扶梯 | 331010091202167689 | 0.65 | 5.214 |  |
| 200 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(8号出入口) | 自动扶梯 | 33101009120220811226 | 0.65 | 9.750 |  |
| 201 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(6号出入口) | 自动扶梯 | 33101009120220835515 | 0.65 | 9.750 |  |
| 202 | 1号线 | 图书馆站 | 图书馆站(7号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202177901 | 0.65 | 9.750 |  |
| 203 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内西厅南） | 自动扶梯 | 331010091202165990 | 0.65 | 5.285 |  |
| 204 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内东厅北） | 自动扶梯 | 331010091202165994 | 0.65 | 5.214 |  |
| 205 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内西厅北） | 自动扶梯 | 331010091202166003 | 0.65 | 5.285 |  |
| 206 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220835496 | 0.65 | 9.000 |  |
| 207 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站（站内东厅南） | 自动扶梯 | 331010091202165995 | 0.65 | 5.214 |  |
| 208 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174223 | 0.65 | 9.000 |  |
| 209 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174226 | 0.65 | 9.000 |  |
| 210 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174229 | 0.65 | 9.000 |  |
| 211 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174222 | 0.65 | 9.000 |  |
| 212 | 1号线 | 南通大学站 | 南通大学站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220835435 | 0.65 | 9.000 |  |
| 213 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202170911 | 0.65 | 8.850 |  |
| 214 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(3号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202170248 | 0.65 | 9.300 |  |
| 215 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202170914 | 0.65 | 8.850 |  |
| 216 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内东厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165997 | 0.65 | 5.214 |  |
| 217 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165999 | 0.65 | 5.285 |  |
| 218 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(3号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202170244 | 0.65 | 9.300 |  |
| 219 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165992 | 0.65 | 5.214 |  |
| 220 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202166000 | 0.65 | 5.285 |  |
| 221 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174225 | 0.65 | 9.150 |  |
| 222 | 1号线 | 盘香路站 | 盘香路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174227 | 0.65 | 9.150 |  |
| 223 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(3号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202170912 | 0.65 | 10.050 |  |
| 224 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(6号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202169518 | 0.65 | 9.300 |  |
| 225 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(6号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202169521 | 0.65 | 9.300 |  |
| 226 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202170915 | 0.65 | 9.450 |  |
| 227 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165993 | 0.65 | 5.285 |  |
| 228 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内中厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165996 | 0.65 | 5.285 |  |
| 229 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站（站内东厅北） | 自动扶梯 | 331010091202165991 | 0.65 | 5.285 |  |
| 230 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202166002 | 0.65 | 5.285 |  |
| 231 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165998 | 0.65 | 5.285 |  |
| 232 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202170913 | 0.65 | 9.450 |  |
| 233 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(站内中厅南) | 自动扶梯 | 331010091202166001 | 0.65 | 5.285 |  |
| 234 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口西上半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835478 | 0.65 | 4.350 |  |
| 235 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口东下半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835509 | 0.65 | 5.100 |  |
| 236 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口东上半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835453 | 0.65 | 4.350 |  |
| 237 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(1号出入口西下半区) | 自动扶梯 | 33101009120220835487 | 0.65 | 5.100 |  |
| 238 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(5号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202177905 | 0.65 | 9.600 |  |
| 239 | 1号线 | 崇州大道站 | 崇州大道站(4号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202177906 | 0.65 | 9.900 |  |
| 240 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202169519 | 0.65 | 8.100 |  |
| 241 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202169517 | 0.65 | 7.800 |  |
| 242 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(1号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202169522 | 0.65 | 8.100 |  |
| 243 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内中厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165004 | 0.65 | 11.500 |  |
| 244 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内西厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165008 | 0.65 | 11.500 |  |
| 245 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内中厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165009 | 0.65 | 11.500 |  |
| 246 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202169520 | 0.65 | 7.800 |  |
| 247 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内西厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165002 | 0.65 | 11.500 |  |
| 248 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内东厅南) | 自动扶梯 | 331010091202165010 | 0.65 | 11.500 |  |
| 249 | 1号线 | 静海大道站 | 静海大道站(站内东厅北) | 自动扶梯 | 331010091202165003 | 0.65 | 11.500 |  |
| 250 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101009120220811232 | 0.65 | 9.300 |  |
| 251 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101009120220811321 | 0.65 | 9.300 |  |
| 252 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202165006 | 0.65 | 5.215 |  |
| 253 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202165005 | 0.65 | 5.285 |  |
| 254 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202165007 | 0.65 | 5.215 |  |
| 255 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202165000 | 0.65 | 5.285 |  |
| 256 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220835524 | 0.65 | 9.300 |  |
| 257 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220835533 | 0.65 | 9.600 |  |
| 258 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220835462 | 0.65 | 9.600 |  |
| 259 | 1号线 | 大剧院站 | 大剧院站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220835444 | 0.65 | 9.300 |  |
| 260 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202168688 | 0.65 | 8.850 |  |
| 261 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202168690 | 0.65 | 8.850 |  |
| 262 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202168691 | 0.65 | 9.150 |  |
| 263 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202168693 | 0.65 | 9.150 |  |
| 264 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202162916 | 0.65 | 5.285 |  |
| 265 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202162913 | 0.65 | 5.285 |  |
| 266 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202168692 | 0.65 | 9.000 |  |
| 267 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202168689 | 0.65 | 9.000 |  |
| 268 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202162914 | 0.65 | 5.214 |  |
| 269 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202178680 | 0.65 | 8.850 |  |
| 270 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202162915 | 0.65 | 5.214 |  |
| 271 | 1号线 | 紫琅湖站 | 紫琅湖站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202058408 | 0.65 | 8.850 |  |
| 272 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202170247 | 0.65 | 9.000 |  |
| 273 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167687 | 0.65 | 5.285 |  |
| 274 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202165001 | 0.65 | 5.285 |  |
| 275 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(3号出入口) | 自动扶梯 | 33101009120220827289 | 0.65 | 9.450 |  |
| 276 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202170245 | 0.65 | 9.000 |  |
| 277 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(站内南厅) | 自动扶梯 | 331010091202165011 | 0.65 | 5.214 |  |
| 278 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(1号出入口) | 自动扶梯 | 331010091202170246 | 0.65 | 8.850 |  |
| 279 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(4号出入口南) | 自动扶梯 | 33101009120220827298 | 0.65 | 9.450 |  |
| 280 | 1号线 | 能达商务区站 | 能达商务区站(4号出入口北) | 自动扶梯 | 33101009120220827273 | 0.65 | 9.450 |  |
| 281 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内北厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167696 | 0.65 | 5.285 |  |
| 282 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内北厅东) | 自动扶梯 | 331010091202167690 | 0.65 | 5.285 |  |
| 283 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220811315 | 0.65 | 9.300 |  |
| 284 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(1号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202174866 | 0.65 | 9.450 |  |
| 285 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(1号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202174867 | 0.65 | 9.450 |  |
| 286 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202167691 | 0.65 | 5.214 |  |
| 287 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220811293 | 0.65 | 9.300 |  |
| 288 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202177902 | 0.65 | 8.850 |  |
| 289 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(2号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202174868 | 0.65 | 9.150 |  |
| 290 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(2号出入口东) | 自动扶梯 | 331010091202174865 | 0.65 | 9.150 |  |
| 291 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 331010091202177904 | 0.65 | 8.850 |  |
| 292 | 1号线 | 航运学院站 | 航运学院站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167695 | 0.65 | 5.214 |  |
| 293 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(1号出入口北) | 自动扶梯 | 33101009120220811306 | 0.65 | 9.000 |  |
| 294 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(1号出入口南） | 自动扶梯 | 33101009120220811250 | 0.65 | 9.000 |  |
| 295 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(3号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220811287 | 0.65 | 9.000 |  |
| 296 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(3号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220811241 | 0.65 | 9.000 |  |
| 297 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(4号出入口东) | 自动扶梯 | 33101009120220811278 | 0.65 | 9.000 |  |
| 298 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(站内南厅西) | 自动扶梯 | 331010091202167688 | 0.65 | 5.214 |  |
| 299 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(站内南厅东) | 自动扶梯 | 331010091202167693 | 0.65 | 5.214 |  |
| 300 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(站内北厅) | 自动扶梯 | 331010091202167685 | 0.65 | 5.285 |  |
| 301 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(2号出入口北) | 自动扶梯 | 331010091202174231 | 0.65 | 9.450 |  |
| 302 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(2号出入口南) | 自动扶梯 | 331010091202174224 | 0.65 | 9.450 |  |
| 303 | 1号线 | 振兴路站 | 振兴路站(4号出入口西) | 自动扶梯 | 33101009120220811269 | 0.65 | 9.000 |  |
| 合计（元） | | | | | | | |  |
| 汇总合计（25年垂梯+25年扶梯+26年垂梯+26年扶梯+27年垂梯+27年扶梯）（元） | | | | | | | |  |

供应商： （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年 　月　 日