钟秀西地铁大食堂厨房设备采购项目

询价文件

采购人：南通轨道城市服务有限公司

招标代理机构：中达工程管理咨询有限公司

2026年1月

目录

第一章  询价公告	1

一、服务内容及预算	1

二、供应商资格要求	1

三、询价响应文件的递交	1

四、补充说明	1

五、联系方式	2

六、异议处理方式	2

第二章  合同条款	3

第三章  响应文件组成	22

# 第一章  询价公告

南通轨道城市服务有限公司对“钟秀西地铁大食堂厨房设备采购项目”进行公开询价，诚邀符合条件的单位参加。

## 一、服务内容及预算

（1）服务内容：钟秀西地铁大食堂厨房设备采购，包括炒灶、油烟净化一体机等。现有厨房设备检查、搬运及利旧安装，如存在故障需要修复。

（2）服务期限：供货时间及周期以甲方书面通知为准，质保期2年。

（3）项目最高限价（含税）：472539元。

## 二、供应商资格要求

（1）供应商须是具有独立法人资格的企事业单位，同时持有有效的营业执照或事业单位法人证书。

（2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺书，详见第三章）

（3）自2020年1月1日以来，供应商至少承担过一项食堂厨房设备供货业绩，合同金额不少于20万元。

须同时提供：①业绩合同②合同任一发票（或银行回单）。

同一项目分年度签订合同的，视为一个业绩，业绩时间按照首年度合同签订时间为准。若合同无法体现相应内容，另须提供加盖业主单位公章的业主证明。

（4）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目询价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目询价。

（5）本项目不接受联合体投标。

## 三、获取询价文件

本公告在南通轨道交通集团有限公司官网、中国招标投标公共服务平台上发布。

有意参加本项目询价的单位，请在南通轨道交通集团有限公司官网本公告下方获取电子询价文件。

## 四、询价响应文件的递交

（1）递交方式：邮寄至或送至江苏省南通市崇川区崇川路158号南通轨道交通集团有限公司18楼，李先生，15151361032收，以签收时间为准（即须在2026年1月23日9时30分前送达并完成签收，如采用邮寄方式，请将快递信息发送至3257573920@qq.com，否则采购人将不承担响应文件遗漏的责任）。

（2）递交时间：2026年1月23日9时30分前

（3）询价响应文件须装订成册，一正二副，具体格式详见第三章《响应文件组成》。

（4）密封要求：供应商须将询价响应文件用文件袋密封并加盖公章，文件袋上注明项目名称、单位名称、联系人、联系方式。

## 五、补充说明

（1）报价超过最高限价的为无效响应文件。

（2）由评标委员会对供应商的资格性进行审查，对未通过审查的供应商，告知原因。评标委员会对合格供应商的响应文件进行评审，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。报价如有相同者，由采购人抽签确定成交供应商。

（3）本合同采用固定单价方式。

（4）履约保证金：暂定合同总价的5% 。

（5）若某标段参与询价的供应商不足三家时，该标段流标。

（6）若通过资格审查的供应商不足三家时，该标段流标。

（7）补充说明文件会以邮件形式发布，供应商应及时查看，因供应商错看漏看引起的一切问题由供应商自行承担。

## 六、联系方式

采购人：南通轨道城市服务有限公司

联系人：刘女士

联系地址：南通市崇川区崇川路158号18楼

联系电话：18862988660

招标代理机构：中达工程管理咨询有限公司

联系人：李先生

联系电话：15151361032

## 七、异议处理方式

供应商或者其他利害关系人对询价文件有异议的，应当向采购人提出。受理异议部门：综合管理部；电话：0513-80813993（请在工作时间上午9：00－11：30，下午13：30－17：30联系）；通信地址：南通市崇川区崇川路158号18楼1801。

# 第二章  合同条款

钟秀西地铁大食堂厨房设备采购项目合同

合同编号：

甲方： 南通轨道城市服务有限公司

乙方：

二〇二六年  月

## 第一节 合同协议书

南通轨道城市服务有限公司（甲方名称，以下简称“甲方”）为获得钟秀西地铁大食堂厨房设备采购项目（项目名称）合同项下所有货物及伴随服务，已接受             （乙方名称，以下简称“乙方”）为提供上述合同项下所有货物及伴随服务所作的响应，甲乙双方遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

第一章 本合同协议书

第二章 成交通知书

第三章 合同条款

第四章 合同附件

第五章 询价文件及其修改、补充文件

第六章 响应文件及其修改、补充文件

第七章 项目进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等

第八章 其他合同文件

2.在合同履行过程中双方共同签署的补充与修正文件作为本合同的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。如在理解上有分歧，按有利于甲方的原则进行解释并照此履行。

3.签约合同价：本合同暂定含税总价(大写)：       (人民币)，(小写)￥：    元，暂定合同不含税总价(大写)：       (人民币)，(小写)￥：      元，增值税税率：  %。合同单价详见附件3。

4.乙方承诺保证完全按照合同约定提供合同项下所有货物及伴随服务。

5.甲方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向甲方支付合同价款。

6.本合同正本一式贰份，双方各执壹份；副本一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。本合同正副本具有同等法律效力，当正本和副本不一致时以正本为准。

| 甲方（盖章）：_________________________ 法定代表人或 其授权委托人（签字或盖章）：____________ 日期：2026年___月___日 地址：南通市崇川区崇川路158号18楼 电话：0513-80813993 | 乙方（盖章）：______________________ 法定代表人或 其授权委托人（签字或盖章）：________ 日期：2026年__月___日 地址：_____________________________ 电话：_____________________________ |
| --- | --- |

第二节  合同条款

### 1.一般约定

  - 1.1词语定义

合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 1.1.1合同

      - 1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、合同条款的详细描述、相关服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 1.1.1.2合同协议书：指甲方和乙方共同签署的合同协议书。

      - 1.1.1.3成交通知书：指甲方通知乙方中标的函件。

      - 1.1.1.4其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

    - 1.1.2合同当事人

      - 1.1.2.1合同当事人：指甲方和（或）乙方。

      - 1.1.2.2“双方”指甲方和乙方。

      - 1.1.2.3甲方：指与乙方签订合同协议书，购买合同货物及伴随服务的当事人，及其合法继承人。

      - 1.1.2.4乙方：指与甲方签订合同协议书，提供合同货物及伴随服务的当事人，及其合法继承人。

    - 1.1.3合同价格

      - 1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

      - 1.1.3.2合同价格：指乙方按合同约定履行了全部合同义务后，甲方应付给乙方的金额。

    - 1.1.4“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切货物及技术资料，或其中任何一部分。

    - 1.1.5合同设备：指乙方按合同约定应向甲方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

    - 1.1.6技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

    - 1.1.7验收：指合同货物经检验合格后，甲方作出接受合同货物的确认。

    - 1.1.8相关服务：是指乙方提供的与合同货物有关的辅助服务，包括简单加工、解决合同货物存在的质量问题，以及为甲方检验、使用和修补合同货物进行的技术指导、培训、协助等。

    - 1.1.9质量保证期：指合同设备验收后，乙方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

    - 1.1.10质保期服务：指在质量保证期内，乙方向甲方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

    - 1.1.11天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 1.1.12月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 1.1.13书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    - 1.1.14“项目”系指乙方根据合同规定为甲方提供的所有货物和服务而进行的全部工作。

  - 1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 1.3合同的生效及变更

    - 1.3.1甲方和乙方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

    - 1.3.2在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议。

  - 1.4联络

    - 1.4.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。

  - 1.5转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

### 2.合同范围及相关要求

钟秀西地铁大食堂厨房设备采购，包括炒灶、油烟净化一体机等。

现有厨房设备检查、搬运及利旧安装，如存在故障需要修复。

2.1需求总则

2.1.1优先采购：

优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.1.2产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合询价文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2.2项目概况

2.2.1本项目为钟秀西地铁大食堂厨房设备采购项目。

2.2.2项目货物交货及安装地点：钟秀西路地铁站商业配套区（按照甲方指定位置）。

2.2.3项目需求的货物规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、优质的全新合格货物，并且是从设计、制造、包装、运输到比选人指定地点、负责安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性货物项目。

2.3货物风险的承担

货物损毁、灭失的风险，在货物验收合格交付之前由乙方承担，交付使用之后由甲方承担。

2.4施工节点
    2.4.1装修施工方预留水接口(三角阀)和插座及电缆线至设备所需位置，剩余水电施工部分均由厨房设备厂家负责连接安装。
    2.4.2排油烟管道由装修单位施工至排油烟设备接口位置，厨房设备厂家负责设备安装。

2.5交货期及质保期

2.5.1交货期：自中标之日起30日历天交货并安装调试完毕，全部具备使用条件。

2.5.2 质保期：本次采购的厨房设备质保期为2年，自项目验收通过并投入正常使用之日起计。质保期内发生质量问题免费保修或更换，产品终身维修。

2.6售后服务及质保

2.6.1乙方应提供详细的售后服务方案：

（1）如乙方就本次投标产品的售后维护服务委托代理维护机构负责，则须在本次项目投标书内明确提供该售后维护服务方案得到被委托的代理维护机构确认的书面函，同时该售后服务维护方案的工作内容不得超出委托双方就本谈判文件涉及到的货物售后维护服务内容而签署的协议的范围，除非乙方另有说明且合理。

（2）乙方无论对其投标产品的售后服务维护有无委托均不能免除其对投标项目涉及到的产品所作出的售后服务承诺的一切责任。

2.6.2乙方负责安装、调试、配合甲方验收，并承担因此发生的一切费用。

2.6.3质保期内免费提供货物的维修维护，包括非人为因素发生的设备修理、更换的费用。

2.6.4乙方应提供快捷、手续简便易行的售后服务。报修响应：工作日工作时间内（8：30---17：30），自故障申报起，1小时响应，2小时内到达现场，一般问题4小时内解决，重大故障不超过三天解决。相关问题不能及时解决的，应通知甲方。

2.6.5服务要求

在质保期内，乙方应无偿承担故障维修，更换零配件的义务，确系质量原因无法正常工作时，乙方应无偿更换全新合格产品。质保期后，如甲方委托乙方承担产品的质保业务，乙方必须对所提供的产品定期进行检查和保养，并负责维护，对于损坏的零部件，乙方应保证以不高于在产品生产地购买的一般价格提供给甲方。

2.7安装及维修要求

2.7.1安装需求：乙方可在投标阶段对现有厨房设备进行现场踏勘，后续需对清单内设备运输至钟秀西路地铁站食堂进行标准化安装，包括设备定位、管线接驳、电路连接、固定加固等全部工程。

2.7.2安装所需辅材（如连接软管、阀门、固定支架、密封材料等）由服务商提供，辅材需为合格产品，符合国家安全标准，且满足设备长期稳定运行需求。安装完成后需进行全面调试，确保设备各项功能正常，运行参数达标，无安全隐患；燃气类设备需确保气密性合格，无漏气风险。

2.7.3故障维修：针对现有设备出现的无法启动、功能失效、异响、泄漏等各类故障提供维修服务，直至正常使用为止。

### 3.合同价格与支付

  - 3.1合同价格

3.1.1本合同为固定单价合同，合同约定数量为暂定数量，实际供货数量以到货后采购人实际验收数量为准，货款按照实际供货数量×成交单价据实结算。

本合同固定单价为现场交货价，是指在指定地点交货并履行完合同项下的其他义务所需的全部费用，应包含但不仅限于货物的制造前准备、设计、制造、包装、仓储、供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、验收、技术服务费、技术资料费、各种税费、售前售后服务以及供应商企业利润和政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项费用。

    - 3.1.2价格的充分性

应当认为乙方已彻底查清，并在本合同价格中充分考虑到了以下各项：

（1）影响合同价格的全部条件和情况；

（2）满足完成合同中所述工程的需求；

（3）现场的综合情况。

  - 3.2合同价款的支付

    - 3.2.1支付：

付款方式：

1、供货及安装完成并验收通过后，支付至合同结算价款的80%；

2、设备使用180天后，支付至合同结算价款的95%；

3、剩余5%作为质保金，质保期结束后支付。

到货验收合格、核对结算金额一致、甲方收到乙方开具的对应发票后30天内付清该批货物的货款。

    - 3.2.2本合同价格支付应通过甲方在中国指定的银行支付给乙方在中国指定的银行账户。

    - 3.2.3乙方向甲方提出支付申请并附相关证明材料，甲方在审核批准后30天内以电汇的形式向乙方进行支付。乙方应开具相应的符合税务部门要求的增值税专用发票后，甲方按照合同约定付款节点足额支付相应费用。因乙方提供的发票不符合国家发票管理等法规要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。如乙方未开具正式发票，甲方有权拒付该部分费用，由此产生的损失，由乙方自行承担，与甲方无关。

    - 乙方户名：

    - 银行名称：

    - 账号：

  - 3.3甲方扣款的权利

当乙方应向甲方支付合同项下的考核扣款、违约金或赔偿金时，甲方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除。

### 4.包装、标记、运输和交付

  - 4.1包装

    - 4.1.1乙方应对合同货物进行妥善包装，以满足合同货物运至甲方指定位置和保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同货物能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

    - 4.1.2乙方对所提供的货物应采用保护措施进行包装，乙方应对包装不妥造成的货物残损及其它损失承担责任。

    - 4.1.3乙方在交付货物时，需确定货物外包装上注明有：生产日期、质保期等信息。如果货物包装上没有该类信息，或信息会导致歧义，甲方有权要求乙方提供证明性文件加以说明。如果甲方有需要，还可要求乙方提供货物的货源证明。

    - 4.1.4包装材料应采用可回收材料并确保不会造成环境污染。甲方无需将包装物退还给乙方。

  - 4.2标记

    - 4.2.1乙方应按合同约定在材料包装上以不可擦除的、明显的方式作出必要的标记。

    - 4.2.2根据合同货物的特点和运输、保管的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于超大超重件，乙方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同货物中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

  - 4.3运输

    - 4.3.1由乙方视情况自定运输方式，费用自负，风险自己承担。

    - 4.3.2乙方应在合同货物、服务发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前，将合同货物名称、数量、箱数、重量、体积（用m3表示）、合同货物单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同货物在装卸、保管中的注意事项等通知甲方，并在合同货物启运后 24 小时之内正式通知甲方。

    - 4.3.3乙方在根据第 4.3.2 项进行通知时，如果发运合同货物中包括超大超重包装，则乙方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知甲方；如果发运合同货物中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知甲方。

  - 4.4交付

    - 4.4.1交货时间

甲方将会根据现场情况就每一批次合同货物发出供货通知，并标明交货时间，乙方应在甲方要求的时间内交货。乙方安排的货物装运的批次、时间和运输方式应符合交货时间的规定，并由乙方提前向甲方提交到货计划并报甲方审批。

    - 4.4.2交货地点

除双方另有协议外，乙方须将货物交至甲方指定的地点。

    - 4.4.3交货方式

按甲方要求一次或分批交货，合格交付（符合合同要求）。

    - 4.4.4乙方应根据合同约定的交付时间、地点和方式将合同货物交付给甲方，如未遵循送货规定，由此引起的遗失或损坏等一切问题，由乙方承担全部责任。乙方需自负风险和费用进行卸货，如货物需要甲方协助装卸，装卸过程中所发生的损失由乙方承担。甲方对乙方交付的合同货物的件数进行清点核验，依据比选文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合比选文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方签收不代表对合同货物的接受，甲方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

    - 4.4.5乙方交付时应附有加盖乙方单位公章的详细的送货清单，内容应包括本合同编号、货物名称、规格/型号、品牌/生产厂、数量等。乙方须按甲方要求在交货时同时提供生产许可证、质量合格证书或者出具出厂合格证明或第三方出具的检验合格报告等文件，相关技术性能参数符合国家标准或者国际标准。如有送检测要求，必须提供法定计量机构出具的检测报告，检测报告的有效期，不得少于总有效期的70%。

    - 4.4.6甲方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果甲方发现乙方提供的技术资料有误，乙方应在收到甲方通知后7日内免费替换。如由于甲方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但乙方可向甲方主张合理的复制、邮寄费用。

### 5.检验和验收

  - 5.1合同货物交付前，乙方应对其进行全面检验，并在交付合同货物时向甲方提交合同货物的质量合格证书等。

  - 5.2乙方所供货物在通过专项验收时，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

  - 验收合格的同时，乙方需提供质保书、保修证明、检测报告等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

  - 5.3甲方可以采取具有相应检测资质和能力的第三方检测单位送检的方式对货物进行检验，并在送检合格的基础上进行验收，检测费用由乙方承担。

  - 5.4货物验收按甲方的规定进行（政府有强制验收要求的按政府规定办理），如验收不合格，甲方有权要求乙方在2个工作日内无条件进行更换直至甲方满意为止。乙方在甲方要求的期限内完成换货，且更换后的货物经甲方验收合格的，不视为乙方逾期交货。对于检测不合格的，该批次货物无条件退场，并由此认定为是乙方自身的原因而导致该结果，甲方有权取消乙方的中标资格且解除采购合同。

  - 5.5检验和验收不能免除乙方在质量保证期内对合同货物应承担的保证责任。

  - 5.6合同货物交货验收（合格）后，货物发生毁损、灭失的风险由乙方转移至甲方，但货物本身质量引起的除外。

### 6.履约保证金

  - 6.1履约担保金额为合同金额的5%，乙方应在收到成交通知书后三十天内且签合同之前，以银行转账或履约保函形式提交，格式详见附件。

  - 6.2履约担保用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 6.3在乙方完成其合同所规定的服务后30天内，且无任何违约行为的，甲方将把履约担保或扣款后的余额无息退还乙方。

  - 6.4履约担保期限：合同生效之日起至本项目服务期结束之日为止。

  - 公司名称：南通轨道城市服务有限公司

  - 税号：91320600MA25KAB798

  - 注册地址：南通市崇川区崇川路158号1801-1804室

  - 电话：051380813993

  - 开户行：华夏银行南通分行营业部

  - 账户：13950000001124559

### 7.保证

  - 7.1乙方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

  - 7.2乙方保证其所提供的合同货物及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

  - 7.3乙方保证其对合同货物的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因乙方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

  - 7.4乙方保证合同货物符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同货物（包括全部部件）全新、完整、未使用过。

  - 7.5乙方保证，乙方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同货物的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

  - 7.6乙方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同货物在质量保证期、维保期结束前正常运行及维修保养的需要，如在质量保证期、维保期结束前因乙方原因出现备品备件短缺影响合同货物正常运行的，乙方应赔偿甲方相应损失。

  - 7.7如果在合同货物设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，乙方应事先将拟停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据甲方要求，乙方应：（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同货物正常运行所需的全部备品备件。或（2）免费提供可供甲方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便甲方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。乙方保证甲方或甲方委托的第三方制造及甲方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

  - 7.8乙方保证，在合同货物设计使用寿命期内，如果乙方发现合同货物由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，乙方将及时通知甲方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

### 8.违约责任

8.1合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等法律责任。

8.2若每季度供货的故障率（达到更换标准）超过5%，将出具扣款通知书，扣除履约保证金的10%。

8.3供应商保证货物是全新的，完全符合国家有关标准和合同规定的质量、规格和性能要求，有产品合格证或产品质量证明书。严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权解除本合同且扣除履约保证金，且由此而产生的一切费用和责任由供应商承担。

8.4交货检验或产品使用过程中，如发现某批次货物不合格率等于或低于2%，则更换该批次的不合格品，且处以不合格品价值10%的违约金；如发现某批次货物不合格率高于2%，则采购人有权拒绝接收该批货物，已经接收的，有权退回该批货物，并要求供应商重新送货，在此过程中发生的一切费用和采购人的损失由供应商承担，同时供应商须按该批货物价款的10%向采购人支付违约金。若发生两批货物不合格率均高于2%的情况，采购人有权书面通知供应商解除本合同。

8.5除不可抗力外，如果供应商没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么采购人可要求供应商支付违约金，货物每迟延交付一日，违约金按应交付而未交付货物价格的5‰计算，最高限额为本合同总价的30%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额或迟延交付货物的时间达到一个月之日起，采购人有权在要求供应商支付违约金的同时，书面通知供应商解除本合同。

8.6供应商未按协议规定的质量、技术等标准要求履行协议（包括但不限于交货、安装、调试、保修、运输、服务），采购人有权拒收，要求供应商进行退货、更换、重做等，同时供应商应按照采购人要求无条件进行整改，直至验收合格。如果供应商在采购人要求的时间内拒绝整改或经两次整改仍未能验收合格，采购人有权委托协议外其他方采取补救措施或单方直接解除本协议，因此造成的损失和费用由供应商承担。

8.7如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知采购人暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致采购人中止履行合同的情形，均不视为采购人违约。

8.9 乙方在设备安装、调试过程中造成甲方建筑结构或其他装修设施损坏的，应立即无偿修复或按原价赔偿；未及时修复或赔偿的，甲方有权每次从履约保证金中扣除5000元。
    8.10 若乙方未约定时限响应报修、到场或解决问题的，每发生一次延误，甲方有权扣除5000元/次，并可另行委托第三方进行维修，由此产生的全部费用由乙方承担，甲方有权从履约保证金或任何应付合同款项中直接抵扣。

### 9.合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）合同一方当事人需支付的违约金已达合同约定的最高限额；

（2）因不可抗力不能实现合同目的；

（3）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内未能对其行为作出补救；

（4）乙方严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，甲方有权无条件解除本合同；

（5）合同货物未能达到质量标准，或在合同约定了最低质量标准时，不能达到最低质量标准；

（6）如果乙方未按合同执行或因疏忽而未能履行本合同项下义务以致影响项目进行时，甲方书面通知乙方，要求补救上述失误或疏忽；甲方对乙方因其违约所采取的补救措施无效的情况下，可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同；

（7）合同一方当事人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（8）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

### 10.争议的解决

10.1合同实施中或与合同有关的一切争议可通过双方友好协商解决。如未协商或友好协商开始后六十（60）天内不能达成协议时，争议应提交仲裁。

10.2仲裁应由南通仲裁委员会根据其仲裁程序和规则进行。仲裁的官方语言为中文。

10.3仲裁裁决为最终裁决，对双方均具有约束力。除仲裁机关另有裁决外，仲裁费（包括但不限于胜诉方为此支付的鉴定费、评估费、公证费、交通费、律师费等）应由败诉方负担。

10.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，应继续执行本合同其它部分。

### 附件1：履约担保

履约保函

保函编号：

致：南通轨道城市服务有限公司

鉴于乙方           与南通轨道城市服务有限公司（下称“甲方”）签订了钟秀西地铁大食堂厨房设备采购项目合同书，并保证按合同规定承担该合同的工作任务，我行愿意出具保函为乙方担保，担保金额为人民币（大写）　　　　（￥　　元）。

本保函的义务是：我行在接到甲方提出的因乙方在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知的15天内，在上述担保金额的限额内向甲方支付任何数额的款项，无须甲方出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求甲方应首先向乙方索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除或减轻我行按本保函所应承担的义务，但法律法规另有规定的除外。

本保函保证方式为见索即付的连带责任保证，自我行签发之日即有效且不可撤销，直到本项目完工后失效;但无论如何,本保函有效期最晚应不迟于合同约定的服务期结束日后60 日失效。

担保银行：（全称）         （盖章）

负责人或其授权的代理人：

（职务）  （姓名）        （签字）

银行地址：

邮    编：

电    话：

传    真：

日    期：       年      月      日

### 附件2：廉政合同格式

廉政合同

根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，钟秀西地铁大食堂厨房设备采购项目的项目法人南通轨道城市服务有限公司(以下称甲方)与            （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及江苏省、南通市的有关规定，遵守南通轨道城市服务有限公司六不准则。

（二）严格执行钟秀西地铁大食堂厨房设备采购项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方终止与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织建设的工程项目进行投标的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目服务期结束止。

第七条 本合同作为钟秀西地铁大食堂厨房设备采购项目合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经合同双方签署立即生效。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人                             法定代表人

或其授权代理人：                       或其授权代理人：

### 附件3：合同单价

### 附件4：现有设备清单

| 编号 | 设备名称 | 数量 | 尺寸(WxDxH) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁单头单尾小炒灶 | 2 | 1100*1100*800+450 |
| 2 | 通道式洗碗机 | 1 | 1300*880*1630 |
| 3 | 普装压切面机 | 1 | 454*475*1040 |
| 4 | 烤箱带发酵箱 | 1 | 1230*850*2080 |
| 5 | 单星工作台（左星） | 2 | 1800*760*800+150 |
| 6 | 单星盆水池 | 1 | 500*500*800+150 |
| 7 | 单通上掀门三门碗柜 | 2 | 1500*600*1800 |
| 8 | 电磁单头矮汤炉 | 1 | 650*750*530+720 |
| 9 | 开水器带底座 | 1 | 520*530*1300 |
| 10 | 四门碗柜 | 1 | 1500*600*1800 |
| 11 | 双星盆水池 | 1 | 1200*760*800+150 |
| 12 | 单星盆水池 | 4 | 1000*760*800+150 |
| 13 | 单孔收餐工作台 | 1 | 1000*760*800 |
| 14 | 四门冰箱 | 1 | 1220*760*1980 |
| 15 | 四层栅格货架 | 3 | 1200*500*1550 |
| 16 | 米面架 | 1 | 1500*500*200 |
| 17 | 双头煮面调汤炉 | 1 | 1200*760*800+150 |
| 18 | 电磁双头大锅灶 | 1 | 2000*1000*800+450 |
| 19 | 单星盆水池 | 2 | 600*600*800+150 |
| 20 | 单星污碟台（中星B） | 1 | 1500*800*800+150 |
| 21 | 洁碟台(带框架A） | 1 | 1100*800*800+150 |
| 22 | 双层工作台带靠背（方腿） | 1 | 1350*760*900 |
| 23 | 双层工作台带靠背（方腿） | 3 | 1800*760*900 |
| 24 | 单星工作台（右星） | 1 | 1800*760*800+150 |
| 25 | 双通工作台 | 1 | 2000*1000*800 |
| 26 | 双层工作台 | 2 | 2000*1000*800 |
| 27 | 热风循环消毒柜 | 1 | 1300*630*1940 |
| 28 | 冷藏操作台 | 1 | 1800*800*800 |
| 29 | 双星工作台（左星） | 1 | 1800*760*800+150 |
| 30 | 双层工作台带靠背（方腿） | 1 | 1500*760*900 |
| 31 | 风管 | 2 | 800*600*2500 |
| 32 | 风管 | 2 | 400*400*2500 |
| 33 | 风管 | 1 | 400*400*1250 |
| 34 | 风机 | 1 | 18.5kw |
| 35 | 风机 | 1 | 4kw |
| 36 | 美的热水器 | 4 |  |
| 37 | 保温台 | 2 |  |
| 38 | 洗菜机 | 1 |  |
| 39 | 切片机 | 1 |  |
| 40 | 绞肉机 | 1 | TK-22 |
| 41 | 发酵箱 | 1 |  |
| 42 | 和面机 | 1 | HMJG25 |
| 43 | 电饼铛 | 1 |  |
| 44 | 调味台 | 1 | 700*1150 |
| 45 | 移门工作台带靠背 | 1 | 1800*700 |
| 46 | 不锈钢水池 | 1 | 700*700 |
| 47 | 一池一平工作台 | 1 | 1200*700 |
| 48 | 电开水器 | 1 | 120YS |

# 第三章  响应文件组成

钟秀西地铁大食堂厨房设备采购项目

（响应文件）

供应商:                     （全称）（盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

时  间：       年      月      日

一、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：            年         月         日

经营期限：

姓名：            性别：          年龄：          职务：

系                （供应商名称）的法定代表人。特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

法定代表人身份证复印件

供应商：                （盖单位公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

年      月      日

二、授权委托书

本人           （姓名），系            （供应商名称）的法定代表人，现委托                （姓名）为我方代理人，代理人有权签署、澄清确认、递交、撤回、修改                       （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

供应商：                            （盖单位公章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人联系方式：

年     月     日

三、营业执照或事业单位法人证书

提供营业执照或事业单位法人证书复印件或扫描件加盖公章。

四、业绩证明

提供合同及发票等资料复印件或扫描件加盖公章。

五、询价响应函

南通轨道城市服务有限公司：

根据已收到的              （项目名称）询价文件，遵照规定,我方经考察和认真研究上述询价文件后，愿承认其全部内容。

1.我方以询价响应文件中的总报价和分项报价，按询价文件中的要求承担钟秀西地铁大食堂厨房设备采购项目的全部工作内容。

2．如果贵方接受我方询价响应，我方在接到成交通知书后将按成交通知书和询价文件的要求及时签订合同，提交履约保证金。我方保证在询价文件中规定的期限内按照要求提交成果，按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方的询价响应文件自递交文件后60天内有效。

4.我方充分理解贵方询价文件所提出的关于人员、设备、管理等提出的隐性要求，一旦中标，确保能按照贵方要求执行，否则愿意接受贵方对我方的相关处罚。

5.我方理解，贵方不一定接受最低标价的投标或可能接受其他任何投标；同时也理解，贵方不负担我单位的任何投标费用。

6.我方承诺：本询价响应文件提供的信息、数据、资料或证书均真实有效，否则贵方有权取消我方的询价响应或中标资格。

7.我方承诺：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

8.我方承诺：与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目询价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目询价。否则贵方有权取消我方的询价响应或中标资格。

9.我方承诺：信用记录中未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”等列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人等名单。否则，可将我方的询价响应文件按照无效响应文件处理。

供应商：                       （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

日期：              年          月         日

## 六、报价表

| 含税总报价(人民币小写，精确到分) |  |
| --- | --- |
| 不含税总报价(人民币小写，精确到分) |  |
| 税率（%） |  |
| 备注 |  |

注：1.本表包括了乙方的全部工作内容及其费用；

2.含税总报价不得高于限价，否则响应文件按废标处理。

供应商：                       （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

日期：              年          月         日

七、报价明细表

| 编号 | 设备名称 | 规格尺寸(WxDxH)mm | 技术参数 |  | 数量① | 单位 | 单价限价（元） | 单价报价（元）② | 小计（元）③=①×② | 参考图片 | 建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A主食品库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 地架 | 1200*500*200 | 管架SUS304 1㎜厚不锈钢方管,间隔条用1㎜不锈钢方管,骨条间距均分，38×38不锈钢管及高度调整钢脚 |  | 5 | 台 | 550 |  |  |  | 厂制品 |
| B副食品库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1.主材:SUS304拉丝不锈钢板，厚1mm 脚架38mm不锈钢管。2.搁板：格层平板均分，采用不锈钢型材。底层离地150mm柱脚：可调不锈钢子弹脚 |  | 4 | 台 | 1200 |  |  |  | 厂制品 |
| C男/女更衣间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 更衣柜 | 1200*400*1800 | 1、采用优质不锈钢材质；安装牢固耐用，每个门板与侧板连结采用高强度铰链加固，门板与侧板防盗2、每门装拉手，柜体内设置可放置鞋子3、边角四边无毛刺倒磨处理，多格单独储放，带锁可放置小件物品如笔，手表，手机等。 |  | 4 | 台 | 1980 |  |  |  | 厂制品 |
| D冷藏库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 冷藏库 | 3900*4700*2600 | 设计温度：冷藏库0℃~5℃ 库板间均可互换，内外中隔热层采用带有100mm 厚，标记的不含氟氯化碳的聚氨酯隔热发泡层， 3、库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起，冷库外表面采用0.8mm不锈钢板安装于预先准备的凹陷地抬内，库板的任何区域均不使用木质材料,不使用金属固定件。冷库安装完毕后内部净高为2100mm；冷凝蒸发器底部与地面间距离不小于1500mm，其背部与库板间有300mm 间隙。 压缩机采用国际品牌，冷冻380V/8000W节能，低噪音，环保型压缩机组分体式电控箱。冷库内温度控制为微电脑全自动控制。 冷库门均为自动回归门，尺寸840*1900。硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中，库内安装逃生器。 冷库内配备防水的白炽灯，相应配有透明外壳，LED节能，防水荧光开关，导线，开关箱及出线盒。 |  | 1 | 座 | 38000 |  |  |  | 江友、东启、月仙. |
| D02 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1.主材:SUS304拉丝不锈钢板，厚1mm 脚架38mm不锈钢管。2.搁板：格层平板均分，采用不锈钢型材。底层离地150mm柱脚：可调不锈钢子弹脚 |  | 3 | 台 | 1200 |  |  |  | 厂制品 |
| D03 | 地架 | 1200*500*200 | 管架SUS304 1㎜厚不锈钢方管,间隔条用1.2㎜不锈钢方管,骨条间距均分，38×38不锈钢管及高度调整钢脚 |  | 1 | 台 | 550 |  |  |  | 厂制品 |
| E冷冻库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 冷冻库 | 4700*3400*2600 | 设计温度：冷冻库-15℃-18℃。 库板间均可互换，内外中隔热层采用带有100mm 厚，标记的不含氟氯化碳的聚氨酯酯隔热发泡层， 3、库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起，冷库外表面采用0.8mm不锈钢板安装于预先准备的凹陷地抬内，库板的任何区域均不使用木质材料,不使用金属固定件。冷库安装完毕后内部净高为2100mm；冷凝蒸发器底部与地面间距离不小于1500mm，其背部与库板间有300mm 间隙。 压缩机采用国际品牌，冷冻380V/8000W节能，低噪音，环保型压缩机组分体式电控箱。冷库内温度控制为微电脑全自动控制。 冷库门均为自动回归门，尺寸840*1900。硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中，库内安装逃生器。 冷库内配备防水的白炽灯，相应配有透明外壳，LED节能，防水荧光开关，导线，开关箱及出线盒。 |  | 1 | 座 | 40000 |  |  |  | 江友、东启、月仙 |
| E02 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1.主材:SUS304拉丝不锈钢板，厚1.2mm 脚架38mm不锈钢管。2.搁板：格层平板均分，采用不锈钢型材。底层离地150mm柱脚：可调不锈钢子弹脚 |  | 5 | 台 | 1200 |  |  |  | 厂制品 |
| F切配区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F02 | 双层工作台 | 2000*1000*800 | 采用SUS304不锈钢板厚1mm，台面防水机制板及包边，底层搁板：采用不锈钢板，便于清洁防止划伤，配加强筋加强，四根脚管采用/1.0mm*38mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整。 |  | 1 | 台 | 1700 |  |  |  | 厂制品 |
| F03 | 双层工作台 | 1800*1000*800 | 采用SUS304不锈钢板厚1mm，台面防水机制板及包边，底层搁板：采用不锈钢板，便于清洁防止划伤，配加强筋加强，四根脚管采用/1.0mm*38mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整。 |  | 3 | 台 | 1600 |  |  |  | 厂制品 |
| F05-1 | 台式混水龙头 |  | 1.座台式安装，单孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准6分外螺纹 |  | 3 | 套 | 150 |  |  |  | 九牧、牧野、箭牌.LG |
| F05 | 大单星盆水池 | 1200*760*800+150 | 采用SUS304 1mm不锈钢板制作、加强筋用SUS304/1.0mmU型不锈钢板、水斗用1.0mm不锈钢板，斗深约250mm，横档为25mm*1.0mm不锈钢，脚管用38mm*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调节脚。 |  | 3 | 台 | 1118 |  |  |  | 厂制品 |
| F06 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1.主材:SUS304拉丝不锈钢板，厚1mm 脚架38mm不锈钢管。2.搁板：格层平板均分，采用不锈钢型材。底层离地150mm柱脚：可调不锈钢子弹脚 |  | 1 | 台 | 1200 |  |  |  | 厂制品 |
| F08 | 刀具砧板消毒柜 | 650*600*1800 | 箱体采用优质不锈钢拉丝板，钢化玻璃。多工序折弯工艺设计，一体式工艺。带调温、调时功能。紫外线+臭氧+中温烘干杀菌消毒，电压：220v功率＞2000W，消毒温度60°—80°，旋钮式开关操作，指示灯提示。专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止交叉感染的风险。 |  | 1 | 台 | 2162 |  |  |  | 厂制品 |
| F09 | 三层平板货架 | 1200*500*1550 | 1.主材:SUS304拉丝不锈钢板，厚1mm 脚架38mm不锈钢管。2.搁板：格层平板均分，采用不锈钢型材。底层离地150mm柱脚：可调不锈钢子弹脚 |  | 1 | 台 | 1000 |  |  |  | 厂制品 |
| F11 | 洗地龙头 | L=10.7m | 1.外形尺寸∶ L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI; 6.接水口口径为1/2"外螺纹; 7、产品应符合GB 4706.1-2005，其具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运； 8、产品应符合GB 4706.1-2005，给器具供水水压2.0MPa,持续5min所有部件不出现泄露。 |  | 1 | 套 | 1900 |  |  |  | 菲斯拓、谷德朗、龙旗嘉业.LG |
| G烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 炉拼台 | 400*1100*800 | 优质304不锈钢板制作，面板1.2mm、侧板1.0mm不锈钢后挡炉背板，横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连接，可调节高度子弹脚。 |  | 5 | 台 | 596 |  |  |  | 厂制品 |
| G02 | 单头单尾电磁小炒灶★核心产品 | 1100*1100*800 | 电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压： 18KW/380V 1，德龙板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX4标准防水设计，炉身面板304国标厚1.2MM，侧板厚1.0MM。小炒炉加尾撑设计，可实现抛炒和爆炒，304不锈钢摇摆水龙头设置，加水方便。 2.台面一体折弯，拼板采用内嵌式设计，可任意冲水，杜绝漏水， 3，设备所用连接线，风扇均采用防水设计， 4.电磁感应加热，升温快，热效率高达90%以上 嵌入式工控系统，软件算法，抛锅火力不间断，锅气十足 采用真空镀膜工艺的防水散热风机 5.采用加大铝制散热片，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能中文显示故障原因。 7、独立的手动5档直滑式火力开关 8､ 显示屏集成电压，累计用电量，功率实时显示 9，恒功率输出，不受电压波动影响 ， |  | 1 | 台 | 4176 |  |  |  | 厂制品 |
| G03 | 炉拼台 | 400*1000*800 | 优质304不锈钢板制作，面板1.2mm、侧板1.0mm不锈钢后挡炉背板，横通采用￠25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连接，可调节高度子弹脚。 |  | 1 | 台 | 596 |  |  |  | 厂制品 |
| G04 | 单星盆水池 | 800*1000*800+150 | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板制作、加强筋用SUS304/1.0mmU型不锈钢板、水斗用1.0mm不锈钢板，斗深约250mm，横档为25mm*1.0mm不锈钢，脚管用38mm*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调节脚。 |  | 1 | 台 | 969 |  |  |  | 厂制品 |
| G04-1 | 台式混水龙头 |  | 1.座台式安装，单孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准6分外螺纹 |  | 1 | 套 | 150 |  |  |  | 九牧、牧野、箭牌.LG |
| G06 | 双层工作台 | 900*760*800 | 采用SUS304不锈钢板厚1mm，台面防水机制板及包边，底层搁板：采用不锈钢板，便于清洁防止划伤，配加强筋加强，四根脚管采用/1.0mm*38mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整。 |  | 1 | 台 | 760 |  |  |  | 厂制品 |
| G07 | 冷藏操作台 | 1800*760*800 | 1、制冷方式：直冷 2、控温类型：电子温控 3、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发 4、板材厚度：外箱0.35mm，内胆0.28mm，门板0.35mm,食品级201#不锈钢 5、台面：台面板厚度0.5mm，发泡层厚度40mm 6、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 7、可调节子弹脚，采用加强承重设计，结实耐用，可根据客户需求灵活定制 8、机组：一体式机组不可抽出 9、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，易于清洗 10、温度范围：0～+10 11、环境温度：38℃ 12、发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度48mm，更加保温节能 13、制冷剂：R606a 14、认证：3c认证 |  | 2 | 台 | 2600 |  |  |  | 格林斯达、中山贝诺、银都 |
| G08 | 机械静电光解复合式油烟净化一体机★核心产品 | 2200*1300 | 名称：油烟净化一体机 1、原理:油烟气体通过瓦屋顶结构挡板，将大分子收集；通过高低压等离子刀片电场吸附，从而达到油烟净化的目的，净化率可达98.2%以上。 2、采用优质不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0nm材质。 3、三相五线制（380V），整机功率≤2.5KW。 4、设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 5、自带变频功能，档位可调节，依据声环境质量标准GB12348-2008，满足噪声≤56分贝。 6、双屏幕设计：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示；电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流，打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能。 |  | 5 | 组 | 16000 |  |  |  | 厂制品 |
| G09 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 采用SUS304不锈钢板厚1mm，台面防水机制板及包边，底层搁板：采用不锈钢板，便于清洁防止划伤，配加强筋加强，四根脚管采用/1.0mm*38mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整。 |  | 5 | 台 | 1200 |  |  |  | 厂制品 |
| G10 | 双层工作台 | 1200*800*800 | 采用SUS304不锈钢板厚1mm，台面防水机制板及包边，底层搁板：采用不锈钢板，便于清洁防止划伤，配加强筋加强，四根脚管采用/1.0mm*38mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整。 |  | 1 | 台 | 1118 |  |  |  | 厂制品 |
| G11 | 双通移门工作柜 | 1800*800*800 | 主材采用SUS304不锈钢板，台面厚1mm，柜体采用1.0mm不锈钢板制作，移门均为不锈钢板1.0mm制作，采用上挂式导轨移门，用轴承来回滑动（这样便于清洗、搞卫生、开启灵活自如），中间隔板及底板用1.2mm不锈钢板制作，下配加强筋加强，四根脚管采用不锈钢可调整。 |  | 2 | 台 | 2610 |  |  |  | 厂制品 |
| G12-1 | 台式混水龙头 |  | 1.座台式安装，单孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准6分外螺纹 |  | 1 | 套 | 150 |  |  |  | 九牧、牧野、箭牌.LG |
| G12 | 无背板单星工作台柜（右星） | 1800*800*800 | 主材采用SUS304不锈钢板，台面厚1mm，柜体采用1.0mm不锈钢板制作，水斗用1.0mm不锈钢板，斗深约250mm，移门均为不锈钢板1.0mm制作，采用上挂式导轨移门，用轴承来回滑动（这样便于清洗、搞卫生、开启灵活自如），中间隔板及底板用1.2mm不锈钢板制作，下配加强筋加强，四根脚管采用不锈钢可调整。 |  | 1 | 台 | 1600 |  |  |  | 厂制品 |
| G14 | 双温四门冰箱 | 1200*710*1950 | 1、制冷方式：直冷 2、控温类型：电子数字控温 3、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发 4、板材厚度：：外箱0.35mm，内胆0.28mm，门板0.35mm,食品级201#不锈钢 5、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6、机组：一体式机组不可抽出 7、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 8、温度范围：冷冻-15～-6/冷藏0～+10 9、环境温度：38℃ 10、发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度65mm，更加保温节能 11、制冷剂：环保制冷剂R290或R600a,避免大气污染 12、认证：3c认证 |  | 1 | 台 | 3800 |  |  |  | 格林斯达、中山贝诺、银都.海尔 |
| G15 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1.主材:SUS304拉丝不锈钢板，厚1mm 脚架38mm不锈钢管。2.搁板：格层平板均分，采用不锈钢型材。底层离地150mm柱脚：可调不锈钢子弹脚 |  | 2 | 台 | 1200 |  |  |  | 厂制品 |
| G16 | 厨房灭火系统 | 双瓶组 | 火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 该系统应能够对第一失火灾区作出紧急反应，以防止火势扩散，造成更大灾害。 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：640mm*610mm*225mm，灭火剂喷射时间不得小于26s。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；重：29kg 3、联动性能，自动切换时间≤3.0s,喷射延迟时间≤3.0s, 4、食用油专用灭火药剂通过符合GB/T27857-2011检测依据，生物降解性60天内总生物降解达到≥77%。 5、304滑轮转脚（拐轮）符合依据GB/T2423.17-2024通过不低于720小时盐雾耐腐蚀测试，且外观无生锈、腐蚀、起泡等不良现象。 6、厨房自动灭火设备具有维保到期自动报警提醒的功能，符合依据国家标准GB/T25000.51-2016。 |  | 1 | 组 | 9000 |  |  |  | 厂制品 |
| G17 | 洗地龙头 | L=10.7m | 1.外形尺寸∶ L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI; 6.接水口口径为1/2"外螺纹; 7、产品应符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运； 8、产品应符合GB 4706.1-2005，给器具供水水压2.0MPa,持续5min所有部件不出现泄露。 |  | 1 | 套 | 1900 |  |  |  | 菲斯拓、谷德朗、龙旗嘉业.LG |
| H打包间二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 洗手星 | 400*300*400 | 采用SUS304 1mm不锈钢板制作、加强筋用SUS304/1.0mmU型不锈钢板、水斗用1.0mm不锈钢板，斗深约250mm |  | 1 | 台 | 540 |  |  |  | 厂制品 |
| I打包间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I01 | 单通移门工作柜 | 2000*800*800 | 主材采用SUS304不锈钢板，台面厚1mm，柜体采用1.0mm不锈钢板制作，移门均为不锈钢板1.0mm制作，采用上挂式导轨移门，用轴承来回滑动（这样便于清洗、搞卫生、开启灵活自如），中间隔板及底板用1.2mm不锈钢板制作，下配加强筋加强，四根脚管采用不锈钢可调整。 |  | 1 | 台 | 2684 |  |  |  | 厂制品 |
| I02 | 双门宴会保温车 | 1540*940*1860 | 1.保温餐车采用不锈钢设计，美观大方，易清洁；2.采用热风送风加热方式，温度均匀；3.内部循环加热，保证食物可控温度能延长食物保鲜及存放时间；4.容量大，功耗小多层活动餐盘架，可根据实际调整；5.推车式把手，双门开关，脚配万向轮，运送安全；6.电脑版数字显示控制系统，引进预设，指定温度，电子式指示源。电源：220V 功率：2.7KW。 |  | 1 | 台 | 9500 |  |  |  | 聚历、佳斯特、美厨 |
| I03 | 食品留样柜 | 600*650*1800 | 箱体外采用优良钢板，造型美观，新颖。具有控温保护，数字显示的微电脑温度控制器，控温优良可靠制冷方式：直冷，温度范围：+2℃~+10℃。电压/功率：220V/0.37kW。 |  | 1 | 台 | 2600 |  |  |  | 广东星星、银都、中山贝诺 |
| J面档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 四格保温售饭柜 | 800*800*800 | 采用304 1.2mm台面，内胆1.0mm不锈钢覆膜拉丝板制作，下沉式冲孔板，柜体采用304 1.0mm不锈钢。优质加热电热管，可调温控保温恒温，加装优质不锈钢可调子弹脚 。电压/功率：220V/3kW |  | 1 | 台 | 1700 |  |  |  | 厂制品 |
| J02 | 双层工作台 | 700*800*800 | 采用SUS304不锈钢板厚1mm，台面防水机制板及包边，底层搁板：采用不锈钢板，便于清洁防止划伤，配加强筋加强，四根脚管采用/1.0mm*38mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整。 |  | 2 | 台 | 700 |  |  |  | 厂制品 |
| J03 | 六头电磁煲仔炉 | 1200*800*800 | 1、功率 3.5KW*6/380v 2、面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.0，侧板201,实厚1.0。 3、耐用方便的9档磁控旋钮火力调节器。 4、带定时功能 5､火力大小实时显示；集数字电表功能，直观实时能耗； |  | 1 | 台 | 3500 |  |  |  | 厂制品 |
| J04 | 电磁铁板炉 | 800*800*800 | 电磁加热升温快，预热仅需几秒钟，关机后无余热，节约电能更省钱; 加厚扒炉铁板；适用于西餐厅，中式铁板烧等。加进口温控，可限定加热温度,自动恒温智能化设计：火力循环调节，衡功率输出，循环散热结构；安全：防水、防漏电，使用更安全更省心不锈钢精工细致人性化设计，易清洗。功率电压：380V 12~15KW |  | 1 | 台 | 6500 |  |  |  | 厂制品 |
| J05 | 油网烟罩 | 4100*1000 | 采用优质SUS201拉丝板不锈钢厚 1.0MM 制作，整体方形立体设计；加强筋及支架前部立式送风板；有效的除去油烟。 |  | 4.1 | 米 | 850 |  |  |  | 厂制品 |
| J06 | 冷藏操作台 | 1800*600*800 | 1、制冷方式：直冷 2、控温类型：电子温控 3、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发 4、板材厚度：外箱0.35mm，内胆0.28mm，门板0.35mm,食品级201#不锈钢 5、台面：台面板厚度0.5mm，发泡层厚度40mm 6、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 7、可调节子弹脚，采用加强承重设计，结实耐用，可根据客户需求灵活定制 8、机组：一体式机组不可抽出 9、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，易于清洗 10、温度范围：0～+10 11、环境温度：38℃ 12、发泡层/保温层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度48mm，更加保温节能 13、制冷剂：R606a 14、认证：3c认证 |  | 1 | 台 | 2600 |  |  |  | 格林斯达、中山贝诺、银都 |
| J07 | 单通移门工作柜 | 1800*600*800 | 主材采用SUS304不锈钢板，台面厚1mm，柜体采用1.0mm不锈钢板制作，移门均为不锈钢板1.0mm制作，采用上挂式导轨移门，用轴承来回滑动（这样便于清洗、搞卫生、开启灵活自如），中间隔板及底板用1.2mm不锈钢板制作，下配加强筋加强，四根脚管采用不锈钢可调整。 |  | 1 | 台 | 2088 |  |  |  | 厂制品 |
| K售卖区二次更衣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 洗手星 | 400*300*400 | 采用SUS304 1mm不锈钢板制作、加强筋用SUS304/1.0mmU型不锈钢板、水斗用1.0mm不锈钢板，斗深约250mm |  | 1 | 台 | 540 |  |  |  | 厂制品 |
| L售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 双层工作台 | 400*800*800 | 采用SUS304不锈钢板厚1mm，台面防水机制板及包边，底层搁板：采用不锈钢板，便于清洁防止划伤，配加强筋加强，四根脚管采用/1.0mm*38mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整。 |  | 1 | 台 | 560 |  |  |  | 厂制品 |
| L02 | 定制保温餐台柜 | 1500*800*800 | 定制款：左边可放1/2份数盆，右边下沉式冲孔板。采用304 1.2mm台面，内胆1.0mm不锈钢覆膜拉丝板制作，柜体采用304 1.0mm不锈钢。优质加热电热管，可调温控保温恒温，加装优质不锈钢可调子弹脚 。电压/功率：220V/3kW |  | 1 | 台 | 2461 |  |  |  | 厂制品 |
| L03 | 定制保温餐台柜 | 1800*800*800 | 定制款：左边可放1/2份数盆，右边下沉式冲孔板。采用304 1.2mm台面，内胆1.0mm不锈钢覆膜拉丝板制作，柜体采用304 1.0mm不锈钢。优质加热电热管，可调温控保温恒温，加装优质不锈钢可调子弹脚 。电压/功率：220V/3kW |  | 2 | 台 | 2684 |  |  |  | 厂制品 |
| L04 | 汤池柜 | 1400*800*800 | 整体采用优质SUS304不锈钢板；台面板及内胆厚1.2mm；下围板厚1.0mm，备有去水及加热功能，电压/功率：3kW*2/220V , 配漏电保护器，防干烧保护。 |  | 1 | 台 | 1900 |  |  |  | 厂制品 |
| L05 | 冲孔板保温餐台柜 | 1500*800*800 | 采用304 1.2mm台面，内胆1.0mm不锈钢覆膜拉丝板制作，下沉式冲孔板，柜体采用304 1.0mm不锈钢。优质加热电热管，可调温控保温恒温，加装优质不锈钢可调子弹脚 。电压/功率：220V/3kW |  | 1 | 台 | 2000 |  |  |  | 厂制品 |
| L06 | 双层工作台 | 1400*800*800 | 采用SUS304不锈钢板厚1.2mm，台面防水机制板及包边，底层搁板：采用不锈钢板，便于清洁防止划伤，配加强筋加强，四根脚管采用/1.0mm*38mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整。 |  | 1 | 台 | 1223 |  |  |  | 厂制品 |
| L07 | 单通移门工作柜 | 1800*700*800 | 主材采用SUS304不锈钢板，台面厚1.2mm，柜体采用1.0mm不锈钢板制作，移门均为不锈钢板1.0mm制作，采用上挂式导轨移门，用轴承来回滑动（这样便于清洗、搞卫生、开启灵活自如），中间隔板及底板用1.2mm不锈钢板制作，下配加强筋加强，四根脚管采用不锈钢可调整。 |  | 1 | 台 | 2461 |  |  |  | 厂制品 |
| L08 | 单通移门工作柜 | 1800*700*800 | 主材采用SUS304不锈钢板，台面厚1.2mm，柜体采用1.0mm不锈钢板制作，移门均为不锈钢板1.0mm制作，采用上挂式导轨移门，用轴承来回滑动（这样便于清洗、搞卫生、开启灵活自如），中间隔板及底板用1.2mm不锈钢板制作，下配加强筋加强，四根脚管采用不锈钢可调整。 |  | 2 | 台 | 2461 |  |  |  | 厂制品 |
| L09 | 单星盆水池 | 700*700*800+150 | 采用SUS304 1.2mm不锈钢板制作、加强筋用SUS304/1.0mmU型不锈钢板、水斗用1.0mm不锈钢板，斗深约250mm，横档为25mm*1.0mm不锈钢，脚管用38mm*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调节脚。 |  | 1 | 台 | 894 |  |  |  | 厂制品 |
| L09-1 | 台式混水龙头 |  | 1.座台式安装，单孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准6分外螺纹 |  | 1 | 套 | 150 |  |  |  | 九牧、牧野、箭牌.LG |
| L10 | 智能餐饮结算机 | 定制 | 收银一体机、拍照识别菜品、自动计算价格、智慧收银软件、支持视觉识别餐品，人脸识别，饭卡，支付宝，微信付款， |  | 1 | 台 | 22500 |  |  |  |  |
| M糕点工坊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M01 | 双温四门冰箱 | 1200*710*1950 | 1、制冷方式：直冷 2、控温类型：电子数字控温 3、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发 4、板材厚度：：外箱0.35mm，内胆0.28mm，门板0.35mm,食品级201#不锈钢 5、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6、机组：一体式机组不可抽出 7、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 8、温度范围：冷冻-15～-6/冷藏0～+10 9、环境温度：38℃ 10、发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度65mm，更加保温节能 11、制冷剂：环保制冷剂R290或R600a,避免大气污染 12、认证：3c认证 |  | 1 | 台 | 3800 |  |  |  | 格林斯达、中山贝诺、银都.海尔 |
| M02 | 四门冷冻冰箱 | 1200*710*1950 | 1、制冷方式：直冷 2、控温类型：电子数字控温 3、冰箱采用前置空气过滤网，易于清洗，无需排水、自动蒸发 4、板材厚度：：外箱0.35mm，内胆0.28mm，门板0.35mm,食品级201#不锈钢 5、门板：自动回归门设计，有效避免冷量流失 6、机组：一体式机组不可抽出 7、内箱设计：箱体内部采用圆角设计，方便清洁 8、温度范围：冷冻-15～-6 9、环境温度：38℃ 10、发泡层：箱体保温层采用环戊烷发泡，厚度65mm，更加保温节能 11、制冷剂：环保制冷剂R290或R600a,避免大气污染 12、认证：3c认证 |  | 2 | 台 | 3800 |  |  |  | 格林斯达、中山贝诺、银都.海尔 |
| M04 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1.主材:SUS304拉丝不锈钢板，厚1mm 脚架38mm不锈钢管。2.搁板：格层平板均分，采用不锈钢型材。底层离地150mm柱脚：可调不锈钢子弹脚 |  | 1 | 台 | 1200 |  |  |  | 厂制品 |
| M06 | 二层四盘电烤箱 | 1350*930*1600 | 电压：380V 功率：19.5KW； 采用优质远红外线辐射管为发热元件，能使烘物受热均匀，升温快，色香味俱佳，符合卫生标准。底火、面火控制温度可在温室～３００℃范围内，更具需要任意设定，并能自动恒温。另外，特设超高温安全保护装置，内置照明灯，使烘焙操作更加安全方便。 |  | 1 | 台 | 4500 |  |  |  | 中部电机、新南方、美厨.烤宝 |
| M07 | 双门电蒸饭车 | 24盘 | 1.不锈钢机体 2.高强度门锁：蒸柜门铰采取不锈钢自锁铰锁，配合6mm后纯钢门叶，加强密封圈处理蒸柜门开合稳定，密封平整。3.整体发泡，保温节能4.一次成型内胆5.自动补水装置，水箱三重立体保护：缺水保护，防干烧保护，防溢水保护 6.拥有50~102℃温度调节，75℃保温功能，满足不同食物对温度的要求；每门可单独控温 7.高效发热管 ，3分钟产生蒸汽，充满蒸腔只需5分钟，蒸饭只需35分钟，产生≥103度高温蒸汽，蒸食物效率大大提升；4cm厚保温夹层，保温性能良好，减少热量损耗，提升热效率. 电压功率：12KW*2/380V。 |  | 3 | 台 | 4500 |  |  |  | 美厨、聚历、金达.伊德欣 |
| M08 | 机械静电光解复合式油烟净化一体机 | 2000*1300 | 名称：油烟净化一体机 1、原理:油烟气体通过瓦屋顶结构挡板，将大分子收集；通过高低压等离子刀片电场吸附，从而达到油烟净化的目的，净化率可达98.2%以上。 2、采用优质不锈钢201双面油墨拉丝，国标1.0nm材质。 3、三相五线制（380V），整机功率≤2.5KW。 4、设备自带相序保护、软启动、电场短路保护、放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 5、自带变频功能，档位可调节，依据声环境质量标准GB12348-2008，满足噪声≤56分贝。 6、双屏幕设计：一键启动及分别控制各功能启停，具有净化、照明、燃泄，时钟，错相等功能显示；电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流，打火清洗显示、短路/断路显示、故障提示等功能。 |  | 2 | 组 | 9695 |  |  |  | 厂制品 |
| M10 | 油烟净化一体机（蒸汽） | 2400*1300 | 1.处理风量：单台≥4000立方米/小时。长宽高L*1300*1600 2.电源：380V/三相五线制。 3.功率：≤4kw,（电机功率≥1.5KW,净化箱功率≤0.5KW）。 4.全压：≥450Pa。 5.板材釆用201不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 6.集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 7.各单元独立组合式结构设计、组装式安装，专利油烟屏蔽器，具有免清洗功能。 净化原理: 一级净化：Z型钢网·净油，去除大颗粒油烟：利用气态污染物在不同的温度及压力下，具有不同的饱和蒸汽压。在降低温度和改变压力的情况下，在重力和碰撞原理作用下，凝结出部分污染物，净化60%左右的10μm以上油烟颗粒物。 二级净化：动态拦截器·净油，再次处理大颗粒油烟：油烟颗粒在机体内负压气流的作用下，通过屏蔽器上的缝隙，利用屏蔽器上的多个叶片在高速旋转状态下，可以将大的油烟颗粒捕获并利用离心力原理抛向集油槽，能净化78%左右的5μm以上油烟颗粒物。 三级净化：金属过滤器·净油，采用多层不锈钢波纹丝网过滤油烟，且均风散流，能净化65%左右的大油烟颗粒物。 四级净化：高低压电场·净烟净油，油烟通过高压电场，强电场使油烟颗粒物带电，成为带电颗粒物。铝合金集成器使带电颗粒到达第二段集成器后使粒子撞击至收集电板而立即被收集电极吸附，能净化98%左右的0.1μm以上的油烟颗粒物。 五级净化：UV灯·净味，UV灯管有254nm和185nm两个波段。油烟经过UV灯管作用区域时，254nm的紫外线将油脂分子链切断，从而达到净油效果。同时，185nm紫外线与空气中的氧气反应后产生臭氧，臭氧将油烟中的气味分子氧化成水、二氧化碳及微量白色粉末，以达除味效果。 六级净化：高效过滤器·净烟，采用玻璃纤维滤纸或聚丙烯作为滤材，对≥0.3μm油烟颗粒的过滤效率在99.9%以上。 七级净化：采用高碘值蜂窝状活性炭，深度活化和微孔径制造工艺、比表面积达到1000m2/g以上、丰富的微孔径结构，对苯、甲醛、氨气、厨房烟气、刺鼻的辣椒味等有害气体具有高效能的吸附能力。在有效去除厨房空气中的气态污染物及有害恶臭物质的同时，还可以抑制空气中的致病菌。活性炭净化的除味效率总体能达到95%左右。 八级净化：热交换器·降温，采用空调级高效热交换器，自动控温。利用厨房现有供水系统，对一体机出风口进行降温处理，降温幅度达到30℃左右，确保一体机在不间断的工作状态下，厨房环境能长期维持在适宜温度。且整套冷却系统零能耗、零污染、热交换效率高，热回收的热水还可以返供厨房使用。 a.当油烟经过油烟净化一体机四级净化处理之后油烟净化率高达99%以上，净烟率99%、净味率95%； b.抽排效果好，每米烟罩排烟量2000立方/小时左右； c.噪音低，约70分贝左右； d.清洗维护方便快捷； e.防火、节能、变废为宝； f.省电50%,前置净化吸烟,出风口无油、烟、味。 g.配紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。 |  | 1 | 组 | 26000 |  |  |  | 厂制品 |
| M11 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 采用SUS304不锈钢板厚1mm，台面防水机制板及包边，底层搁板：采用不锈钢板，便于清洁防止划伤，配加强筋加强，四根脚管采用/1.0mm*38mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整。 |  | 1 | 台 | 1461 |  |  |  | 厂制品 |
| M12 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 采用SUS304不锈钢板厚1.2mm，台面防水机制板及包边，底层搁板：采用不锈钢板，便于清洁防止划伤，配加强筋加强，四根脚管采用/1.0mm*38mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整。 |  | 2 | 台 | 1193 |  |  |  | 厂制品 |
| M13 | 饼盘车 | 15盘 | 推车选用SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，材料厚度1.0mm；推杆采用φ38mm×1.0mm 优质SUS304不锈钢管，车轮选用4寸聚安脂轮 4 只，2只后为万向轮。 |  | 1 | 台 | 1417 |  |  |  | 厂制品 |
| M15 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 采用SUS304不锈钢板厚1mm，台面防水机制板及包边，底层搁板：采用不锈钢板，便于清洁防止划伤，配加强筋加强，四根脚管采用/1.0mm*38mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整。 |  | 2 | 台 | 1342 |  |  |  | 厂制品 |
| M16 | 无背板单星盆水池 | 1000*800*800 | 采用SUS304 1mm不锈钢板制作、加强筋用SUS304/1.0mmU型不锈钢板、水斗用1.0mm不锈钢板，斗深约250mm，横档为25mm*1.0mm不锈钢，脚管用38mm*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调节脚。 |  | 1 | 台 | 1014 |  |  |  | 厂制品 |
| M16-1 | 台式混水龙头 |  | 1.座台式安装，单孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准6分外螺纹 |  | 1 | 套 | 150 |  |  |  | 九牧、牧野、箭牌 |
| M17 | 高速压面机 | 130型 | 机架均为不锈钢制作，接面盘均为不锈钢制作，采用符合标准的电器控制系统，人性化地调速功能，适用范围更加广泛，更加符合食品安全卫生要求。压辊转速:140rpm 压辊范围：0-20电压：220/380V, 50Hz, PE；功率：1.5kW； |  | 1 | 台 | 3900 |  |  |  | 乾麦、新麦、永强 |
| M19 | 多功能搅拌机 | 40L | 具有拌和碎状、粉状及液状食品等多种功能，机器工作平稳 ，安全可靠，设有多级转速，机内凡接触食物的零部件均采用不锈钢制造或经特殊表面处理，符合国家卫生标准。特制的马达冷却系统，有效延长设备寿命 特殊行星头设计，可有效防止机油外泄。重量约：95 kg 电压：220/380V, 50Hz, PE；功率：3 kW；电流：12 A – 速度：3种速度 (106/218/399rpm) 标配：1桶1勾1拍1球 料桶容积：40L 最大搅拌量：15kg |  | 1 | 台 | 5500 |  |  |  | 乾麦、新麦、中部电机.恒宇 |
| M21 | 单通移门工作柜 | 1800*800*800 | 主材采用SUS304不锈钢板，台面厚1mm，柜体采用1.0mm不锈钢板制作，移门均为不锈钢板1.0mm制作，采用上挂式导轨移门，用轴承来回滑动（这样便于清洗、搞卫生、开启灵活自如），中间隔板及底板用1.2mm不锈钢板制作，下配加强筋加强，四根脚管采用不锈钢可调整。 |  | 4 | 台 | 2535 |  |  |  | 厂制品 |
| M23 | 封墙钢 | 9000*2000 | 采用SUS201 1.0mm不锈钢板制作 |  | 18 | ㎡ | 260 |  |  |  | 厂制品 |
| N洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N01 | 大单星盆水池 | 1000*760*800+150 | 采用SUS304 1mm不锈钢板制作、加强筋用SUS304/1.0mmU型不锈钢板、水斗用1.0mm不锈钢板，斗深约250mm，横档为25mm*1.0mm不锈钢，脚管用38mm*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调节脚。 |  | 2 | 台 | 1118 |  |  |  | 厂制品 |
| N01-1 | 台式混水龙头 |  | 1.座台式安装，单孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为25mm ，接口为标准6分外螺纹 |  | 2 | 套 | 150 |  |  |  | 九牧、牧野、箭牌 |
| N03 | 挂墙电热水器 | 80L | 圆形壁挂式、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。电源：220V功率：3.3KW |  | 1 | 台 | 1100 |  |  |  | 美的、海尔、史密斯 |
| N04 | 洗地龙头 | L=10.7m | 1.外形尺寸∶ L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI; 6.接水口口径为1/2"外螺纹; 7、产品应符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运； 8、产品应符合GB 4706.1-2005，给器具供水水压2.0MPa,持续5min所有部件不出现泄露。 |  | 1 | 套 | 1900 |  |  |  | 菲斯拓、谷德朗、龙旗嘉业 |
| N05 | 活动双层平板工作台 | 1800*800*800 | 选用SUS304优质不锈钢板制作。台面板厚:1m不锈钢制作，四边封密。台面折成直角方边,面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下边框:38*25 厚度 1.0mm 不锈钢管制作，脚管：不锈钢管厚度 1.0mm；配四只脚轮 |  | 1 | 台 | 1500 |  |  |  | 厂制品 |
| N06 | 超声波洗碗机 | 1200*800*800 | 整机为不锈钢材质机身，定时控温。采用1200W-1800W高频超声波（40kHz）清洗 功率：15KW，温度控制：0-100℃，工作频率：28KHz-40KHz，工作电压：AC220V±10% 50Hz |  | 1 | 台 | 8000 |  |  |  | 威科、超胜、JCM.佰易 |
| N06-1 | 预冲洗花洒装置 |  | 1、座台式单孔单温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理； 2、直管采用快速安装设计，安装简单高效； 3、150mm±5%长的墙上托架； 4、工作高度：980mm±5%； 5、接水口口径为1/2"内螺纹。 |  | 1 | 套 | 900 |  |  |  | 谷德朗、龙旗嘉业、J&C，联歌 |
| N07 | 抽气罩 | 2000*1000 | 采用优质SUS201拉丝板不锈钢厚 1.0MM 制作，整体方形立体设计；加强筋及支架前部立式送风板；有效的除去油烟。 |  | 2 | 米 | 850 |  |  |  | 厂制品 |
| N08 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*670*1980 | 整体采用优质不锈钢，中间采用耐高温整体发泡设计，箱内设置独立风道，循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，箱内配置不锈钢篮筐，餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干，自动温控系统（0-120℃可调温度控制及120℃超温保护，可调时间控制），四根脚管为φ50mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。电压：220v功率4400W |  | 2 | 台 | 4000 |  |  |  | 美厨、聚历、金达.伊德欣 |
| N09 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | 1.主材:SUS304拉丝不锈钢板，厚1mm，脚架38mm不锈钢管。2.搁板：格层平板均分，采用不锈钢型材。底层离地150mm柱脚：可调不锈钢子弹脚 |  | 1 | 台 | 1200 |  |  |  | 厂制品 |
| N10 | 插盘架（根据现场情况定制） | 定制 | 推车选用SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，材料厚度1.0mm；推杆采用φ38mm×1.0mm 优质SUS304不锈钢管，车轮选用4寸聚氨脂轮 4 只，2只后为万向轮。 |  | 2 | 台 | 1800 |  |  |  | 厂制品 |
|  | 合计 |  |  |  | / |  |  |  |  | 清单计价 |  |
| P1 | 现有厨房设备检查、搬运及利旧安装、修复 | 现有设备清单 | 现有设备清单 |  | 1 | 项 | 5000 |  |  | 总价包干 |  |
|  | 总计 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表包括了供应商的全部工作内容及其费用；

2.以上价格均为含税价；

3.单价报价不得高于单价限价，否则响应文件按废标处理。

4.供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所投品牌须等于或高于建议品牌档次且完全响应技术参数要求。当三分之二以上(含三分之二)评委认定，所投品牌低于建议品牌档次或未能完全响应设备技术参数的，将作无效响应处理。供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。供应商提供非建议品牌产品投标的，必须按以下要求上传证明文件，以便评委评标用以评审替代的品牌、产品技术标准是否能满足此次招标项目需求品牌、产品的技术标准，而满足采购人的采购需要：提供由相关权威机构出具的非建议品牌竞标产品的“①检测报告；②技术白皮书。

5.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

6.投标产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在询价文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。