南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目

（项目编号：NTGY-2026-FW-BX-005）

采购文件

采 购 人：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

编制时间：2026年4月

目录

第一章 采购公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评审方法	15

第四章 合同主要条款及格式	25

第五章 采购需求	27

第六章 响应文件格式	49

第一章 采购公告

第一章 采购公告

南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目已具备采购条件，现采用公开比选方式进行采购。

1 项目概况

1.1项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目

1.2项目编号：NTGY-2026-FW-BX-005

1.3采购人：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

1.4代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

1.5标段划分：不划分标段

1.6项目限价：33.8万元 人民币（含税）

2 采购范围及相关要求

2.1采购范围：见第五章《采购需求》

2.2项目服务期：见第五章《采购需求》

2.3实施地点：采购人指定地点

2.4质量标准：符合国家规范、标准及《采购需求》要求

2.5合同履行期限：见第五章《采购需求》

2.6偏离情况：不允许负偏离

3 供应商资格要求

3.1资格要求：注册于中华人民共和国境内，具有独立法人资格

3.2资质要求：参选人须具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含：曳引驱动乘客电梯A 2及以上、曳引驱动载货电梯和强制驱

动载货电梯、杂物电梯）

3.3业绩要求：/

3.4信誉要求：参选人具有良好的信誉，未被“信用中国”、“中国执行信息公

开网”及各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录、无不良行为记录（不良行为记录包含参选人经营过程中存在与主营业务相关的行政处罚、司法裁判与执行等记录）    3.5人员要求：/

3.6联合体要求：不接受

3.7禁止情形：

3.7.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目；

3.7.2与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，

不得参加本项目。

3.8其他要求：/

4 采购文件的获取：采购文件在本网页内下载

5 响应文件的递交

5.1响应文件递交截止时间：2026年5月14日14:00

5.2响应文件递交地点：南通市崇川区崇川路158号轨道大厦15楼1506开

标室

5.3递交方式：由供应商法定代表人或授权代理人现场递交纸质响应文件，

不接受邮寄等其他方式。

5.4逾期送达、未送达指定地点或未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。

6 评审时间、地点和评审方法

6.1评审时间：同响应文件递交截止时间

6.2评审地点：南通市崇川区崇川路158号轨道大厦15楼1509评标室

6.3资格审查：资格后审

6.4评审方法：综合评分法

6.5本项目邀请所有供应商的法定代表人或其授权代理人参加评审会议。

7 采购公告媒介

本公告同时在以下媒体发布：

南通轨道交通官方网站（https://www.ntrailway.com/）

江苏招标采购服务平台（http://www.jszbcg.com/）

8 特别提醒

供应商参与采购活动必须严格履行诚信承诺，出现违反本采购文件第六章“承诺函”的行为或其他不良行为的，本公司将做出相应的处理。

9 联系方式

采购人：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

联系人：汤女士

电话：0513-69888680

地址：南通市通州区平潮镇南通轨道交通平东车辆段

代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

联系人：吴小松

电话：15301476960

邮箱：1614454577@qq.com

地址：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际大厦B座14楼

监督部门：南通轨道交通集团有限公司运营分公司纪检监督部

联系电话：0513-69888665

地址：南通市通州区平潮镇南通轨道交通平东车辆段综合楼5楼

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 南通轨道交通集团有限公司运营分公司 |
| 1.2 | 代理人 | 江苏建达全过程工程咨询有限公司 |
| 1.2 | 项目名称 | 南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目 |
| 1.2 | 项目编号 | NTGY-2026-FW-BX-005 |
| 1.2 | 项目工期 | 见第五章《采购需求》 |
| 1.2 | 实施地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2 | 质量及验收标准 | 符合国家规范、标准及第五章“采购需求”要求 |
| 1.3 | 供应商资格要求 | 见第一章“采购公告” |
| 1.8 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.9 | 分包 | 不允许 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间和形式 | 要求澄清截止时间：2026年5月9日 17:00采购人有权拒绝回复供应商在上述时间后提出的任何澄清要求。 形式：供应商将加盖公章的要求澄清文件以电子邮件形式发送至代理机构电子邮箱1614454577@qq.com |
| 3.2.3 | 最高限价 | 本项目限价为：33.8万元 供应商的报价超过项目限价的，其响应文件将被视为无效。 |
| 3.3 | 响应文件有效期 | 90日 |
| 3.4 | 响应保证金 | 不要求递交 |
| 3.6 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 3.7.5 | 响应文件份数 | 响应文件正本 1份，副本4份，电子文本1份（存放U盘介质中，含响应文件正本扫描件PDF版本以及可编辑的word或excel版本） |
| 3.7.6 | 装订 | 需要，分册装订，响应文件第一册“ 资格审查”、第二册“商务技术部分”和第三册“报价部分”单独装订，并分开密封，《电子文本》单独密封。 |
| 4.1.2 | 封袋上应载明的信息 | 见第六章“响应文件格式/1 响应文件封面” |
| 4.2 | 递交响应文件的截止时间和地点 | 见第一章“采购公告” |
| 4.2 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 5.1 | 评审的时间和地点 | 见第一章“采购公告” |
| 5.2 | 开启顺序 | 按供应商签到的先后顺序 |
| 6.1 | 评审小组的组建 | 5人及以上单数 |
| 6.2.3 | 推荐候选成交供应商的排序及数量 | 按照最终得分由高到低的顺序推荐1名候选成交供应商 |
| 7.4 | 履约保证金 | 不要求提供 |
| 8.1 | 监督部门 | 见第一章“采购公告” |

1 总则

1.1采购方式

本项目已具备条件，现对本项目采用公开比选方式进行采购。

1.2项目概况采购范围及相关要求

见第一章“采购公告”

1.3供应商资格要求

见第一章“采购公告”。

1.4费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.5 保密

供应商应对采购文件及采购活动中获知的采购人商业和技术等未公开信息保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6 语言文字

除专用术语外，语言均使用中文（必要时专用术语应附有中文注释）。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位（采购文件另有要求的，按照采购文件要求执行）。

1.8 踏勘现场

1.8.1采购人不组织踏勘现场，供应商自行踏勘现场。

1.8.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失等全部责任。

1.9 分包

不允许供应商在成交后将本项目的任何部分工作进行分包。

2 采购文件

2.1采购文件组成

本采购文件共六章，内容如下：

第一章 采购公告

第二章 供应商须知

第三章 评审方法

第四章 合同条款及格式

第五章 采购需求

第六章 响应文件格式

采购人根据本章规定对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件，逾期未通知采购人的默认为充分认可采购人发出的补充文件。

2.2.4采购人有权拒绝回复供应商在供应商须知前附表规定的时间后提出的任何澄清要求。

3 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包含下列内容

第一册  资格审查部分

（1）承诺函

（2）企业营业执照或事业单位法人证书（提供复印件并加盖公章）

（3）法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）

（4）授权委托书原件，授权代理人本人身份证复印件（如有授权）

（5）企业资质(提供许可证复印件并加盖公章)

（6）供应商认为需要提交的其他资料

第二册  商务技术部分

- 商务和技术偏离表

（2）商务部分

（3）技术部分

第三册  报价部分

（1）投标报价表

供应商在评审过程中做出的符合采购文件要求的澄清、说明、补正，构成响应文件的组成部分。

3.2 报价

3.2.1供应商应按采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”）在响应函进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明增值税税率。

3.2.2供应商应充分了解采购项目的情况以及影响报价的其他要素。采购人在合同履行过程中，有权对项目实施的内容进行增加或减少。

3.2.3采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。

3.3 响应文件有效期

除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.4 响应保证金

本项目免收保证金

3.5 资格审查

供应商应提供第三章“评审方法”规定的资格审查资料。

3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款的，供应商应提供有关证据或证明材料。

3.6.2 供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的其响应文件将被视为无效。

3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附件作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

分项报价表应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权代理人签字并加盖单位公章。

分项报价表由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位公章。

3.7.3评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。

3.7.4响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。

3.7.5响应文件正本一份副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提交电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

4 响应文件的递交

4.1 响应文件的包装与标记

4.1.1 响应文件应密封包装，未密封的响应文件，采购人将拒绝接收；

4.1.2 响应文件封面上应载明的内容见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交至供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件采购人将拒绝接收。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位公章。采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。修改的内容为响应文件的组成部分，响应文件的修改文件应按照本章第3条和第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。

5 开启响应文件

5.1 开启响应文件的时间和地点

本项目邀请所有供应商的法定代表人或其授权代理人参加现场评审会议。

5.2 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件

（1）宣布开启会议纪律；

（2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；

（3）纪检监督员检查确认响应文件的密封情况；

（4）按照供应商前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称；

（5）相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；

（6）宣布有关注意事项；

（7）开启会议结束。

5.3 递交响应文件的供应商不足的情形

递交响应文件的供应商数量不足三家的本项目中止。

6 评审

6.1 评审小组

6.1.1评审由采购人组建的评审小组负责，评委的人数见供应商须知前附表。

6.1.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 评审小组组建后，评审小组成员共同推选评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

6.1.4在评审过程中评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

6.2 评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审方法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2评审时发现供应商有串通报价、弄虚作假等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

6.2.3评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

6.3 定标

按照须知前附表的规定，授权评审小组依法确定成交供应商。

7 合同授予

7.1确定成交供应商

采购人依据评审小组推荐的成交候选供应商根据相关规定确定成交供应商。

7.2成交结果公示

成交供应商选定后，采购人将在“南通轨道交通官方网站（https://www.ntrailway.com/）”发布成交公示。

7.3发出成交通知书

公示期结束后，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

7.4履约保证金

成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。

7.5签订合同

7.5.1采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。

7.5.2除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审方法”规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审方法”规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准。

8 监督与异议

8.1监督部门及联系方式见供应商须知前附表。

8.2供应商或者其他利害关系人可以对成交结果提出异议。异议应在成交结果公示期间以书面形式向监督部门提出，并递交异议函和必要的证明材料，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话：

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

（3）异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖印章。

供应商或者其他利害关系人未按照本条要求提出的异议不予受理。

9 纪律要求

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审方法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4对与采购活动有关的工作人员的纪律要求

与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及其他有关的情况。在采购活动中，与采购活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

10 需要补充的内容

见供应商须知前附表

# 第三章 评审方法

评审方法

1 评审方法

本项目采用综合评分法，评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件按照本章规定的方法进行评审，并按照得分由高到低的顺序推荐1名候选成交供应商。

2 评审程序

2.1初步评审

2.1.1资格审查

供应商未按照附件一“评审标准”中要求提供证明材料的，其响应文件视为无效。

2.1.2符合性审查

有下列情形之一的其响应文件将被视为无效：

（1）响应文件未密封或者未按规定密封，或有明显拆封现象的；

（2）不符合供应商须知前附表中规定的响应文件装订要求的；

（3）响应文件未加盖供应商公章，未经法定代表人或其授权代理人签署；

（4）如需要授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；

（5）未按采购文件规定的格式、内容和要求编制，关键内容字迹潦草、模糊，无法辨认的；

（6）响应文件未对采购文件中的实质性内容作出响应的或未提供采购文件关键条款的相关证据或证明材料的；

（7）存在负偏离的。

2.1.3如通过初步评审供应商不足三家的，评审小组应当终止评审，后续评审不再进行。

2.2商务技术评审

通过“商务和技术偏离表”符合性审查的响应文件进行商务技术评分评审。未通过符合性审查的响应文件，将被判定为不满足采购文件实质性要求。

2.2.1商务评分标准见附件一“评审标准”。

2.2.2技术评分标准见附件一“评审标准”。

2.3报价评审

2.3.1评审价格为供应商在响应函中填写的大写含税价格。

2.3.2报价评分计算方法见附件一“评审标准”。

2.3.2有下列情形之一的其响应文件将被视为无效：

（1）评审价格超过最高限价和单项限价的；

（2）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（3）响应文件未对采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容或出现选择性报价的。

（4）按照本章要求对报价进行修正，供应商拒不澄清确认的。

3 响应文件的澄清和补正

3.1响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明和补正。

3.2响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列原则对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认：

（1）报价出现不一致的，以响应函中填写的大写含税价格为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应函填写的大写含税价格为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现 2 种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。响应报价的算术错误修正不改变评审价格。当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

4评分与汇总

评审小组成员按照评分标准独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商各项评分因素的得分。各项得分汇总后为该供应商的评分总分。

5 评审结果

5.1提交书面评审报告

评审小组完成评审后，向采购人提交书面评审报告。

5.2推荐候选成交供应商

5.2.1评审小组应在书面评审报告中按照供应商最终得分由高到低的顺序推荐1名候选成交供应商。

5.2.2如果供应商最终得分相同，以评审价格低的优先，评审价格也相同的，以技术得分高的优先，如技术得分也相同的，将通过抽签形式确定候选成交供应商。

附件一 评审标准

资格审查表

| 序号 | 供应商资格要求 |  | 响应文件对应章节 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格要求 | 注册于中华人民共和国境内，具有独立法人资格。 | 第一册“资格审查部分企业营业执照或事业单位法人证书” | 有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件加盖公章。 |
| 2 | 信誉要求 | ①参选人具有良好的信誉，未被“信用中国”、“中国执行信息公开网”及各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录、无不良行为记录（不良行为记录包含参选人经营过程中存在与主营业务相关行政处罚、司法裁判与执行等记录）。 ②与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目。 | 第一册“资格审查部分 承诺函” | 提供承诺函，网站信息以评审小组现场查询结果为准。 |
| 3 | 资质要求 | 参选人须具有在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含：曳引驱动乘客电梯A 2及以上、曳引驱动载货电梯和强制驱 动载货电梯、杂物电梯） | 第一册“资格审查部分 企业资质” | 提供许可证复印件并加盖公章 |
| 4 | 联合体要求 | 本项目不接受联合体参与 | / | / |

商务部分评分表（10分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 自2023年1月1日至本公告发布之日，参选人每具有1项单项合同不少于6台的垂直电梯委外维保项目业绩得2.5分，最高得5分。 须提供：业绩合同复印件或扫描件。业绩时间以合同签订时间为准；同一项目分年度签订合同的，视为一个业绩，业绩时间按照首年度合同签订时间为准。 若合同无法体现合同规模或工作内容或合同签订时间，另须提供加盖业主单位公章的业主证明。 | 5 |
| 2 | 项目负责人业绩 | 自2023年1月1日至本公告发布之日，参选人项目负责人每具有1项单项合同不少于6台的垂直电梯委外维保项目业绩得2.5分，最高得5分。 须提供：业绩合同复印件或扫描件。业绩时间以合同签订时间为准；同一项目分年度签订合同的，视为一个业绩，业绩时间按照首年度合同签订时间为准。 若合同无法体现合同规模、工作内容、合同签订时间、项目负责人姓名的，另须提供加盖业主单位公章的业主证明。 | 5 |

技术部分评分表（50分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养方案 | 参选人结合维保组织安排、维保施工准备、维保时间计划、维保工序（包括日常巡视内容和保养项目及标准）、电梯各种安全试验、电梯委外维保质量控制、电梯保养方法及标准、维保施工安全措施、售后服务等编制维护保养方案，评委根据编制的维护保养方案是否齐全、合理、操作性强进行打分，在[7,10]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。 | 10 |
| 2 | 应急处理方案 | 参选人针对本项目制定维保服务中如出现电梯困人、电梯制动器失效、停电造成停梯、电梯湿水、人员伤亡事故等综合类突发情况，提出的应急处理方案，评委根据编制的应急处理方案是否合理、操作性强进行打分，在[7,10]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。 | 10 |
| 3 | 服务质量保证措施 | 根据供应商提供的服务质量保证措施，措施内容包括但不限于项目管理制度建立、质量保障联系机制、质量安全保证机制等，进行综合评分。在[7,10]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。 | 10 |
| 4 | 备品备件保障 | 参选人结合本项目实际，提供备品备件储备方案及维保工具配置情况，包括但不限于：常用备件清单及库存情况、备件来源及质量保障、专用工具及检测仪器配置、备件供应响应机制等。评委根据方案是否配置齐全、来源可靠、保障能力强、满足项目需求进行打分，在[7,10]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。 | 10 |
| 5 | 应急处理响应承诺 | 提供应急处理响应承诺,满足招标需求的得2分；电梯设备发生故障，接到报修信息后15分钟内到达现场，12小时内修复故障设备，电梯出现困人故障时，15分钟内赶到现场的，得3分；电梯设备发生故障，接到报修信息后10 分钟内到达现场，8小时内修复故障设备，电梯出现困人故障时，10分钟内赶到现场的，得5分；不提供不得分。承诺书格式自拟。 | 5 |
| 6 | 增值服务 | 根据参选人针对本项目提供的具体的增值服务方案进行综合评分，具有针对性，可实施性强的在[3.5，5]区间内打分，缺少相应内容的评审要点不得分。 | 5 |

注：评审小组成员根据以上内容进行综合评审后打分，然后汇总每个供应商各项评分因素的得分，取各评审小组成员汇总后得分的算术平均值为该参选人技术部分得分(分值小数点后保留两位小数，第三位四舍五入)

报价部分评分表（40分）

| 项目 |  | 评审方法 |
| --- | --- | --- |
| 报价（40分） | 评标基准价计算方法 | 以有效响应文件的有效评标价算术平均值为A，评标基准价=A。 计算算术平均值A时，所有有效评标价数量＜5家时，取所有有效评标价的算术平均值；若5家≤所有有效评标价数量≤9家时，去掉其中的1个最高价和1个最低价后取算术平均值；若所有有效评标价数量＞9家时，去掉2个最高和2个最低的报价后取算术平均值。 除确认存在计算错误外，评标基准价不因比选参选当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。 |
|  | 报价得分计算方法 | 偏差率=100%×（参选人报价－评标基准价）/评标基准价 报价得分计算公式示例： （1）如果参选人的报价＞评标基准价，则报价得分=40-偏差率×100×E1； （2）如果参选人的报价≤评标基准价，则报价得分=40+偏差率×100×E2； 其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=0.9，E2=0.6，扣完为止。报价得分四舍五入后保留两位小数。 |

# 第四章 合同主要条款及格式

南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目合同

合同编号：

甲方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

乙方：

二〇二六年  月

# 第一节 合同协议书

甲方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目；

项目地址：江苏省南通市。

二、项目承揽范围

南通轨道交通幸福车辆段电梯设备：垂梯10台、杂物梯2台。

电梯及其附属设施，包括但不限于机房、电梯配电柜、轿厢摄像头、轿厢地板、轿厢装饰、设备标识标贴、电梯空调、电梯状态监控等。（详见用户需求书）。

三、服务期限

服务期限：合同起止时间为2026年6月13日至2028年12月26日，实际进场时间以运营分公司通知为准。

四、合同价格

合同价格方式：综合单价；

合同价格：

（1）合同含税价格：（大写）            ，（小写）              元；合同不含税价格：（大写）                  ，（小写）          元。

（2）增值税率：   %，税金：        元。

五、服务标准

服务标准：满足甲方要求，详见用户需求书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）合同条款；

（3）采购文件及其修改、补充文件；

（4）合同附件；

（5）授标前质疑澄清文件及其回复文件（若有）；

（6）响应文件及其修改、补充文件；

（7）其他合同文件；

上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。双方关于项目变更通知、会议纪要等书面文本视为本合同的组成部分。合同签订后，双方签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，如补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、本协议书有关词语含义与《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同文件份数：本合同正本贰份，合同双方各执壹份；副本壹拾贰份，甲方执玖份，乙方执叁份。

十一、合同生效

本协议经双方代表签字、加盖单位公章且乙方提交合格的履约担保后生效。

| 甲方（盖章）： 法定代表人或 其授权委托人（签字或盖章） 日期：2026年 月 日 地址：南通市平潮镇南通轨道交通集团有限公司 运营分公司 电话： 传真： | 乙方（盖章）： 法定代表人或 其授权委托人（签字或盖章）： 日期：2026年 月 日 地址：南通市崇川区崇川路158号1801-1804室 电话： 传真： |
| --- | --- |

# 第二节 合同条款

## 1.一般规定

1.1 词语定义

1.1.1 甲方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

1.1.2 乙方：

1.1.3 维保负责人（项目负责人）：由乙方委托负责维保项目管理和合同履行的代表。

1.1.4 项目：指甲方和乙方约定的维保承包范围内的项目。

1.1.5 维保场所：指经由甲方同意的用于维保项目作业的场所。

1.1.6 书面形式：指合同文件、信件和数据电文(包括电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 合同履行中，甲方和乙方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的合同协议书的组成部分。

1.3 语言文字和适用法律、标准及规范

1.3.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

1.3.2 本合同文件适用中华人民共和国的法律、法规和规范性文件。

1.3.3 适用标准、规范（详见用户需求书中有关要求）

除非另有规定，本维保项目应按国家技术规范和标准设计、维保。如遇遗漏所需项目实施的规范，乙方应征甲方同意，补充规范以满足合同要求。原则上没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用项目所在地的地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由甲方向乙方提出维保技术要求，乙方提出实施（维保）工艺，经甲方批准后执行。

1.3.4适用技术规程（详见用户需求书中有关要求）

1.3.5 如遇规范、标准、技术规程对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，乙方应通知甲方，提出解决办法并征得甲方的同意。维保所用的规范及标准应采用最新版本。

## 2.双方权利义务

2.1 甲方的权利和义务

2.1.1 甲方的权利

2.1.1.1 甲方有权根据需要制定、修订各项维保工作管理制度和考核制度。

2.1.1.2 甲方有权按照本企业有关制度及规定，对乙方的维保工作实施跟踪管理、监督、检查、验收，给予工作质量、安全、工期、服务、文明卫生等评定，实施考核。

2.1.1.3 甲方有权对乙方的人员素质进行审核,对不符合要求的乙方人员，有权要求调换。

2.1.1.4 甲方有权对乙方人员的工作进行考核，对不能胜任合同要求或有严重渎职行为的乙方人员，甲方有权指令乙方更换。

2.1.1.5 甲方有权对乙方的工具设备及其他设施的到位及备用状态进行检查。

2.1.1.6 若乙方不能完成承包范围中的工作或完成的工作不符合质量、时间要求，经收到甲方通知后3天内仍未开始整改的，甲方有权指定有相关资质的第三方完成该工作，相关费用由乙方承担。

2.1.1.7 甲方有权对乙方人员在工作中的违章违纪行为进行制止，当其行为危及人身或设备安全时，有权立即终止其工作。

2.1.1.8 当乙方或乙方人员发生责任事故时，甲方有权追究乙方的安全责任。

2.1.1.9根据甲方生产工作的实际进展情况，甲方有权派遣相关人员全程参与、跟踪、管理本次维保工作。

2.1.2 甲方的义务

2.1.2.1 负责提供乙方合格人员的进场条件，提供乙方人员进场前的安全教育。

2.1.2.2 负责协调甲方管辖范围内的维保项目作业许可手续，使作业场地具备作业条件。2.1.2.3 负责指定在地铁范围内作业所需水、电的接入地点，保证作业期间的需要。

2.1.2.4 负责向乙方提供维保工作必需的图纸和资料。

2.1.2.5负责审批乙方提供的检修计划。

2.1.2.6 负责对重大、复杂事故处理和维保项目的方案审批。

2.1.2.7 负责维保工作的完工验收。

2.1.2.8 负责办理维保项目结算。

2.2 乙方的权利和义务

2.2.1 乙方的权利

2.2.1.1 乙方有权按合同有关条款规定获得所完成的合格维保工作的报酬。

2.2.1.2 乙方有权按合同规定获得为完成维保任务所必需的甲方资源。

2.2.1.3 为了更好、更安全地完成维保工作，乙方有权获得甲方的工作协调、方案计划的审批，有权向甲方提出合理化建议。

2.2.2 乙方的义务

2.2.2.1 必须确保维保范围内所有设备设施等的完备性，且保证运行良好。

2.2.2.2 服从和遵守甲方制定各项安全制度、维保工作管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。乙方的维保人员应积极主动学习甲方的有关规章制度和管理规定，主动学习有关的安全规定、安全标准、维保规程和标准，学习必要的、最新的与维保工作有关的资料、文件和手册，严格按照甲方规定的工作规范、标准、程序和权限开展工作，乙方的常驻维保人员必须服从甲方统一的日常监督管理，甲方在监督、检查乙方的维保工作时，如发现安全隐患等问题，可以现场提出并制止。对于维保质量问题、工作任务安排、临修应急等工作，甲方与乙方对接后由乙方安排实施或整改。

2.2.2.3 按规定委派维保负责人，代表乙方全权管理乙方承担的项目和乙方提供的人员。乙方依据合同发出的通知，以书面形式由维保负责人签字后送交甲方，甲方在回执上签署姓名和收到时间后生效。

2.2.2.4 乙方应向甲方提供维保工作人员名单和相关证件，并须严格按照所提供名单执行，如有变动需经甲方批准。

2.2.2.5 为保证维保管理工作顺利进行，乙方必须严格执行甲方的安全计划、质量计划、维保计划等，并接受甲方对维保工作的跟踪管理、监督、检查、验收及甲方对工作质量、安全、工期、服务、文明卫生等评定、考核，使维保管理工作满足甲方要求。

2.2.2.6 根据项目工作需要，提供维保使用的动力、照明、围栏设施，并负责安全工作，维保用电力传输线和配电设施符合关于电力安装、使用及维保的有关规定。

2.2.2.7 在对设备进行维保工作时，乙方按甲方提供的维保项目作业计划(方案)和发出的指令办理相关手续，组织维保，乙方人员应积极配合并服从甲方技术人员的指导。

2.2.2.8 乙方已完工工作未交付甲方之前，应负责现场保护工作，保护期间发生设施损坏，乙方自费予以修复。

2.2.2.9负责乙方人员的工资、奖金、办公用品、食宿、劳保、保险、福利、医疗费用、差旅费、通讯费等，甲方不支付合同外的任何费用。

2.2.2.10现场发生突发紧急情况时，乙方应协助甲方进行现场应急处置及相关调查工作。

2.2.2.11 特殊天气时（如：大风、大雨、大雪、雷电、大雾等）乙方应自觉按照甲方制定的规程要求加强设备的巡视检查工作，并无条件服从甲方针对特殊情况做出的安排。

2.2.2.12 对于可预见的外来影响设备运行及维保的因素，乙方应采取积极有效的防护措施，确保设备及维保安全，否则乙方承担相应损失。

2.2.2.13 乙方对因操作失误或因渎职而引发的事故负全部责任，并承担因此给甲方造成的全部经济损失（甲方具备所有权的设备因质量问题造成的事故除外）。

2.2.2.14 由于乙方原因的责任事故造成人身伤亡或第三方财产损失引起争议、产生诉讼的，乙方应负责处理，并承担一切诉讼后果，如因上述原因导致甲方受到追诉而遭受损失，乙方应予全部赔偿，具体定则参照甲方的责任事故事件处理办法。

2.2.2.15 爱护地铁的设施设备，确保地铁运营安全及设备、人身安全，保持甲方提供的工器具的完好。

2.2.2.16 遵守南通地方的法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到乙方的项目委外维保许可证、车辆准运证等有关证、照，均由乙方自行办理，甲方给予配合，发生的费用全部由乙方承担。

2.2.2.17 遵守政府有关主管部门对维保场地交通、维保噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，承担相关费用，并对由此造成的有关损失负责。

2.2.2.18 做好维保场地的管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)及园林绿化的保护工作。保证维保场地符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到甲方的要求并使甲方满意，乙方应承担因自身原因违反有关规定造成的损失和扣款。

## 3.合同价款

3.1 本维保项目的合同总价为：                （         元）。（以大写及数字分别表示）

本维保项目不含税合同价为：                （           元）。（以大写及数字分别表示）

3.2 本合同采用综合单价。合同价格已包含完成该项工作所需的人工成本、管理成本、工作服服装成本、工器具、设备年检费及材料成本等所有费用，合同价包含国家规定的年度检验费用、负载测试费用、限速器和安全钳检测费用、计量仪表检验费用。包含乙方的必须缴纳的税收、合理利润及其他不可预见费用等所有费用。如果在履约过程中发现任何报价遗漏或风险考虑不足，乙方将自行承担报价遗漏或风险考虑不足造成的所有费用。

3.3除用户需求书另有规定，甲方供应材料之外的其他材料由乙方自行采购。

3.4 合同价包括所有费用，乙方应被认为对合同价的正确性和完备性是满意的，除了合同中另有规定的以外，合同价包括了合同规定的全部责任（包括提供有关材料、维保设备或服务以及需完成的其他工作），以及为维保项目工程的正确施工、维保、完工和修补缺陷所需的全部有关事项和物品。

3.5 合同价款在协议书内约定后，除非发生可变更条款和合同中约定可以改变的情况，任何一方不得擅自改变。

## 4.支付条款

4.1支付条款

（1）根据合同相应条款，维保费按季度平均支付，不满一个季度则按实际发生天数费用计。

（2）每季度第一个月乙方提交上季度付款申请及工作量清单、全额发票，甲方确认无误、审核批准后，在30天内支付乙方。支付款以转账方式支付。

（3）按本协议规定，甲方应扣除的索赔款、违约扣款及考核款等与结算款同期结算。

（4）对于办理停用且不再进行常规保养的设备，维保费用按照百分比在结算款内按100%进行核减。

（5）对于未参与正常营运但需要进行常规保养的设备，维保费用按照维保单价的50%结算。

每季度实际支付费=所有电梯年度维保单价之和÷12*实际服务月份数量*支付系数-违约金或他应扣除费用

支付系数：按月度甲方对乙方履行合同情况进行检查考核，考核汇总后得出乙方季度得分，根据下表所列支付系数，按季度支付维保服务费。

| 考核得分 | 100-90（含90） | 90-85（含85） | 85-80（含80） | 80以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支付系数 | 100% | 90% | 85% | 80% |

若季度考核累计两次所得分数低于80分，甲方有权单方终止合同，同时乙方须承担合同执行过程中发生的直接扣款。
注：其他应扣除费用包括不限于：乙方使用甲方资源包括车辆租赁等费用。

## 5.违约责任

5.1 当发生下列情况时，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失：

5.1.1 甲方不按合同约定支付维保项目价款，导致维保项目维保作业无法进行；

5.1.2 甲方无正当理由不支付维保项目进度款；

5.1.3 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

5.2 当发生下列情况时, 乙方承担违约责任：

5.2.1 由于乙方原因造成的工作延误而乙方不采取相应的措施，除赔偿给甲方造成的经济损失外，甲方有权对乙方处以人民币 10000元的违约金；

5.2.2 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，除赔偿给甲方造成的经济损失外，视情节严重程度，乙方须向甲方支付违约金500-3000元；

5.2.3 乙方的工作实质上妨碍了甲方或其他方，除赔偿给甲方造成的经济损失外，视情节严重程度，乙方须向甲方支付违约金500-3000元；

5.2.4 乙方的工作实质上违反了有关环境、健康或安全的法律、法规及规章制度，除赔偿给甲方造成的经济损失外，甲方有权对乙方处以人民币 5000元/次的违约金；

5.2.5 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后转包给他人，除赔偿给甲方造成的经济损失外，甲方有权对乙方处以人民币40000元/次的违约金；；

5.3 当乙方出现5.2款违约情况而不改正或不停止违约行为时，甲方有权将乙方逐出现场，并聘请有相关资质的第三方完成乙方合同内工程，乙方应承担由此产生的一切费用。

5.4 因乙方的责任造成甲方工作量的增加，乙方应承担相应的费用，此外甲方有权对乙方处以1000元/次的违约金。

5.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

5.6 乙方在合同规定的承包期内，因故要提前终止其承包的任务，应提前三个月书面通知甲方，在这三个月内，乙方人员需在配合甲方做好相应的交接工作后，方可撤离，同时在费用结算中，未结算部分的费用甲方不再支付，并乙方还须支付合同总价10%的违约金给甲方。

## 6.风险

6.1 属于甲方的风险

6.1.1 由于以下原因而引起的索赔、诉讼、补偿和应付费用：

6.1.1.2 甲方人员或与其有合同关系但不包括乙方人员的疏忽、违约或违法行为；

6.1.1.3 甲方的失误或甲方提供的设计和资料中的错误，而这类设计和资料不是由乙方提供的或负责的，也不是一个有经验的乙方能判断的。

6.1.2 非乙方提供的设备和工器具等，在乙方接收并确认前发生损失和损坏。

6.2 属于乙方的风险

6.2.1由于以下原因而引起的索赔、诉讼、补偿和应付费用：

6.2.1.1乙方人员的疏忽、违约或违法行为。

6.2.3本维保项目内乙方或非甲方提供的设备和工器具等，发生损失和损坏。

6.2.4 法律认定的其他应属于乙方的风险。

6.3 紧急情况

6.3.1 如果在项目维保过程中乙方在现场遇到了气候条件以外的不利的自然障碍和条件，这些障碍和条件是一个有经验的乙方无法预见的，乙方应立即通知甲方。在接到报告后，由甲方决定处理方法，乙方提出合理化建议被采纳后应立即施工维保。

6.3.2 在项目维保期间，如在项目中发生事故或其它紧急事件，根据设备的安全运行状况进行修理、紧急补救或其它工作是项目安全的紧急需要，而乙方无能力或经收到甲方催告后3日内不愿进行此类工作或修理时，甲方可雇用其它有相关资质人员从事该项工作，并支付相关费用。如果此项工作或修理按合同规定费用应由乙方承担，则甲方可从乙方维保款项内扣除，并通知乙方。

## 7.不可抗力

7.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等情形。。

7.2 在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式,将不可抗力的情况和原因通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为应当暂停维保的，乙方应暂停维保。不可抗力事件结束后，乙方向甲方通报受害和损失情况。

7.3 因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：

7.3.1 维保项目本身的损害、因项目损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及甲方提供的运至维保场地用于维保的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担；

7.3.2 甲方和乙方人员伤亡由双方各自承担相应费用；

7.3.3 乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

7.3.4 所需清理、修复费用，由甲方承担。

7.4 在不可抗力发生后，若乙方不积极采取措施或采取措施不当造成损失，应承担相应的赔偿责任。

## 8.处理条款

8.1考核要求

甲方将从生产管理、安全管理、服务表现等方面对乙方进行考核评分，评分表见附件2，并将检查结果纳入对乙方的月度检查、季度考核中，当有考核项目发生重复时以最高处罚项为考核标准，人为因素及其产生的后果均产生处罚时，行为本身与事件结果均作处罚处理。考核周期为按甲方委外管理相关规章制度执行。甲方有权根据运营指标对相关维护指标进行调整，乙方须无条件执行甲方确定的最新指标标准。

8.5 未尽事宜双方可签订补充协议予以约定。

甲方将从工作质量评价指标、舆情与投诉、检修及现场作业、故障处理及应急演练、安全管理、项目内部管理、人员管理、备品备件及工器具、其他工作等方面对乙方进行考核评分，并将考核结果纳入对维保单位的月度评定中。当有考核项目发生重复时以最高处罚项为考核标准，人为因素及其产生的后果均产生处罚时，行为本身与事件结果均作处罚处理。考核周期为每季度一次，甲方有权根据《委外管理实施细则》等规章或通知（以最新发布版本为准）要求对相关考核内容和扣款标准进行调整，乙方须无条件执行甲方确定的考核标准。

（一）通用考核条款

（1）乙方的维保人员数量、资质未达到配置标准或人员到岗未满足实际需求的或未得到甲方许可更换技术服务人员的，乙方应无条件在限期内替换和补足符合维保要求的人员，并处违约金500元/人/次。

（2）在违反前款要求，未在规定时间内整改的，甲方根据乙方在原合同中人工费报价，按乙方缺员人数及天数进行扣款；超30日未整改的，乙方需出具书面说明及整改方案，并自违约的第31日起双倍考核。

（3）甲方有权对乙方维保工作的管理、质量、安全、工期、服务、文明卫生等方面进行定期或不定期的检查，下达书面的限期整改通知，乙方不能按期限整改或重复发生的不合格项目视情节处违约金500元/项/次。

（4）乙方应与派出的维保工作人员签订正式劳动合同，缴纳养老、工伤、医疗等社会保险，并提供给甲方备案，乙方使用没有签订正式劳动合同或未缴纳养老、工伤、医疗等社会保险或未提供甲方备案的人员，均视为违约，经甲方查实视情节对乙方处以500-1000元/人次的扣款。

（5）非经甲方的同意，乙方不得更换维保负责人（项目经理）。如果乙方需要更换维保负责人，应至少提前30天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，接任的维保负责人应继续行使合同文件约定的职权和义务，对于乙方未经甲方许可随意更换负责人的行为，甲方对乙方处以10000元/次的扣款。情节严重的甲方有权解除合同，追究违约责任。

（6）非经甲方的同意，乙方不得更换维保项目技术负责人。如果乙方需要更换维保项目技术负责人，应至少提前15天以书面形式通知甲方，并征得甲方同意，接任的维保项目技术负责人应继续行使合同文件约定的职权和义务，对于乙方未经甲方许可随意更换负责人的行为，甲方对乙方处以5000元/次的扣款。情节严重的甲方有权解除合同，追究违约责任。

（7）维保人员变更须提前一个月书面通知甲方，在征得甲方同意并办理相关手续且不影响日常工作的前提下方可进行，否则甲方视情节对乙方处以500-1000元/人次的扣款。

（8）乙方派出的维保工作人员因乙方要求申请更换的，单季度内不得超过合同总人数的10%（不足1人的以1人计），甲方视情节对乙方处以500-1000元/人次的扣款。

（9）乙方派出的维保工作人员因年龄超龄、上岗证过期等原因不符合合同约定的，经甲方查实视情节对乙方处以500-1000元/人次的扣款。

（10）对于乙方工作人员浪费甲方材料或未按甲方的相关规定处置应属于甲方的材料、备件、废料以及多余材料的行为，除乙方按价赔偿甲方损失外，甲方视情节对乙方处以100-500元/次的扣款。

（11） 凡从甲方借用的工器具、备品备件（工器具正常的磨耗除外）到合同终止时，乙方要完整归还甲方，如有缺少，乙方应照价赔偿，从合同款中扣除。

（12） 凡从甲方借用的备品备件、工器具、设备等，只能用于本次服务，严禁他用。一经发现，甲方对乙方处以500元/次的扣款。

（13）乙方使用计量类工器具为不合格品或者不按期检定的，甲方对乙方处以500元/次的扣款。

（14）在检修作业中，若发现乙方人员未做好安全防护或未按照要求穿戴劳保用品以及无上岗证的人员进行特殊工种检修作业，甲方对乙方处以100元/人次的扣款，累计3次则停工整顿。

（15）对于乙方人员损坏地铁的设备、危害地铁运营安全及设备和人身安全的行为，除乙方赔偿甲方的全部损失外，甲方视情节对乙方处以100-500元/次的扣款。

（16） 未按规定要求参加抢修、抢险或处理其它紧急情况的，甲方对乙方处以1000元/次的扣款。

（17）乙方参加本项目作业人员未按照规定参加安全培训或者参加安全培训未合格的，对乙方处以100元/次的扣款。

（18）乙方私自外传南通地铁相关资料、造谣生事、惹事生非等行为，对乙方处以1000元/次的扣款。

（19）乙方未经授权擅自发布南通地铁生产信息的，对乙方处以200元/次的扣款。

（20）在施工现场不听从甲方相关人员关于安全作业正确指挥的，对乙方处以300元/次的扣款。

（21）乙方应甲方要求处理故障后，未向甲方调度汇报处理情况或者向甲方隐瞒、提供虚假信息的，对乙方处以100元/次的扣款。

（22）乙方人员在候班、待命期间不服从甲方相关人员的正当管理、嬉戏打闹、运营期间同甲方人员发生争执影响正常运营的，对乙方处以100元/次的扣款。

（23）乙方人员在地铁车站、隧道内抽烟、未经许可使用明火的，携带危化品乘坐地铁前往作业地的，对乙方处以500元/次的扣款。

（24）施工结束后将危废品丢入车站或者车辆段垃圾桶、道路等非丢弃油类废品地的，对乙方处以100元/件的扣款。

（25）乙方完成作业后未及时出清，对乙方处以500元/次的扣款。

（26）如因乙方维修不到位或因乙方原因引起的设备故障率偏高，产生不良影响，甲方视情节对乙方进行处罚，发生分公司通报批评的处以500元/次扣款；发生总公司通报批评的处以1000元/次扣款；发生媒体不良影响报道的处以5000元/次扣款。

（27）乙方未经甲方许可擅自改变检修计划的，甲方处以100元/天次的扣款。

（28）乙方未能及时提供本合同规定由乙方提供的备件，导致故障停梯超过24小时的，甲方视情节处以相应处罚，故障停梯24小时到72小时的处以100-500元/次的扣款；故障停梯72小时到240小时的处以500-1000元/次的扣款；故障停梯超过10天的处以1000-2000元/次的扣款（特殊情况修复时间由甲乙双方协商）。

（29）因乙方维保不到位引发故障的，甲方视情节处以100-500元/次的扣款；因乙方维保不到位引发故障的，并影响客运服务的，甲方视情节处以1000-2000元/次的扣款。

（30）因乙方原因导致主办部门被上级部门考核、通报的，处以500-1000元/次扣款

（31）因乙方工作失当导致甲方受到投诉的，甲方视情节处以500-1000元/次的扣款。单一事件中如有多条罚则适用，按处罚严重的条款执行。

（32）检修结果不符合甲方确认的检修标准，或漏检，或未按规定时间检修，被消防主管部门处罚，乙方承担全部责任，甲方对乙方处以消防主管部门开具罚单数额的罚款。

（33）甲方按照正确流程报修故障，乙方无人受理或由于乙方通讯不畅，造成信息未能及时传达，导致故障处理延误，处以500-2000元/次扣款。

（34）现场故障处理需12小时以上的，乙方未告知甲方预计修复时间、故障原因的，处以500元/次扣款。

（35）乙方未按甲方要求及时修复设备故障缺陷或未及时提供分析报告、工作计划、相关资料等，乙方应限期整改以保证满足合同要求，并处违约金2000元/次。

（36）乙方未能按照国家行业标准或设备维保手册要求进行质保期内的维保项目，乙方应限期整改以保证满足合同要求，并处违约金2000元/次。

（37）乙方未按甲方要求进行设备巡检，对乙方处以500元/次的扣款。

（38）如因乙方责任原因导致事故的发生，除乙方赔偿相应损失外，甲方视情节对乙方进行处罚，发生事故苗头的处以2000-5000元/次的扣款；发生一般事故的处以5000-10000元/次的扣款；发生险性事故的处以10000-20000元/次的扣款；发生重大事故及以上的按事故损失的比例处以不低于20000元/次的扣款。

（39）如因乙方责任原因导致被市民投诉产生影响的，甲方视情节对乙方处以1000-10000/次的扣款。

（40）维保人员持证情况不满足要求，按下列计算扣除相应费用，直至相关人员取得证书为止。（适用于实际提供证书少于投标时提供证书的情况）

维保人员持证情况扣款=（投标提供证书数量-实际提供证书数量-维保人员缺员数量）×一年合同总价/需求约定最低人数×无证天数/365

维保人员缺员扣款=一年合同总价/投标提供人数×缺员数量×(缺员天数/365)

（41）乙方项目经理、技术负责人必须常驻现场，出勤率保证100%，甲方在各项检查中（含甲方组织的各种相关会议），如发现项目经理、技术负责人缺席，每次招标人将扣除乙方5000元/人作为违约金。

## 9.保密

9.1 乙方必须将合同的所有细节作为保密资料对待，除为合同目的所必须，若没有得到甲方的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。如果就是否为出于合同之目的而必须刊登和披露有争议时，甲方决定应是最终决定。

9.2 未经甲方事先批准，乙方不得在任何商业或技术文献上刊登或者披露任何与此项维保项目工程有关的情报或者详细资料。

9.3 乙方不应在现场或维保设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。

## 10.税收

10.1中国政府根据现行税法向甲方征收的与合同执行有关的所有税款，应由甲方承担，除此以外的税款均由乙方承担。

10.2中国政府根据现行税法及相关法规的规定对乙方和其雇员征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担，并已包含在合同总价中。

10.3乙方必须保证所开具的发票符合中华人民共和国税法等相关法律法规，且由此产生的一切后果，由乙方自行承担。

10.4在合同执行期间，如遇国家税率调整，则税费及合同含税总价相应调整。

## 11.保险

11.1 维保项目开工前，乙方必须按国家有关规定为参加维保项目工作的乙方人员办理国家和地方政府规定的相关社会保险和人身意外伤害保险，并支付保险费用。

11.2 保险事故发生时，甲方和乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

11.3 保险事故发生后，购买保险方应积极向保险公司申请理赔，对方应积极提供资料和相应协助。

11.4 乙方应承担在维保中造成的对其他方的伤害造成的索赔、诉讼和赔偿费用。

## 12.合同执行时间表

12.1 维保周期为2026年6月13日至2028年12月26日，实际进场时间以运营分公司通知为准。

## 13.合同的变更、终止

13.1 合同的变更

13.1.1 在合同履行中，甲方有权对维保项目进行实质性的变更，对本合同条件所作的任何修改、补充均须根据双方协商达成的协议，以规定的标准修改书形式由双方盖章来完成，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。

13.1.2 由于甲方或乙方原因，无法实施部分项目工作时，应进行维保工作内容变更，变更要求按照13.1.4条要求执行。

13.1.3 工作量的确认：用户需求书中列出的工作内容是本维保项目的估算工作量（实际工作量以甲方现场实际情况和图纸为准）。

13.1.4乙方在甲方要求的维保工作内容变更确定后15天内，向甲方提出变更项目价款的报告，经甲方书面确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

13.1.4.1 合同中已有适用于变更维保项目的价格，按合同已有的价格执行；

13.1.4.2 合同中只有与变更维保项目相似的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

13.1.4.3 合同中没有适用或相似于变更维保项目的价格，则按合同价款确定方式，由乙方进行报价分析，报甲方审核、批准后执行。

13.1.5 甲方确认增加的维保项目变更价款与结算款同期支付。

13.1.6 因乙方自身原因导致的维保项目变更，乙方无权要求任何补偿。

13.1.7由于乙方原因需变更乙方单位名称的，需履行合同变更流程。

13.2 合同终止

13.2.1 双方合同义务履行完成终止合同

当合同双方完成了合同中规定的责任和义务，合同终止。

13.2.1 双方同意终止合同

若双方同意，合同可以在任何条件下终止。

13.2.2 违约终止合同

13.2.2.1 因乙方违约终止合同。

如果甲方发现以下违约情形之一后可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果乙方无能力进行正常运行服务或不能按时提供规定的维保供甲方认可；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务；

（3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为；

（4）在服务考核中，如果乙方连续二次月度考核分数低于80分时应视乙方不能履行服务合同的情况处理。

13.2.2.2 因甲方违约终止合同。

如果甲方严重违背了合同规定的责任义务而且这种违约没有任何条款允许时，则乙方有权终止合同的一部分或全部，但前提条件是乙方应在终止合同前三个月书面通知甲方，而甲方未能在这个期限内采取合理的措施以弥补其违约。

乙方有权要求甲方补偿其因违约而造成的直接损失。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

13.2.2.3 因不可抗力终止合同。

如因不可抗力提出终止合同，则双方应协商解决合同终止日以前双方应得的利益问题。如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行其他的合同义务的话，乙方的履约保证金不能被没收，也不应该承担延误期赔偿或终止合同的责任。

13.2.3 合同终止的程序

13.2.3.1 一方依据合同款约定要求终止合同的，应以书面形式向对方发出终止合同的通知，并在发出通知前10天告知对方。对解除合同有争议的，按合同关于争议的约定处理。

13.2.3.2 合同终止后，乙方应妥善做好已完项目和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出维保场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作的价款。除此之外，有过错一方应当赔偿因合同终止给对方造成的损失。

13.2.3.3 合同终止后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款的效力。

## 14.维保作业组织

14.1 维保作业计划

14.1.1 乙方应严格按照批准后的维保项目计划进行维保作业，若要对维保作业计划进行修改时，应具备充足理由并取得甲方的批准。

14.1.2 若乙方不能按时提交维保作业而造成甲方工作的延误，乙方应赔偿甲方因延误而造成的损失。

14.1.3 甲方由于其对公众服务的特点而需要改变已批准的计划时，乙方应按甲方最终批准的维保项目计划进行维保作业，甲方不补偿乙方的相应损失。

14.1.4 凡由甲方提供的设备材料，乙方在向甲方提出需求计划时，要给甲方留有足够的采购或制造时间。

14.2 现场维保作业实施

14.2.1 乙方应对项目维保作业的现场作业和作业方法的完备、稳定和安全负全部责任。

14.2.2 乙方应在维保作业计划中对于维保作业中有可能会遇到的一些特殊情况或有可能会产生不良后果的维保作业方法进行说明，并对有可能会产生的不良后果提出应急措施并经过甲方的批准,甲方对于维保作业方法的批准不排除乙方对维保作业方法的完备、稳定和安全应负的全部责任。

14.2.3 鼓励乙方采取一些积极措施在维保作业中取得良好的效果和经济效益，为甲方节约成本或缩短工期，乙方采取的积极措施包括：

14.2.3.1 在维保作业中采用新技术和新方法；

14.2.3.2 对可能出现的甲方和乙方的风险采取积极防范措施；

14.2.3.3 对甲方的设计和其它安排提出合理化建议；

14.2.3.4 在维保作业中主动地进行各方面的协调，保证工程顺利实施。

14.3 暂停维保作业

14.3.1 甲方有权在他认为确有必要时，指令乙方暂停维保作业，乙方应当按甲方要求停止维保作业，并妥善保护已完工作，如有损失双方协商。

14.3.2 因乙方原因造成停工的，由乙方承担甲方的损失。

14.4 工作延误

14.4.1 因以下原因造成工作延误，经甲方确认，工作相应顺延，损失双方协商：

14.4.1.1 甲方未能按约定提供图纸及开工条件；

14.4.1.2 甲方未按合同约定提供所需指令、批准手续等，致使维保作业不能正常进行；

14.4.1.3 甲方要求的工作量增加；

14.4.1.4 不可抗力；

14.4.1.5 甲方同意工作顺延的其他情况。

14.4.2 由于乙方的原因造成的工作延误，甲方有权指令乙方加速作业并由乙方承担甲方的损失。

14.5 维保作业完工

14.5.1 乙方必须按照约定的完工日期或甲方同意顺延的完工日期完成工作。

14.5.2 因乙方原因不能按照约定的完工日期或甲方同意顺延的完工日期完成工作，乙方承担违约责任。

14.5.3 因乙方自身原因造成工作延误或质量原因未及时告知甲方做好预防措施而引发事故的，乙方承担相应的损失和法律责任。

## 15.质量与检验

15.1 项目质量

15.1.1 乙方应建立并保持一个健全的维保项目质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程，本项目的维保质量等级为优良。

15.1.2 无论甲方是否进行并通过了各项检验，均不排除乙方对承包的维保项目的质量所负责任。

15.1.3 无论材料是由乙方自行供应或是由甲方供应，均不排除乙方所负的维保项目的质量责任，乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行常规检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于维保项目。

15.1.4 乙方人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，供甲方随时检查。

15.1.5 维保项目质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。双方对维保项目质量的争议由双方约定的或行业主管部门指定的单位鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

15.2 检查和返工

15.2.1 乙方应认真按照标准、规范、规程和图纸要求以及甲方依据合同发出的指令维保作业，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

15.2.2 维保质量达不到验收标准，甲方一经发现，有权要求乙方返工，乙方应按甲方的指令执行，直到符合验收标准。

15.2.3 对于乙方原因造成的质量问题，若乙方不积极进行修补或无能力修补，甲方可以聘请其他人员完成此项工作，费用由乙方承担，并由甲方从应支付给乙方的款项中扣除。

15.2.4甲方有权指令乙方为确保安检设备安全可靠运行进行合同未约定的检查。

15.3 重新检验

甲方有权指令对已验收或已隐蔽的工程进行重新检验，乙方应按要求进行拆解、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部费用，赔偿乙方损失，检验不合格，乙方承担发生的全部费用，并赔偿由此造成的甲方损失。

## 16.安全维保

16.1 安全维保作业与检查

16.1.1 乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和甲方的有关安全生产的规章制度，严格按安全标准组织维保作业，并随时接受甲方和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用及甲方损失，由乙方在相关政府部门认定的责任范围内承担。

16.1.2 参加维保工作的乙方人员必须经过甲方的岗前三级安全教育，且考试合格方可上岗作业。甲方应对其在维保作业场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行维保作业。

16.1.3 乙方应在维保作业现场配置必要的安全标志以引起现场人员的注意，避免伤害。

16.1.4 若甲方认为乙方在现场维保作业中存在一定的安全隐患，有可能威胁到现场人员（包括乘客）的生命安全和甲方的利益，有权要求乙方采取必要的措施和增加必需的设施以杜绝安全隐患。产生安全隐患的原因若是由乙方引起，采取措施和增加设备的费用应由乙方承担。

16.2 安全防护

16.2.1 乙方在任何维保作业开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方批准后方可实施。

16.2.2 凡影响轨行区内行车设备正常使用的维保作业必须办理轨行区施工作业申请；维保过程中有动火作业时，应按规定办理动火申请。

16.2.3 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中维保(含堆放、运输、使用)作业及使用毒害性、腐蚀性物品维保作业时，乙方应在维保作业前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方批准后实施。

16.2.4 在密闭空间作业时，乙方应安排必要的通风设备和照明设备及个人防护用具，以使维保作业场地保持一定的通风要求和照度要求，确保人身安全。

16.2.5 地下作业时，乙方应准备必要的防停电设备和措施，以使现场人员在停电时能够迅速而安全地撤离维保作业现场。

16.3 事故处理

16.3.1 生产现场出现的人身、设备等事故，双方均有责任紧急抢救。在情况紧急且无法与甲方联系时，乙方应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后及时向甲方送交报告，事后应根据安全分析结论，由责任方负责发生的抢险费用。

16.3.2 发生重大伤亡及其他重大安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按国家有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

16.3.3 甲方和乙方对事故责任有争议时，应按国家有关部门的认定处理。

## 17.争端的解决

17.1因本合同及相关事宜产生的争议，双方同意提交南通仲裁委员会按其仲裁规则/程序进行仲裁。仲裁的官方语言应为中文。

17.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

17.3仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

17.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

## 18.其它

18.1 专利技术及特殊工艺

18.1.1 甲方要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方批准，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。

18.1.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者承担相应责任。

### 附件1：廉政合同格式

廉政合同

根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目的项目法人南通轨道交通集团有限公司运营分公司(以下称甲方)与                   （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及江苏省、南通市的有关规定，遵守南通轨道交通集团有限公司六不准则。

（二）严格执行南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方终止与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织建设的工程项目进行投标的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至本项目服务期结束止。

第七条 本合同作为南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经合同双方签署立即生效。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

法定代表人                             法定代表人

或其授权代理人：                       或其授权代理人：

附件2：委外单位检查评分表

# 第五章 采购需求

# 1 项目概况

南通轨道交通幸福车辆段共配置垂梯10台、杂物梯2台。为保证安全使用、延长电梯设备的使用寿命，需对电梯及其附属设施进行维保服务。维保工作的主要内容为：日常巡检、维护保养、应急维修、国家规定的特种设备检验全部相关工作及其它配合保障工作。

# 2 项目范围

南通轨道交通幸福车辆段电梯设备：垂梯10台、杂物梯2台。

电梯及其附属设施，包括但不限于机房、电梯配电柜、轿厢摄像头、轿厢地板、轿厢装饰、设备标识标贴、电梯空调、电梯状态监控等。

# 3 标准技术规范

本项目须按下述规程、规则、技术文件、管理文件等组织，包括但不限于：

## 3.1 国家及相关标准与规范

3.1.1 《中华人民共和国特种设备安全法》

3.1.2 《特种设备安全监察条例》

3.1.3 《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》GB/T 18775

3.1.4 《TSG电梯使用管理与维护保养规则》 T5002

3.1.5 《电梯制造与安装安全规范》GB/T 7588

3.1.6 国家质量监督检验检疫总局相关的维修规则、规程、工作手册、规章制度等

除上述技术规范外，除以上标准外，供应商还需满足地方特种设备安全管理相关要求，采购单位的其它相关文件。

# 4 维保模式及具体工作内容

## 4.1 维保模式和合同期限

4.1.1 本项目为综合单价，承包方式为全包，供应商负责合同内设备一切费用：

（1）供应商承担日常巡检、应急、维修、配合工作、日常维护保养所需的人工、工器具、劳保用品、低值材料、安全实施保护等费用、以及所有维护保养用油（包括日常用润滑油、齿轮箱油、轴承黄油等）、备品备件及其搬运和运输等费用。

（2）供应商承担国家规定的年度检验费用、负载测试费用、限速器和安全钳检测费用、计量仪表检验费用。

4.1.2 合同起止时间为2026年6月13日至2028年12月26日，具体为幸福车辆段9台客梯、1台货梯及2台杂物梯。

本项目不允许任何形式的转包，在合同有效期内，如发现供应商擅自转包或挂靠，或提供虚假数据资料情形的，采购人将单方终止合同，供应商须承担违约责任、赔偿采购人的一切经济损失。

## 4.2 日常维保具体工作内容

4.2.1 巡检：按照《2号线门梯设备检修规程》的要求，对幸福车辆段的电梯进行检查，通常是观察电梯系统设备的外观、运行状况而判断系统设备的工作状态及是否有必要对其修理，并按要求填写相关记录；

4.2.2 计划检修：供应商每年应编制的年度检修计划，按电梯制造厂家提供的设备维保规程、《电梯设备检修规程》和国家或行业的有关电气规范中的要求和规定对电梯设备进行半月检、季检、半年检、年检等保养工作。供应商须严格按施工计划执行，如遇特殊情况需调整计划的，须提前通知采购人并征得同意；

4.2.3 临时工作：由门梯专业根据设备运行情况，临时增加的检修维护工作，在工作时发现的设备问题以及环境整治(包括配合抽水堵漏)等，由供应商结合实际情况，安排计划按采购人要求进行及时处理和修复；

4.2.4 故障处理：供应商设有专人值班提供全天候24小时应急抢修服务，当幸福车辆段电梯设备发生故障时，供应商在接到报修信息后必须在20分钟内携带工具、材料到达现场，进行有效的抢修工作，原则上须在接报时起24小时内修复故障设备；如不能及时修复应在接报时起24小时内提交书面报告，说明情况及修复计划，确定修复时间节点，并按采购人要求采取应急措施避免或降低影响。当电梯出现困人故障时，供应商应在20分钟内赶到现场，到达后尽快将受困乘客安全放出，事后在24小时内须提报书面故障处理分析报告，并杜绝同样原因导致的关人事件再次发生。如发生人员客伤的情况时，供应商在接到采购人通知后的72小时内出具相应的自检检测报告。发生重大事故或故障时，供应商须对现场做好防护工作，并立即上报采购人；

4.2.5 配合工作：配合其他专业进行计划性检修、抢修、故障处理以及采购人大型活动的保障配合等工作；配合消防年检工作；配合电梯井道底坑渗漏水封堵以及电梯的抽水。

4.2.6 缺陷整改工作：因设计遗漏或不合理的缺陷修理、整改以及因设备运行要求所需进行必要的修改、功能完善及接管后遗留问题的整改等。供应商在工作过程中发现环境因素对设备有可能构成损害或有可能影响设备运行安全或质量时，应立即向采购人报告并提出整改建议；

4.2.7 供应商应按照采购人的委外管理相关制度与要求，做好自主申报作业计划、安全、材料、培训及现场检修等相关工作，建立相关台账记录，并归类定点存放；

4.2.8供应商负责每年年检的全部工作，电梯年检费由供应商承担；电梯满2年的“限速器试验”的全部工作及费用由供应商承担，如因维保质量问题造成的年检不合格、发生二次或者多次检测的，发生的费用均由供应商承担。供应商负责电梯轿厢125%载荷的下行制动试验验证工作，试验所需人员、器材、设备、砝码及搬运工作，以及试验所产生的费用均由供应商承担。供应商必须在负载测试开始前至少30个工作日将详细的测试计划、方案提交给采购人，由采购人确认后方可执行。

4.2.9 供应商须配合采购人做好维保交接工作，质保到期前供应商负责与原质保厂家一同对到期电梯进行全面检查，并督促原质保厂家全面修复不良部件，保证交接时设备完好。同时负责与设备原制造厂家的技术联络。

4.2.10临时任务是为一段特殊时期内保证系统正常运行而增加的维保工作及运营值班，包括对某个部件进行的专项维修保养、维保过程中存在的问题进行整改、节假日前检查、节假日值班、运营接待任务前检查、演练配合、突发事件处理等。供应商必须按照运营的要求无偿执行此类任务。

## 4.3 维护标准及要求

4.3.1系统运行指标

月度全部电梯运转率≥99.8%

半年度平均故障修复时间（MTTR）应小于等于1小时，这里所述故障为设备本身质量问题或维保不到位导致的停梯故障；可靠度计算也按设备本身质量问题或维保不到位导致的停梯故障。

电梯每年度责任困人次数≤1次。

4.3.2故障响应指标

| 设备故障分类 |  | 完全修复时间（小时） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备系统名称 | 设备故障类型 |  |  |
| 电梯 | 一般故障 | ≤2 | 故障响应时间≤20分钟 |
|  | 重大故障 | ≤24 |  |

注：完全修复时间最终以运营公司相关制度确定。

# 5 工作量清单

（1）每日对采购范围内的电梯进行全面巡检，并做好巡检记录。

（2）按照TSG T5002《电梯使用管理与维护保养规则》及《2号线门梯设备检修规程》对设备开展计划性检修(半月检、季检、半年检、年检工作，如果国家发布最新检验标准检验则按最新标准执行)，保养工作时间安排在非高峰用梯时间段，供应商将编制好的年度检修计划交至场段物业，物业做好跟踪配合。

（3）每年对每一台电梯设备及其附属设施设备部件进行一次全面检修，彻底清洁设备本身，更换老化、腐蚀、损耗的不合格部件。

（4）每天24小时响应故障报修，保养及故障检修，必须保证双人工作制。

（5）幸福车辆段电梯机房建设,包含：制度上墙、地面固化、标识标贴等。

（6）12台电梯2027年定期检验及2028年自行检测。

（7）2台杂物梯的4个限速器2027年定期校验，10台客梯的11个限速器2028年的定期校验。

（8）其他临时性的专项缺陷问题整改。

# 6 资源配备及人员配置

## 6.1资源配备

对于所承包的维保项目，供应商应自行配备幸福车辆段项目电梯设备维修保养作业所需的辅助材料、备件材料、工器具（计量器具的检测费用由供应商承担）、测试设备、润滑油料、通讯工具、劳保用品、安全防护用具，以及材料的运输费用等均由供应商承担。

供应商需配备较强的技术力量，公司应安排配安全、质量、备件采购储备等综合管理人员配合本项目，优先处理本项目的需求。

供应商应自备交通工具，以便备件、润滑油、砝码等运输及特殊时段工作点之间的往返，保证工作效率。

应建立备品备件仓库，随时向本维保项目提供备件支持。

供应商需给维保人员每人配置一套个人工器具，具体配备标准以满足实际生产需要，参照附件工器具配置标准，采购人有权对采购范围进行少量调整。

维保作业人员必须统一服装，并佩戴工作牌上岗。

## 6.2组织架构及人员配置

为保证项目的顺利进行，对于所承包的维保项目，供应商需配备1名项目负责人，做为日常工作对接人员，另安排2名员工专职负责本项目现场作业事宜。本项目人员必须是与供应商直接签订正式劳动合同的员工。项目组现场维修保养人员、技术人员100%持有劳动局或技监局颁发的电梯维修操作证，并把相关资料复印件加盖供应商公章提供给采购人，同时每季度向采购人更新；项目管理人员不计入现场维修保养人员数目中，包括并不限于项目负责人、技术负责人、特种设备安全管理员、调度、管理人员及后勤人员等（项目组成员的持证等级均以政府颁发的有效资格证件为准）。

必须保证执行本项目的维护保养人员、技术人员数量及技术能力相对稳定，供应商更换维护保养人员必须通知采购人并提交有关人员资料，必须确保替换人员的资历、经验不低于原来被替换的人员（毕业后未转正、一年内的实习生不作为正式维保人员，不计在内），并提供电梯相关内部或送外的培训书面证明，并由采购人进行面试认可，未经采购人认可不得更换维护保养人员。供应商在签定项目时提交执行本项目人员名单（包括项目负责人、维修技工等相关人员），作为本项目附件。

项目部人员须保持稳定，维保工人变更须提前一个月书面通知采购人，在征得采购人同意并办理相关手续且不影响日常工作的前提下方可进行。项目负责人不得随意更换，如需变动须提前一个月书面通知采购人，经采购人同意后方可实施，否则项目负责人扣除合同价的2%作为处罚。

# 7项目管理措施

## 7.1安全管理

供应商必须按维保项目的安全目标、安全指标进行安全管理。必须严格执行采购人制定的各项安全管理制度。

供应商必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持安全的长期教育，坚持将安全理念教育和生产作业环节相结合，确保人身、设备、行车、消防等安全。

采购人安全、技术人员进行监督检查时发现供应商人员违反安全管理规定，影响行车、设备、人身、消防等安全的应给予制止，必要时停止作业，其产生的后果由供应商承担。

因维保管理不善造成人员工伤的由供应商负责办理理赔，造成第三方损失的应独立应诉并承担相关费用。

## 7.2应急处理组织和能力

维保单位应成立项目应急处理小组，其名单和通讯方式应在门梯专业备案，应急处理小组接受采购人专业车间的检查、指导和指挥。

## 7.3质量管理

供应商必须认真贯彻执行采购人质量保证体系。以完整的质量管理体系对待每一项维保工作，对维保质量严格要求。

设备的运行维保工作必须执行“预防为主，养修并重”的原则，在确保安全、提高质量的基础上努力提高效率，降低成本，不断改善电梯系统设备的技术状态，保证安全、不间断、质量良好地工作。

供应商必须坚持把“精检细修、质量为根”作为质量管理的基本原则，科学组织实施以计划修为主、临时修和故障修为辅的设备维保模式，按照标准化维保工艺对设备进行维保保养，确保所管理的设备达到最高的性能和质量指标。

电梯系统的维保工作按照各专业设备检修规程执行，对运行中出现典型故障或频发缺陷的设备，维保单位应按照归口管理单位的要求增加相关的维保和检查工作频次，不再增加相关维保费用。

## 7.4物资管理

本项目设备巡视、检修、故障处理、抢修等涉及的耗材、燃料、低值易耗品均由供应商自行承担，此部分费用包含在合同总价内。

## 7.5文明生产

供应商应保护维保区域内各种管线、配电及通信线路、控制开关、生产通道、测量标点、消防设施等，不得随意破坏、操作、占用。如与其他维保平面发生矛盾，应事先通报管理单位，由管理单位负责协调与其他部门的关系。

# 8 项目考核与评价

（1）供应商的维保人员数量、资质未达到配置标准或人员到岗未满足实际需求的或未得到采购人许可更换技术服务人员的，供应商应无条件在限期内替换和补足符合维保要求的人员，并处违约金500元/人/次。

（2）在违反前款要求，未在规定时间内整改的，采购人根据供应商在原合同中人工费报价，按供应商缺员人数及天数进行扣款；超30日未整改的，供应商需出具书面说明及整改方案，并自违约的第31日起双倍考核。

（3）采购人有权对供应商维保工作的管理、质量、安全、工期、服务、文明卫生等方面进行定期或不定期的检查，下达书面的限期整改通知，供应商不能按期限整改或重复发生的不合格项目视情节处违约金500元/项/次。

（4）供应商应与派出的维保工作人员签订正式劳动合同，缴纳养老、工伤、医疗等社会保险，并提供给采购人备案，供应商使用没有签订正式劳动合同或未缴纳养老、工伤、医疗等社会保险或未提供采购人备案的人员，均视为违约，经采购人查实视情节对供应商处以500-1000元/人次的扣款。

（5）维保人员变更须提前一个月书面通知采购人，在征得采购人同意并办理相关手续且不影响日常工作的前提下方可进行，否则采购人视情节对供应商处以500-1000元/人次的扣款。

（6）供应商派出的维保工作人员因供应商要求申请更换的，单季度内不得超过合同总人数的50%（不足1人的以1人计），采购人视情节对供应商处以500-1000元/人次的扣款。

（7）供应商派出的维保工作人员因年龄超龄、上岗证过期等原因不符合合同约定的，经采购人查实视情节对供应商处以500-1000元/人次的扣款。

（8） 凡从采购人借用的工器具、备品备件（工器具正常的磨耗除外）到合同终止时，供应商要完整归还采购人，如有缺少，供应商应照价赔偿，从合同款中扣除。

（9）供应商使用计量类工器具为不合格品或者不按期检定的，采购人对供应商处以500元/次的扣款。

（10）在检修作业中，若发现供应商人员未做好安全防护或未按照要求穿戴劳保用品以及无上岗证的人员进行特殊工种检修作业，采购人对供应商处以100元/人次的扣款，累计3次则停工整顿。

（11） 未按规定要求参加抢修、抢险或处理其它紧急情况的，采购人对供应商处以1000元/次的扣款。

（12）供应商参加本项目作业人员未按照规定参加安全培训或者参加安全培训未合格的，对供应商处以100元/次的扣款。

（13）供应商私自外传南通地铁相关资料、造谣生事、惹事生非等行为，对供应商处以1000元/次的扣款。

（14）供应商未经授权擅自发布南通地铁生产信息的，对供应商处以200元/次的扣款。

（15）在施工现场不听从采购人相关人员关于安全作业正确指挥的，对供应商处以300元/次的扣款。

（16）供应商应采购人要求处理故障后，未向采购人汇报处理情况或者向采购人隐瞒、提供虚假信息的，对供应商处以100元/次的扣款。

（17）供应商人员在候班、待命期间不服从采购人相关人员的正当管理、嬉戏打闹、上班期间同采购人人员发生争执影响正常上班的，对供应商处以100元/次的扣款。

（18）施工结束后将危废品丢入车辆段垃圾桶、道路等非丢弃油类废品地的，对供应商处以100元/件的扣款。

（19）供应商完成作业后未及时出清，对供应商处以500元/次的扣款。

（20）如因供应商维修不到位或因供应商原因引起的设备故障率偏高，产生不良影响，采购人视情节对供应商进行处罚，发生分公司通报批评的处以500元/次扣款；发生总公司通报批评的处以1000元/次扣款；发生媒体不良影响报道的处以5000元/次扣款。

（21）供应商未经采购人许可擅自改变检修计划的，采购人处以100元/天次的扣款。

（22）供应商未能及时提供本合同规定由供应商提供的备件，导致故障停梯超过24小时的，采购人视情节处以相应处罚，故障停梯24小时到72小时的处以100-500元/次的扣款；故障停梯72小时到240小时的处以500-1000元/次的扣款；故障停梯超过10天的处以1000-2000元/次的扣款（特殊情况修复时间由甲乙双方协商）。

（23）因供应商维保不到位引发故障的，采购人视情节处以100-500元/次的扣款；因供应商维保不到位引发故障的，并影响客运服务的，采购人视情节处以1000-2000元/次的扣款。

（24）因供应商原因导致主办部门被上级部门考核、通报的，处以500-1000元/次扣款

（25）因供应商工作失当导致采购人受到投诉的，采购人视情节处以500-1000元/次的扣款。单一事件中如有多条罚则适用，按处罚严重的条款执行。

（26）检修结果不符合采购人确认的检修标准，或漏检，或未按规定时间检修，被消防主管部门处罚，供应商承担全部责任，采购人对供应商处以消防主管部门开具罚单数额的罚款。

（27）采购人按照正确流程报修故障，供应商无人受理或由于供应商通讯不畅，造成信息未能及时传达，导致故障处理延误，处以500-2000元/次扣款。

（28）现场故障处理需12小时以上的，供应商未告知采购人预计修复时间、故障原因的，处以500元/次扣款。

（29）供应商未按采购人要求及时修复设备故障缺陷或未及时提供分析报告、工作计划、相关资料等，供应商应限期整改以保证满足合同要求，并处违约金2000元/次。

（30）供应商未能按照国家行业标准或设备维保手册要求进行质保期内的维保项目，供应商应限期整改以保证满足合同要求，并处违约金2000元/次。

（31）供应商未按采购人要求进行设备巡检，对供应商处以500元/次的扣款。

（32）如因供应商责任原因导致事故的发生，除供应商赔偿相应损失外，采购人视情节对供应商进行处罚，发生事故苗头的处以2000-5000元/次的扣款；发生一般事故的处以5000-10000元/次的扣款；发生险性事故的处以10000-20000元/次的扣款；发生重大事故及以上的按事故损失的比例处以不低于20000元/次的扣款。

（33）如因供应商责任原因导致被市民投诉产生影响的，采购人视情节对供应商处以1000-10000/次的扣款。

（34）维保人员持证情况不满足要求，按下列计算扣除相应费用，直至相关人员取得证书为止。（适用于实际提供证书少于比选时提供证书的情况）

维保人员持证情况扣款=（比选提供证书数量-实际提供证书数量-维保人员缺员数量）×一年合同总价/需求约定最低人数×无证天数/365

维保人员缺员扣款=一年合同总价/比选提供人数×缺员数量×(缺员天数/365)

（35）月度/年度故障修复率低于100%，按遗留故障数量考核500元/项。

（36）月度电梯可靠度低于年度指标的，处以1000-10000元/次扣款。

（37）电梯困人时，供应商未在接到通知后20分钟内到达现场实施救援，处以1000-10000元/次扣款。

（38）电梯困人时，供应商在到达现场后20分钟内未将被困人员救出，处以1000-5000元/次扣款。

（39）因设备自身原因造成电梯困人的，处以1000元/次扣款。

（40）因设备自身原因造成电梯困人的，一年内超过2起的，处以3000元/次扣款。

（41）同一设备频发故障（设备本身故障或者因供应商维保不当导致故障），一天内故障2次及以上，未采取有效措施，对运营生产、客运服务造成影响的。处以500-2000元/次扣款。

（42）同一设备频发故障（设备本身故障或者因供应商维保不当导致故障），一周内故障3次及以上，未采取有效措施，对运营生产、客运服务造成影响的，处以200-1000元/次扣款。

（43）同一设备频发故障（设备本身故障或者因供应商维保不当导致故障），一月内故障3次及以上，未采取有效措施，对运营生产、客运服务造成影响的。处以100-500元/次扣款。

（44）每天巡检全线电梯设备时，未及时处理发现的问题并通报采购人做好相关记录的，处以500元/次扣款。

（45）月度统计故障响应时间中超响应时间的，按超响应次数考核500元/次。

（46）因设备原因或上级要求，采购人要求供应商出具分析报告的，供应商未在规定时间内提交或多次修改后仍无法达到要求的，采购人视情处500-1000元/次扣款。

# 9 附录

## 设备清单：

| 序号 | 位置 | 设备类型 | 型号 | 载重(Kg) | 层站 | 速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼A座 | 客梯1 | MCA | 1600 | 12 | 1.5m/s |
| 2 | 综合楼A座 | 客梯2 | MCA | 1600 | 12 | 1.5m/s |
| 3 | 综合楼A座 | 客梯3 | MCA | 1600 | 13 | 1.5m/s |
| 4 | 综合楼A座 | 货梯 | MCA | 1600 | 13 | 1.5m/s |
| 5 | 综合楼B座 | 客梯1(无机房) | LGE | 630 | 3 | 1m/s |
| 6 | 综合楼B座 | 客梯2 | MCA | 1600 | 9 | 1.5m/s |
| 7 | 综合楼B座 | 客梯3 | MCA | 1600 | 9 | 1.5m/s |
| 8 | 独栋司机公寓楼 | 客梯1 | MCA | 1600 | 6 | 1m/s |
| 9 | 独栋司机公寓楼 | 客梯2 | MCA | 1600 | 6 | 1m/s |
| 10 | 物资库 | 客梯1 | MCA | 1600 | 3 | 1m/s |
| 11 | 综合楼B座 | 杂物梯1 | TWJ300/0.4-AS | 300 | 3 | 0.4m/s |
| 12 | 综合楼B座 | 杂物梯2 | TWJ300/0.4-AS | 300 | 3 | 0.4m/s |

# 第六章 响应文件格式

响应文件封面

（粘贴于各封袋上）

南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目

（项目编号：NTGY-2026-FW-BX-005）

响应文件

资格审查部分/商务技术部分/报价部分/电子文本

（在响应文件递交截止时间前不得开启）

供应商：               （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字）

日期：        年      月      日

第一册 资格审查部分

正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目

（项目编号：NTGY-2026-FW-BX-005）

响应文件

第一册 资格审查部分

供应商：               （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字）

日期：        年      月      日

目录

1、承诺函

2、企业营业执照或事业单位法人证书（提供复印件并加盖公章）

3、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）

4、授权委托书原件，授权代理人本人身份证复印件（如有授权）

5、企业资质（提供许可证复印件并加盖公章）

6、供应商认为需要提交的其他资料

1承诺函

承诺函

致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：

我司愿就由贵公司组织实施的南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目（项目编号：NTGY-2026-FW-BX-005）采购活动进行响应。承诺如下：

一、我司所提交的响应文件中所有的证明和陈述材料均是真实准确的，我司未提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为；

二、我司具有健全的财务会计制度，经营状况、商业信誉和财务信用良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，未处于与债权人进行债务重组或其他债务安排状况下，未处于法院清盘令下，未处于自动破产申请状态下；

三、我司没有骗取中标和严重违约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况；

四、我司未与采购人存在利害关系；与参与本项目的其他供应商负责人不为同一人且不存在控股、管理关系；

五、我司未以他人名义参与本项目；未与采购人及参与本项目的其他供应商串通；

六、我司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”或各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；

七、我方保证无“附件二 供应商负面清单”所列的不良行为；

上述承诺如有不实或违反上述承诺，我方愿意接受任何处罚，包括同意你方不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报主管部门；我方放弃成交资格，已签订的合同无效，并放弃今后暂停期内参与你方采购活动的资格。

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

供应商：（加盖公章）

年   月    日

附件二

供应商负面清单

一、与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的，暂停12个月；

二、向采购人、采购代理机构或评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益，暂停12个月；

三、存在以下视为串通投标情形的，暂停12个月；

（一）不同参选人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同参选人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同参选人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同参选人的响应文件异常一致（包括但不限于存在多处内容相似或雷同、存在错误的地方一致或其他可认定异常一致的情形）或者参选报价呈规律性差异；

（五）不同参选人的响应文件相互混装；

（六）不同参选人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

四、递交时间截止后撤回投标（响应）文件或评审过程中出现因供应商自身原因弃标的，暂停12个月；

五、提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为的，暂停12个月；

六、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同，暂停12个月；

七、签订合同后无法履行合同的，暂停12个月；

八、年度评价被列为不及格供应商的，暂停12个月；

九、被集团公司或所属分（子）公司暂停参与采购活动的，从其处罚；

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

供应商：（加盖公章）

年   月    日

2企业营业执照或事业单位法人证书

提供复印件并加盖公章

3法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

（姓名）  先生/女士，系本单位   （单位名称）   法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人身份证（正反面）复印件

供应商：（加盖公章）

年    月  日

4授权委托书原件

授权委托书

致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：

本授权委托书声明：本人          （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人现授权委托         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目（项目编号：NTGY-2026-FW-BX-005）的采购活动。

该代理人在以上项目的采购活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，本人均予以承认。

该代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自响应文件开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

注：提供授权代理人的身份证（正反面）复印件

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年　  月 　 日

5企业资质（提供许可证复印件并加盖公章）

6供应商认为需要提交的其他资料

第二册 商务技术部分

正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目

（项目编号：NTGY-2026-FW-BX-005）

响应文件

第二册 商务技术部分

供应商：               （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字）

日期：        年      月      日

目录

- 商务和技术偏离表

2、商务部分

3、技术部分

1商务和技术偏离表

商务和技术偏离表

项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目

（项目编号：NTGY-2026-FW-BX-005）

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1.本项目不允许负偏离，发生负偏离的其响应文件将被视为无效，没有偏离的则填“无”。

2.供应商承诺：除本表列出的偏差以外，供应商响应采购文件的全部内容。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年　  月 　 日

2商务部分

企业业绩汇总表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：结合第三章评审办法填写业绩，须提供合同复印件和与合同对应的部分发票复印件并加盖公章，缺少一项对应合同不得分。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年　  月  日

项目负责人业绩汇总表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 工作内容 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：结合第三章评审办法填写业绩，须提供合同复印件和与合同对应的部分发票复印件并加盖公章，缺少一项对应合同不得分。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年　  月  日

3技术部分

参选人根据第三章评审方法技术部分相关评分点（为方便评委评审，请参选人按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料）

第三册 报价部分

正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目

（项目编号：NTGY-2026-FW-BX-005）

响应文件

第三册 报价部分

供应商：               （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：   （签字）

日期：        年      月      日

目录

1响应函

2分项报价表

1响应函

响应函

致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：

我司已仔细阅读研究了南通轨道交通集团有限公司运营分公司 2026-2028 年度幸福车辆段电梯委外维保项目（项目编号：NTGY-2026-FW-BX-005）采购文件的全部内容，愿以含税价人民币（大写）          （¥         元）的总报价（其中，增值税税率  %），提供本项目采购文件要求的所有内容，并按合同约定履行义务。

一、本响应文件自递交响应文件的截止时间起90日内有效。

二、我司认为贵司有权决定成交供应商，还认为贵司有权接受或拒绝所有的响应供应商。

三、我司愿提供采购文件中要求的全部资料，并配合采购人对资料的真实性进行验证。

四、如我司成为成交供应商，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与贵司签订合同；

（2）在签订合同时不向贵司提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

供应商： （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

公司邮箱：

年  　月　  日

2分项报价表

分项报价表

| 序号 | 位置 | 设备类型 | 型号 | 载重(Kg) | 层站 | 速度 | 年度单价（元） | 小计（元） | 服务期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼A座 | 客梯1 | MCA | 1600 | 12 | 1.5m/s |  |  | 2.5 |
| 2 | 综合楼A座 | 客梯2 | MCA | 1600 | 12 | 1.5m/s |  |  | 2.5 |
| 3 | 综合楼A座 | 客梯3 | MCA | 1600 | 13 | 1.5m/s |  |  | 2.5 |
| 4 | 综合楼A座 | 货梯 | MCA | 1600 | 13 | 1.5m/s |  |  | 2.5 |
| 5 | 综合楼B座 | 客梯1(无机房) | LGE | 630 | 3 | 1m/s |  |  | 2.5 |
| 6 | 综合楼B座 | 客梯2 | MCA | 1600 | 9 | 1.5m/s |  |  | 2.5 |
| 7 | 综合楼B座 | 客梯3 | MCA | 1600 | 9 | 1.5m/s |  |  | 2.5 |
| 8 | 独栋司机公寓楼 | 客梯1 | MCA | 1600 | 6 | 1m/s |  |  | 2.5 |
| 9 | 独栋司机公寓楼 | 客梯2 | MCA | 1600 | 6 | 1m/s |  |  | 2.5 |
| 10 | 物资库 | 客梯1 | MCA | 1600 | 3 | 1m/s |  |  | 2.5 |
| 11 | 综合楼B座 | 杂物梯1 | TWJ300/0.4-AS | 300 | 3 | 0.4m/s |  |  | 2.5 |
| 12 | 综合楼B座 | 杂物梯2 | TWJ300/0.4-AS | 300 | 3 | 0.4m/s |  |  | 2.5 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年　  月  日